Приложение 2    
к Тендерной документации

Техническая спецификация

| Наименование | Краткая характеристика |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| ПАП тест - для диагностики рака шейки матки, для аппарата жидкостной цитологии | Комплект: - контейнер с фиксирующей жидкостью15мл и мембранным фильтром 5мкм -1шт, - предметное стекло- 1шт, - цито щетка - 1шт, - краситель Harris Hemotaxylin – 2мл - краситель EA 50 – 2мл - краситель OG-6 –2мл. Характеристика набора: Фиксирующая жидкость Сэлл Скан (Гинекологический) Виала 15мл. Специально разработанная конструкция емкости предотвращает осаждение посторонних включений. Жидкость предупреждает морфологическое изменение клеток после взятия образца, оказывает консервирующее действие. Состав: Этанол, изопропиловый спирт, вода. Используемый образец: гинекологические образцы. Диапазон измерения 130-400 мг/дл (3,3-10,3 ммоль/л) Минимальный измеряемый объем: 2 мл. Мембранный фильтр Сэлл Скан Специализированный фильтр, задерживает клетки либо их скопления диаметром более 5мкм. Предотвращает морфологические изменения клеток. Благодаря чему отсутствует необходимость в центрифугировании. Шлифованное предметное стекло Сэлл Скан Размер стекла 75X25X1мм, Срок годности: 2 года, Индивидуальная упаковка. Цито щётка Легко удаляемая головка щетки легко помещается в Виалу. Размер: 200X21X7мм, Срок годности: 2 года. Индивидуальная упаковка стерильная Краситель Harris Hemotaxylin (Гематоксилин Гарриса) гематоксилин растительного происхождения не содержит солей ртути и тяжелых металлов, окрашивает ядра клетки в голубой цвет. Краситель EA 50 специфически окрашивает цитоплазму (парабазальные клетки – насыщенный сине-зеленый цвет, средние клетки – бледный зелено-синий цвет, зрелые поверхностные клетки – розовый цвет), кератин (красный цвет), эритроциты (ярко красный цвет) Краситель OG-6 оранжевый краситель дополнительно контрастно окрашивает цитоплазму Дополнительный набор: Гибкое покровное стекло-1 шт.размер 40х20х0,18мм Био-клир-2,27 мл, реагент диагностический для обезжиривания и окраски Био-маунт – 0,2 мл, синтетическая монтирующая среда Штатив-бокс пластиковый для хранения стекл-на каждые 100 стекл-1 штатив-бокс Перчатки-на каждые 100 стекл-3 пары перчаток Марля-на каждые 100 стекл-1 квадратный метр Медный купорос 6 мгна 1 кг |

К закупаемым изделиям медицинского назначения для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи предъявляются следующие требования:

1) изделия медицинского назначения должны быть зарегистрированы в Республике Казахстан и готовы к применению в соответствии с Кодексом и порядком государственной регистрации лекарственных средств, изделий медицинского назначения, установленным уполномоченным органом в области здравоохранения;

2) изделия медицинского назначения, требующие хранения при низких температурах и защиты от замораживания, должны храниться и перевозиться в специальных емкостях для обеспечения сохранности от пункта погрузки до пункта конечного потребителя;

3) маркировка, потребительская упаковка и инструкция по применению изделий медицинского назначения должны соответствовать требованиям Кодекса и порядка, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения;

4) остаточный срок годности на момент поставки для изделий медицинского назначения, имеющих общий срок годности менее двух лет, должен составлять не менее пятидесяти процентов от общего срока годности на момент поставки. Для лекарственных средств и изделий медицинского назначения со сроком годности не менее двух лет, остаточный срок годности которого должен составлять не менее двенадцати месяцев на момент поставки

5) биосиммуляры - должны иметь данные об идентичности, клинической эффективности и безопасности, подтвержденные уполномоченным органом в сфере обращения лекарственных средств