Тендерлік құжаттарға

7 қосымша

# Медициналық техниканы сатып алу туралы келісімшарт

Петропавл қ.                                                                                                                                             2016жыл.

Бiр тараптан, Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің Солтүстік Қазақстан облысы  денсаулық сақтау басқармасының «Облыстық аурухана» ШЖҚ коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны негізінде әрекет етуші, әрі қарай «Тапсырушы» деп аталатын, Бас дәрігер Ю.А. Белоног  атынан бір тараптан және бұдан әрі "Өнім беруші" деп аталатын, екінші тараптан, Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін көрсету бойынша дәрілік заттарды, профилактикалық (иммундық-биологиялық, диагностикалық, дезинфекциялық) препараттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды және медициналық техниканы, фармацевтикалық қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу ережесі және 2009 жылғы 30 қазанындағы Қазақстан Республикасы Үкіметінің № 1729 қаулысы,  хаттамасының негізінде сатып алу туралы шартты (бұдан әрі - Шарт) жасасты және мына төмендегі келісімге келді:
      1. Өнім беруші Шарттың талаптарына сәйкес тауарды осы Шарттың қосымшаларында анықталған санда және сапада беруді, ал Тапсырыс беруші оны қабылдауды және Шарттың талаптарына сәйкес төлеуді міндетіне алады.
      2. Тауарлардың жалпы құны (ММ үшін бюджеттік бағдарламаға/ерекшелігіне сәйкес тауарлардың атауы көрсетілсін) (сома санмен цифрмен және жазумен көрсетілсін) (бұдан әрі - шарттың жалпы сомасы) құрайды.

2,1.  Тауардың жалпы құны                                 () теңге (бұдан әрі – шарттың жалпы саны)

3. Осы Шартта төменде санамаланған ұғымдарға мынадай түсінік беріледі:
      1) "Шарт" - Тапсырыс беруші мен Өнім беруші арасында Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін көрсету үшін дәрілік заттарды сатып алуды ұйымдастыру және өткізу ережесіне және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес жасалған, жазбаша нысанда тіркелген, тараптар оған барлық қосымшаларымен және толықтыруларымен бірге, сондай-ақ шартта сілтеме бар барлық құжаттамамен бірге қол қойған азаматтық-құқықтық акт;
      2) Шарттың бағасы тапсырыс беруші Шарттың шеңберінде Өнім берушіге өзінің шарттық міндеттемелерін толық орындағаны үшін төленуге тиіс соманы білдіреді;
      3) тауарлар - өнім беруші Тапсырыс берушіге Шарт шеңберінде жеткізуі тиіс тауарлар және ілеспе көрсетілетін қызметтер;
      4) ілеспе көрсетілетін қызметтер - тауарларды беруді қамтамасыз ететін қызметтерді, мәселен, тасымалдау және сақтандыру және мәселен, монтаждау, іске қосу, техникалық жәрдем көрсету, оқыту қамтылатын кез келген басқа да көмекші қызметтер және Өнім берушінің осы Шартта көзделген басқа да осыған ұқсас міндеттерін білдіреді;
      5) Тапсырыс беруші - акцияларының бақылау пакеті мемлекетке тиесілі мемлекеттік органдар, мемлекеттік мекемелер, сондай-ақ мемлекеттік кәсіпорындар, сондай-ақ олармен аффилиирленген заңды тұлғалар;
      6) Өнім беруші - шартта көрсетілген шарттарда тауарларды беруді жүзеге асыратын және тапсырыс берушімен сатып алу туралы жасасқан шартта оның агенті ретінде әрекет ететін заңды және жеке тұлға.
      4. Төменде санамаланған құжаттар және оларда баяндалған талаптар осы Шартты құрайды және оның ажырамас бөлігі болып саналады, атап айтқанда:
      1) осы Шарт;
      2) сатып алынатын тауарлардың тізбесі;
      3) техникалық ерекшелігі;
      4) Шарттың орындалуын қамтамасыз ету

5. Төлем нысаны: Өнім берушінің есептік шотына аудару
      6. Төлем мерзімі
Шарттың орындалуын қамтамасыз  етудің енгізілуінен кейін Шарттың сомасынан 30% авансылау жүргізіледі Соңғы төлем  өнім берушімен осы шарт бойынша барлық міндеттемелер орындалғаннан кейін қаржыландыру шамасына қарай жүргізіледі.

7. Алдағы төлемде қажетті құжаттар:
      1) шот-фактура;

2) тауардың өндірілуі туралы сертификаттың көшірмесі;

3) импорттық тауарлар үшін жүктік кедендік декларациясының көшірмесі;

4) Соңғы алушымен тауарларды алуға сенімхаттың көшірмесі;

5) қабылдау-тапсыру акті немесе т.б.)
      8. Осы Шарт шеңберінде берілетін тауарлар немесе көрсетілетін қызметтер техникалық ерекшелікте көрсетілген стандарттарға сәйкес келуге немесе олардан жоғары болуға тиіс.
      9. Өнім беруші Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз қандай да болмасын адамға Шарттың мазмұнын немесе оның қандай да бір ережелерін, сондай-ақ тапсырыс беруші немесе осы Шартты орындау үшін өнім беруші тартқан персоналды қоспағанда, оның атынан басқа адам берген техникалық құжаттаманы, жоспарларды, сызбаларды, модельдерді, үлгілерді немесе ақпаратты ашпауға тиіс. Көрсетілген ақпарат бұл персоналға құпия түрде және шарттық міндеттемелерді орындау үшін қажетті шамада берілуге тиіс.
      10. Өнім беруші Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз қандай да болмасын жоғарыда санамаланған құжаттарды немесе ақпаратты Шартты іске асыру мақсатынан басқа, пайдаланбауға тиіс.
      11. Өнім беруші Тендерлік құжаттамаға 1-қосымшада көрсетілген белгіленген соңғы пунктке тасымалдау уақытына олардың бұзылуын немесе бүлінуін болдырмауы, тауардың қаптамасын қамтамасыз етуі тиіс. Қаптама қандай да болмасын шектеулерсіз қарқынды көтергіш-көлік өңдеуіне және тасымалдау кезіндегі өзгермелі температураның, тұз бен жауын-шашынның, сондай-ақ ашық сақтаудың әсеріне төзуге тиіс. Оралған жәшіктердің габаритін және олардың салмағын анықтау кезінде жеткізу пунктінің алыстығы және тауарларды алып жүрудің барлық пункттерінде қуатты жүк көтергіш құралдардың болуы ескерілуі қажет.
      12. Жәшіктерді орау мен таңбалау, сондай-ақ ішінен және сыртынан құжаттамалау Тапсырыс беруші белгілеген арнайы талаптарға қатаң сәйкес келуге тиіс.
      13. Тауарларды беруді Өнім беруші сатып алынатын тауарлардың тізбесінде айтылған Тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес (1-қосымша) жүзеге асырады.
      14. Өнім беруші Тендерлік құжаттамаға 1-қосымшада көрсетілген белгіленген пунктке дейін тауарды беруі тиіс. Осы тауарларды белгіленген пунктке дейін тасымалдау жүзеге асырылады және өнім беруші төлейді, ал осымен байланысты шығыстар шарттың бағасына енеді.
      15. Осы Шарттың шеңберінде Өнім беруші тендерлік құжаттамада көрсетілген қызметтерді ұсынуы тиіс.
      16. Ілеспе қызметтерге арналған бағалар Шарттың бағасына енгізілуі тиіс.
      17. Тапсырыс беруші Өнім берушіден өнім беруші дайындайтын немесе сататын қосалқы бөлшектер туралы ақпаратты ұсынуды, атап айтқанда Тапсырыс беруші Өнім берушіден сатып алу үшін таңдап алатын және кепілдік берілген мерзімнен кейін оларды пайдаланатын қосалқы бөлшектердің құны және номенклатурасын талап етуі мүмкін.
      18. Өнім беруші оларға қосалқы бөлшектерді шығаруды тоқтатқан жағдайда:
      а) Тапсырыс берушіні оған қажетті санда қажетті сатып алуды жүргізе алуына мүмкіндік беру үшін өндірістің алдағы уақыттағы тоқтауы туралы алдын ала хабарлауға;
      б) қажет болған жағдайда өндіріс тоқтағаннан кейін артынша Тапсырыс берушіге қосалқы бөліктерге жоспарларды, сызбалар мен техникалық құжаттаманы тегін беруге тиіс.
      19. Өнім беруші Шарт шеңберінде берілген Тауарлар, егер Шартта өзгеше көзделмесе, жаңа, пайдаланылмаған, конструкциялар мен материалдардың барлық соңғы түрленулері көрсетілген жаңа не сериялық модель болып табылатындығына кепілдік береді. Өнім беруші, бұдан әрі, осы Шарт бойынша берілген Тауарлар Тапсырыс берушінің елі үшін әдетте қолайлы жағдайларда берілген Тауарларды қалыпты пайдаланған кезде конструкцияларына, материалдары мен жұмысына байланысты ақаулары болмайтындығына бұдан әрі кепілдік береді. Тапсырыс беруші берген техникалық ерекшелікке қатаң сәйкестікте Өнім беруші дайындаған конструкцияларда, материалдарда ақау пайда болған жағдайда Өнім беруші Тапсырыс берушінің оның (Тапсырыс берушінің) техникалық ерекшелігінде жіберген қателігі үшін жауап бермейді.
      20. Бұл кепілдік Тауарлардың бүкіл партиясын немесе оның бөлігін нақтылы жағдайға және оларды Шартта көрсетілген тағайындалған нақты пунктіне қабылдағанға орай        (кепілдіктің талап етілетін мерзімі көрсетілсін) ішінде жарамды.
      21. Тапсырыс беруші Өнім берушіні осы кепілдікке байланысты барлық талап қоюлар туралы жазбаша түрде жедел хабардар етуге міндетті.
      22. Осындай хабарламаны алғаннан кейін Өнім беруші ақау шыққан Тауарды немесе оның бөлігін Тапсырыс берушінің тарапынан қандай да болмасын шығынсыз жедел жөндеуге немесе алмастыруға тиіс.
      23. Егер Өнім беруші хабарлама алып, Тапсырыс беруші талап еткен мерзімде ақауды(ларды) жөндемесе, Тапсырыс беруші Өнім беруші есебінен және Тапсырыс беруші Өнім берушіге қатысты Шарт бойынша иеленуі мүмкін басқа да құқықтарға қандай да болмасын залалсыз ақауларды жөндеу жөніндегі қажетті санкциялар мен шараларды қолдана алады.
      24. Өнім берушіге берілген Тауарларға ақы төлеу осы Шарттың 5 және 6-тармақтарында көрсетілген нысанда және мерзімде жүргізілетін болады.
      25. Тапсырыс беруші Шартта көрсеткен баға Тапсырыс берушінің тендерлік өтінімінде ол көрсеткен бағаға сәйкес келуге тиіс.
      26. Екі тарап қол қойған жазбаша өзгерістерді қоспағанда, Шарттың құжаттарына ешқандай ауытқуларға немесе өзгерістерге (сызбалар, жобалар немесе техникалық ерекшеліктер, тиеу, орау әдістері, жеткізу орны немесе өнім беруші көрсететін қызметтер және т.б.) жол жіберілмейді.
      27. Егер кез келген өзгеріс Өнім берушіге Шарт бойынша тауарлардың кез келген бөлігін беру үшін қажетті құнның немесе мерзімнің азаюына әкелетін болса, Шарттың бағасы немесе беру кестесі немесе сол немесе өзгелері тиісті түрде түзетіледі, ал Шартқа тиісті түзетулер енгізіледі. Осы бап шеңберінде Өнім берушінің түзету жүргізуге барлық сауалдары Өнім беруші Тапсырыс берушіден өзгерістер туралы өкім алған күнінен бастап 30 (отыз) күн ішінде көрсетілуге тиіс.
      28. Өнім беруші қандай да болмасын біреуге осы Шарт бойынша өзінің міндеттемелерін Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз не толық не ішінара бермеуге тиіс.
      29. Тауарларды беруді және Қызметтерді көрсетуді Өнім беруші бағалар кестесінде көрсетілген кестеге сәйкес жүзеге асыруға тиіс.
      30. Тапсырыс беруші тарапынан беруді орындауды кешіктіру оған жүктелетін мынадай санкцияларға әкелуі мүмкін: Шартты орындауды қамтамасыз етуді ұстап немесе тұрақсыздық айыбын төлеп Шарттың күшін жою.
      31. Егер Шартты орындау кезеңінде Өнім беруші немесе оның қосалқы мердігері (лері) кез келген сәтте тауарларды уақтылы беруге және қызметтерді көрсетуге кедергі келтіретін жағдайларға тап болса, Өнім беруші Тапсырыс берушіге тез арада кешігу фактісі, оның шамамен ұзақтығы және себебі (тері) туралы жазбаша хабарлама жіберуге тиіс. Өнім берушіден хабарлама алғаннан кейін Тапсырыс беруші жағдайды бағалауға тиіс және өзінің қалауы бойынша Өнім берушінің Шартты орындау мерзімін ұзарта алады: бұл жағдайда мұндай ұзартуды тараптар Шарттың мәтініне түзетулер енгізу жолымен ратификациялануы тиіс.
      32. Форс-мажор жағдайларын қоспағанда, егер Өнім беруші тауарларды Шартта көзделген мерзімде бере алмайтын не қызметтерді көрсете алмайтын болса, Тапсырыс беруші өзінің басқа құқықтарына зиян келтірместен, Шарт шеңберінде әрбір мерзімі өткен күн үшін Шарттың бағасынан 0,1 % соманы тұрақсыздық айыбы түрінде шегеріп тастайды.
      33. Өнім беруші, егер Шартты орындауды кешіктіру форс-мажор жағдайларының нәтижесі болса, өзінің Шартты орындауды қамтамасыз етуден айырылмайды және Шарттың талаптарын орындамауына орай тұрақсыздық айыбын төлеуге немесе оны бұзуға жауапкершілік жүктемейді.
      34. Осы Шарттың мақсаты үшін "форс-мажор" Өнім берушінің есебіне және салақтығына байланысты емес және күтпеген сипаттағы Өнім беруші тарапынан бақылауға бағынбайтын оқиғаны білдіреді. Мұндай оқиғалар әскери іс-қимылдар, табиғи немесе зілзала апаттары, індет, карантин мен тауарларды беруге эмбарго сияқты іс-қимылдарды қамтуы мүмкін, бірақ олармен шектелмейді.
      35. Форс-мажор жағдайлары туындаған кезде Өнім беруші Тапсырыс берушіге мұндай жағдайлар мен олардың себептері туралы тез арада жазбаша хабарлама жіберуге тиіс. Егер Тапсырыс берушіден өзгеше жазбаша нұсқаулықтар түспесе, Өнім беруші Шарт бойынша өзінің міндеттемелерін орындауды ол орынды болғанынша жалғастырады және форс-мажор жағдайларына байланысты емес Шартты орындаудың баламалы тәсілдерін жүргізеді.
      36. Тапсырыс беруші, егер Өнім беруші банкрот немесе төлеуге қабілетсіз болса, Өнім берушіге тиісті жазбаша хабарлама жібере отырып, Шартты бұза алады. Бұл жағдайда бұзу тез арада жүзеге асады және Тапсырыс беруші, егер Шартты бұзу іс-әрекеттерді жасауға немесе Тапсырыс берушіге қойылған немесе қойылатын санкцияларды қолдануға залал әкелмесе немесе қандай да болмасын құқықтарды қозғамаса Өнім берушіге қатысты ешқандай қаржылық міндеттемелер жүктемейді.
      37. Тапсырыс беруші Өнім берушіге тиісті жазбаша хабарлама жібере отырып, оның бұдан әрі орындалуының орынсыздығына орай кез келген уақытта Шартты бұза алады. Хабарламада Шартты бұзудың себебі көрсетілуге тиіс, күші жойылған шарттық міндеттемелердің көлемі, сондай-ақ Шарттың бұзылуы күшіне енген күн айтылуға тиіс.
      38. Шарт жойылған кезде, өнім беруші Шарт бойынша бұзуға байланысты оны бұзатын күнгі іс жүзіндегі шығындар үшін ғана ақы талап етуге құқылы. Тапсырыс беруші мен Өнім беруші тікелей келіссөздер процесінде олардың арасында Шарт бойынша немесе оған байланысты туындайтын барлық келіспеушіліктерді немесе дауларды шешуге бар күш-жігерін жұмсауға тиіс.
      39. Егер осындай келіссөздер басталғаннан кейін 21 (жиырма бір) күн ішінде Тапсырыс беруші мен Өнім беруші Шарт бойынша дауды шеше алмаса, тараптардың кез келгені осы мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап ете алады.
      40. Шарт мемлекеттік және/немесе орыс тілдерінде жасалады. Егер екінші тарап шетел ұйымы болса, онда екінші дана Қазақстан Республикасының Тіл туралы заңнамасына сәйкес тілге аударылуы мүмкін. Шартты төрелікте қарау қажет болған жағдайда, Шарттың мемлекеттік немесе орыс тілдеріндегі данасы қаралады. Шартқа қатысты барлық хат алмасу немесе тараптар алмасатын басқа құжаттама осы талаптарға сәйкес келуге тиіс.
      41. Шартқа сәйкес тараптардың бірі екінші тарапқа жіберетін кез келген хабарлама кейіннен түпнұсқасын бере отырып, хат, жеделхат, телекс немесе факс түрінде жіберіледі.
      42. Хабарлама жеткізілгеннен кейін немесе күшіне ену көрсетілген күні (егер хабарламада көрсетілсе) күшіне енеді, ол бұл күндердің қайсысы кеш болатындығына байланысты.
      43. Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес төленуге тиіс.
      44. Өнім беруші Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді тендерлік құжаттамада көзделген нысанда, көлемде және шарттарда енгізуге міндетті.
      45. Осы Шарт оны Тапсырыс беруші Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қазынашылық аумақтық органында тіркелген күнінен бастап (мемлекеттік органдар мен мемлекеттік мекемелер үшін) және Өнім беруші Шартты қамтамасыз етуді енгізгеннен кейін күшіне енеді.
      46. Тараптардың мекенжайлары мен деректемелері:

«Сатып алушы»:

«Облыстық аурухана» ШЖҚ КМК

СҚО, 150010, Петропавл қаласы

Брусиловский көшесі 20

СТН 481400025518

БИН 990240005923

ИИК KZ69826T0KZTD2000803

БИК ALMNKZKA

АО «АТФБанк»

Бас дәрігер________________ Ю.А.Белоног

Тендерлік құжаттамаға

1 қосымша

Сатып алынатын тауарлардың атауы

| ЛоттыңN | Тендерді ұйымдастырушының атауы | Тауардың атауы | Өлшем бірлігі | Саны (көлемі) | Сатып алуға бөлінген сома, в тенге | Жеткізу мерзімі | Жеткізілу орны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Облыстық аурухана» ШЖҚ КМК | Гемодиализ үшін жасанды бүрек аппараты | Дана | 1 | 9 200 000 | келісімшартты жасау мерзімінен бастап 60күн | Петропавл қ., Брусиловский к-сі,20 |
| 2 |  | Эндовидеохирургиялық операциялық құралдар жинағы | дана | 1 | 15 000 000 | келісімшартты жасау мерзімінен бастап 120 күн | г. Петропавл қ., Брусиловский к-сі,20 |
|  | БАРЛЫҒЫ: |  |  |  | 24 200 000 |  |  |

«Облыстық аурухана» ШЖҚ КМК

СҚО, 150010, Петропавл қаласы

Брусиловский көшесі 20

СТН 481400025518

БИН 990240005923

ИИК KZ69826T0KZTD2000803

БИК ALMNKZKA

АО «АТФБанк»

Бас дәрігер________________ Ю.А.Белоног

### Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

### Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

| ЛоттыңN | Тауардың атауы | Өлшем бірлік | Сипаттамасы | Саны (көлемі) | Жеткізу мерзімі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гемодиализ үшін жасанды бүрек аппараты | дана | Гемодиафильтрация рәсімін және басқа да диализдің түрлерін жүргізу мүмкіндігіменекі сорғылы гемодиализ үшін аппарат Жүйе:графикалық интерфес, басқару жүйесі; түрлі-түсті сенсорлық монитор («15» TFT металлдық корпустағы монитор, 1024*468, жоғары рұқсат етілумен, 270 градусқа айналатын); орысшаланған мәзір. Үш бөлек процессорларменбасқарудың және бақылаудың көп процессорлы жүйесі: бағдарламалық қамсыздау, бақылаушы, супервайзер. Аппараттың барлық функцияларымен және қаупімен интерактивтіойға салумен жеті экранда операциялық функцияны бөлістірумен интерфейстың эргономиялық және логикалық құрылымы, Help автоматты түрдегі тәртіп. Аппараттың ағымдағы параметрлерін экранға шығару экранға шығару және олардың уақыттағы өрістеуін жазу Аппараттың барлық параметрлерінің электронды калибрленуі Диагностиканың сервистік тәртібі- жөндеу кезінде бұзушылықты оперативті және анық тоқтату Қауіптің көзбен шолыну индикациясымен қан қысымының, концентраттың индукциясының, қызуының мониторингі Бүгінгі күнде танымал диализдің түрлерін жүргізу мүмкіндігі Аппарат жұмысының барлық параметрлерін графикалық ұсыну Электрониканың және гидравликаның блоктарын тексерумен диализ алдындағы өзін өзі сынауы Өз-өзінен қосылуға және сөнуіне бағдарламалану Өткізгіштік бірлігіне индикация мүмкіндігімен концентраттың жазбасының бағдарламалықтапсырмасы. Натрий, бикарбонат және ультрафильтрация диализді сұйықтықтың ағынының жылдамдығы және гепаринді енгізу бойынша бір қалыпқа келтіру мүмкіндігі Жұмыс істеу температурасы 35-39 СО Ағынының жылдамдығы 300-500 мл/мин Екі каналды қан детекторы (қанды ауа мен шалшықтан айырады) сезімталдық 0,5 мл/мин (Hct=33 кезінде) Екі мембрандық теңгеру камерасымен жабық жүйе, волюметриялық бақылау, диализ кезіндегі гидравликаның бітеулігін үнемі бақылау; Дайын диализаттың жұқа тазалану функциясы Экстракорпоральдық контур. Жылдамдығы шамамен 50 -ден 600 мл/мин дейін 2-вальцтық қанды сорғыш. (қанды беру сорғышы бір жаққа ғана айналады-эритроциттерді жарақаттау дәрежесі аз). 0,1 –ден 10мл/сағ дейін гепарин беру жылдамдығымен 10-20-30 мл шприцтер үшін гепаринді сорғыш Венозды магистраль қысқышында қосымша оптикалық датчикпен ауалық детектордың ультрадыбыстық түрі 400-ден +400мм.рт.ст дейін қан қысымының мониторы 20мм.рт.ст-ден 520мм.рт.ст дейін веноздық қысым мониторы Гидравлика мен концентрат жинағыштардың бір мерзімдік жұқпасыздандырылуы-химиялық, жылулық және топтастырылған. Химиялық жұқпасыздандырудың стандартты бағдарламасы (уақыт пен температура бойынша циклдердің мүмкіндігі) дезинфектанттың түріне байланысты Жұқпасыздандырудың 5 тәртібін таңдау (с.қ. «ыстық» жұқпасыздандыру) жұқпасыздандыру құралдарын аөз қолданумен (2л 40 циклге) жұқпасыздандырудың апталық кестесін қосымша бағдарламаусыз. Электрлік параметрлер Аккумлятор: резервті электрмен жабдықтау- жүйенің 20 минуттан кем емес жұмыс істеуін қамтамасыз ететін, резервті батареяның болуы, батареяны зарядтау индикаторы алдыңғы панельде. Топтамада: аппарат гемодиализі үшін +картриджды тіреуішпен аппарат Дезинфектантпен 6л контейнерлер үшін тіреуіш Резервті электрмен жабдықтаудың опциясы, аккумулятор Пирогенді фильтрді тіреуіш үзіліссіз Қызмет көрсетудің кепілділік мерзімі пайдалнуға берілгеннен кейін 12 ай. Аппарат ҚР СИ тізіліміне енгізілген | 1 | келісімшартты жасау мерзімінен бастап 60күн |
| 2 | Эндовидеохирургиялық операциялық құралдар жинағы | Дана |  | 1 | келісімшартты жасау мерзімінен бастап 120 күн |

Приложение 7

к Тендерной документации

Договор №

г. Петропавловск                                                                                                              «      »                        2016г.

КГП на ПХВ «Областная больница» акимата Северо-Казахстанской области Управления здравоохранения Северо-Казахстанской области, именуемое в дальнейшем - «Заказчик», в лице Главного врача Белоног Ю.А.,  действующего на основании Устава, с одной стороны и______________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице __________, действующего на основании  Устава  с другой стороны, на основании Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года №1729 и протокола  об итогах закупа способом тендера  по закупу изделий медицинского назначения  2016 года заключили настоящий Договор о закупе (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Поставщик обязуется поставить товар в соответствии с условиями Договора, в количестве и качестве, определенных в приложениях к настоящему Договору, а Заказчик принять его и оплатить в соответствии с условиями Договора.

2.  Общая стоимость товаров, количество ассортимент и цена за единицу товара, указанны в Приложении №1 (Перечень закупаемых Товаров). Оплата осуществляется полностью  по ценам  согласно Приложению №1 (Перечень закупаемых Товаров) к настоящему Договору.

2.1. Общая стоимость товаров составляет  () тенге (далее - общая сумма договора).

2.3  Цены  настоящего договора  зафиксированы в Протоколе   тендерной  комиссии от «»    2016 года. Цены  настоящего  договора  выражаются  только в национальной  валюте Республики  Казахстан – тенге

3.  В данном Договоре ниже перечисленные понятия будут иметь следующее толкование:

1) Договор - гражданско-правовой договор, заключенный между Заказчиком и Поставщиком в соответствии с Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, зафиксированный в письменной форме, подписанный сторонами со всеми - приложениями и дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в договоре есть ссылки;

2)  цена Договора означает цену, которая должна быть выплачена Заказчиком Поставщику в рамках Договора за полное выполнение своих договорных обязательств;

3) товары - товары и сопутствующие услуги, которые Поставщик должен поставить Заказчику в рамках Договора;

4)  сопутствующие услуги - услуги, обеспечивающие поставку товаров, такие, например, как транспортировка и страхование, и любые другие вспомогательные услуги, включающие, например, монтаж, пуск, оказание технического содействия, обучение и другие подобного рода обязанности Поставщика, предусмотренные данным Договором на основании приложения 2 к Тендерной документации;

5) Заказчик – КГП на ПХВ «Областная больница»

6) Поставщик –

4. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) перечень закупаемых товаров (приложение № 1);

3) техническая спецификация (приложение № 2);

4) акт приемки передачи. (приложение № 4)

5) обеспечение исполнения Договора

5. Форма оплаты: перечисление на расчетный счет Поставщика.

6. Окончательная оплата производится после исполнения поставщиком всех обязательств по настоящему договору по мере финансирования.

7. Поставщик обязан с поставкой товара предоставить следующие документы, необходимые для оплаты:

- оригинал счет - фактуры и расходной накладной;

- копию сертификата происхождения товара;

- копию грузовой таможенной декларации только для импортируемых товаров

- копии доверенности на получение товаров конечным получателем.

- оригинал приемо-сдаточного акта; (приложение 3)

8. Товары являются новыми и ранее неиспользованными.

Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке.

Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы.

Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр СИ Республики Казахстан, либо поставщик принимает на себя обязательства по внесению товаров в данный реестр к моменту поставки с представлением соответствующих подтверждающих документов.

9. Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика раскрывать кому-либо содержание Договора или какого-либо из его положений, а также технической документации, планов, чертежей, моделей, образцов или информации, представленных Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Поставщиком для выполнения настоящего Договора. Указанная информация должна представляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для выполнения договорных обязательств.

10. Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать какие-либо вышеперечисленные документы или информацию, кроме как в целях реализации Договора.

11. Поставщик должен обеспечить упаковку товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения, указанному в приложении 1 к договору. Упаковка должна выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения. При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования товаров.

12. Упаковка и маркировка ящиков, а также документация внутри и вне ее должны строго соответствовать специальным требованиям, определенным Заказчиком.

13. Поставка товаров осуществляется Поставщиком в соответствии с условиями Заказчика, оговоренными в перечне закупаемых товаров.

14. Поставщик должен поставить товары до пункта назначения, указанного в приложении 1 к тендерной документации. Транспортировка этих товаров до пункта назначения осуществляется и оплачивается Поставщиком, а связанные с этим расходы включаются в цену Договора.

15. В рамках данного Договора Поставщик должен предоставить услуги, указанные в тендерной документации.

16. Цены на сопутствующие услуги должны быть включены в цену Договора.

17. Заказчик может потребовать от Поставщика предоставить следующую информацию о запасных частях, изготовляемых или реализуемых Поставщиком, а именно, стоимость и номенклатуру запасных частей, которые Заказчик может выбрать для закупки у Поставщика и использовать их после истечения гарантийного срока.

18. Поставщик, в случае прекращения производства им запасных частей, должен:

а) заблаговременно уведомить Заказчика о предстоящем свертывании производства, с тем, чтобы позволить ему произвести необходимые закупки в необходимых количествах;

б) в случае необходимости вслед за прекращением производства бесплатно предоставить Заказчику планы, чертежи и техническую документацию на запасные части.

19. Поставщик гарантирует, что товары, поставленные в рамках Договора, являются новыми, неиспользованными, новейшими либо серийными моделями, отражающими все последние модификации конструкций и материалов, если Договором не предусмотрено иное. Поставщик далее гарантирует, что товары, поставленные по данному Договору, не будут иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой, при нормальном использовании поставленных товаров в условиях, обычных для страны Заказчика. В случае появления дефектов в конструкциях, материалах, изготовленных Поставщиком в строгом соответствии с технической спецификацией, представленной Заказчиком, Поставщик не несет ответственности за упущения Заказчика в его (Заказчика) технической спецификации.

20. Эта гарантия действительна в течение 24 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию.

21. Заказчик обязан оперативно уведомить Поставщика в письменном виде обо всех претензиях, связанных с данной гарантией.

22. После получения подобного уведомления Поставщик должен как можно скорее произвести ремонт или замену бракованного товара или его части без каких-либо расходов со стороны Заказчика в течение одного месяца.

23. Если Поставщик, получив уведомление, не исправит дефекты в течение одного месяца, Заказчик может применить необходимые санкции и меры по исправлению дефектов за счет Поставщика и без какого-либо ущерба другим правам, которыми Заказчик может обладать по Договору в отношении Поставщика.

24. Оплата Поставщику за поставленные товары будет производиться в форме и в сроки, указанные в пунктах 5 и 6 настоящего договора.

25. Цены, указанные Заказчиком в Договоре, должны соответствовать ценам, указанным Поставщиком в его тендерной заявке.

26. Никакие отклонения или изменения (чертежи, проекты или технические спецификации, метод отгрузки, упаковки, место доставки или услуги, предоставляемые Поставщиком и т.д.) в документы Договора не допускаются, за исключением письменных изменений, подписанных обеими сторонами.

27. Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Поставщику для поставки любой части товаров по Договору, то цена Договора или график поставок, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Поставщика на проведение корректировки в рамках данной статьи должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Поставщиком распоряжения об изменениях от Заказчика.

28. Поставщик ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

29. Поставка товаров и предоставление услуг должны осуществляться Поставщиком в соответствии с графиком, указанным в таблице цен.

30. Задержка с выполнением поставки со стороны Поставщика может привести к следующим санкциям, возлагаемым на него: аннулирование Договора с удержанием обеспечения исполнения Договора или выплата неустойки.

31. Если в период выполнения Договора Поставщик в любой момент столкнется с условиями, мешающими своевременной поставке товаров, Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о факте задержки, ее предположительной длительности и причинах. После получения уведомления от Поставщика Заказчик должен оценить ситуацию и может, по своему усмотрению, продлить срок выполнения Договора Поставщиком; в этом случае такое продление должно быть ратифицировано сторонами путем внесения поправки в текст договора.

32. За исключением форс-мажорных условий, если Поставщик не может поставить товары в сроки, предусмотренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитает из цены Договора в виде неустойки сумму в размере 0,01% от стоимости не поставленного или несвоевременно поставленного товара.

33. Поставщик не лишается своего обеспечения исполнения Договора и не несет ответственность за выплату неустоек или расторжение Договора в силу невыполнения его условий, если задержка с выполнением Договора является результатом форс-мажорных обстоятельств.

34. Для целей настоящего Договора «форс-мажор» означает событие, неподвластное контролю со стороны Поставщика, не связанное с просчетом или небрежностью Поставщика и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не ограничиваться действиями, такими как: военные действия, природные или стихийные бедствия, эпидемия, карантин и эмбарго на поставки товаров, объявление моратория, приостановление действия законодательства, регулирующего соответствующее отношение, принятия компетентными государственными органами актов, и иных обстоятельств, непосредственно повлиявших на исполнение Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору.

35. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах. Если от Заказчика не поступают иные письменные инструкции, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

36. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление, если Поставщик становится банкротом или неплатежеспособным. В этом случае расторжение осуществляется немедленно, и Заказчик не несет никакой финансовой обязанности по отношению к Поставщику при условии, если расторжение Договора не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены Заказчику.

37. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должна быть указана причина расторжения Договора, должен оговариваться объем аннулированных договорных обязательств, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

38. Когда Договор аннулируется в силу таких обстоятельств, Поставщик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения. Заказчик и Поставщик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

39. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких переговоров Заказчик и Поставщик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

40. Договор составляется на государственном и/или русском языках.

41. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде письма, телеграммы, телекса или факса с последующим предоставлением оригинала.

42. Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении), в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

43. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

44. Поставщик обязан внести обеспечение исполнения Договора в форме, объеме и на условиях, предусмотренных в тендерной документации (3 (Три) %).

45. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр находится у Заказчика, другой - у Поставщика.

46. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания и действует до 31 декабря 2016года, а в части взаиморасчетов - до их полного  выполнения Сторонами.

47. Адреса и реквизиты Сторон:

Заказчик:                                                                                         Поставщик:

| КГП на ПХВ «Областная больница» акимата Северо-Казахстанской области УЗ СКО г. Петропавловск, ул. Брусиловского,20 РНН 481400025518 БИН 990240005923 ИИК KZ69826T0KZTD2000803 БИК ALMNKZKA АО «АТФБанк» |  |
| --- | --- |
| Главный врач Белоног Ю.А. ________________________________ (подпись) «_______»________________ ______ г. м.п. | Генеральный директор __________________________________ (подпись) «_______»__________________ _____ г. м.п. |

Приложение 1

к договору №___  от «____»________2016года.

Перечень закупаемых Товаров

| N лота | Наименование организатора тендера | Наименование товара | Единица измерения | Количество (объем) | Сумма, выделенная для закупа, в тенге | Срок поставки | Место поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КГП на ПХВ «Областная больница» | Аппарат искусственной почки для гемодиализа | штука | 1 | 9 200 000 | 60 дней с момента заключения договора | г. Петропавловск, ул. Брусиловского, 20 |
| 2 |  | Набор инструментов эндовидеохирургический операционный | штука | 1 | 15 000 000 | 120 дней с момента заключения договора | г. Петропавловск, ул. Брусиловского, 20 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 24 200 000 |  |  |

Заказчик:                                                                        Поставщик:

| Главный врач Белоног Ю.А ________________________________ (подпись) «_______»________________ ______ г. м.п. | _____________________ __________________________________ (подпись) «_______»__________________ _____ г. м.п. |
| --- | --- |

Приложение  к договору №

Техническая спецификация закупаемых товаров

| N лота | Наименование товара | Ед. измерения | Характеристика | Количество (объем) | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат искусственной почки для гемодиализа | штука | Аппарат для гемодиализа двухпомповый, с возможностью проведения процедуры гемодиафильтрации и других видов диализа Система: графический интерфейс, система управления; цветной сенсорный монитор (15» TFT монитор в металлическом корпусе, 1024*768, высокого разрешения, вращающийся на 270 град); русифицированное меню. Многопроцессорная система управления и контроля с тремя отдельными процессорами: программное обеспечение, контроллер, супервайзер. Эргономичная и логичная структура интерфейса с распределением операционных функций на семи экранах с интерактивными подсказками по всем функциям и тревогам аппарата, автоматический режим Help. Вывод на экран текущих параметров аппарата и запись их разверток во времени. Электронная калибровка всех параметров аппарата. Сервисный режим диагностики – позволяющий оперативно и точно локализовать неисправность при ремонте. Мониторинг температуры, индуктивности концентрата, артериального давления с визуальной индикацией тревог. Возможность проведения любых видов диализа известных на сегодняшний день. Графическое представление всех параметров работы аппарата. Самотестирование перед диализом, с проверкой блоков электроники и гидравлики. Программирование на самовключение и выключение. Программное задание любых прописей концентрата с возможностью индикации в единицах проводимости. Возможность профилирования по натрию, бикарбонату и ультрафильтрации, скорости потока диализной жидкости и введению гепарина. Рабочая температура 35-39 C0. Скорость потока 300 – 500 – 800 мл/мин. Детектор крови двухканальный (отличает кровь от воздуха и грязи) чувствительность 0,5 мл /мин (при Нct=33) Закрытая система с двух мембранными балансировочными камерами, волюметрический контроль, постоянный контроль герметичности гидравлики во время диализа; функция сверхтонкой очистки готового диализата; Экстракорпоральный контур. Насос крови 2-вальцовый перистальтический с пределами установки скорости от 50 до 600 мл/мин. (насос подачи крови, вращается только в одну сторону – малая степень травмирования эритроцитов). Гепариновый насос для 10-20-30 мл шприцев со скоростью подачи гепарина от 0,1 до 10 мл/час. Ультразвуковой тип воздушного детектора с дополнительным оптическим датчиком на зажиме венозной магистрали. Монитор артериального давления от –400 до +400мм. рт. Ст.; Монитор венозного давления от 20мм. рт. Ст. до 520мм. рт. Ст. Одновременная дезинфекция гидравлики и заборников концентрата – химическая, тепловая и комбинированная. Стандартные программы химической дезинфекции (с возможностью варьирования их циклов по времени и температуре) в зависимости от вида дезинфектанта. Выбор 5-ти режимов дезинфекции (в т.ч. “горячую” дезинфекцию) с минимальным расходом дезинфицирующего средства (2 л на 40 циклов) без дополнительного, программирование недельного графика дезинфекции. Электрические параметры: 50Гц (230 В – 240 В). Аккумулятор: резервное электроснабжение – наличие резервной батареи, обеспечивающей работу системы не менее 20 минут, индикатор заряда батареи на передней панели. Комплектация: Аппарат для гемодиализа с держателем картриджа, Подставка для 6л контейнеров с дезинфектантом, Опция резервного электроснабжения, аккумулятор, Держатель пирогенного фильтра, бесперебойник Срок гарантийного обслуживания 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. Установка оборудования входит в стоимость | 1 | 60 дней с момента заключения договора |
| 2 | Набор инструментов эндовидеохирургический операционный | штука | Набор инструментов эндовидеохирургический операционный должен быть следующей комплектации: - Троакар, диаметр 11 мм, цветовой код: зеленый. Состоит из стилета троакара пирамидального, канюля без клапана, с краном для инсуффляции, длиной 10.5 см, многофункционального клапана, диаметром 11 мм – 4 штуки - Троакар, диаметр 11 мм, состоящий из: стилета троакара, конического, канюля с краном для инсуффляции и резьбой, длиной 10.5 см, силиконового клапана – 1 штука - Троакар, диаметр 6 мм, цветовой код: черный, состоящий из: троакара пирамидального, канюля с резьбой, для силиконовых лепестковых клапанов, длиной 10.5 см, силиконового лепесткового клапана – 4 штуки - Эндоигла, по VERESS, длина 15 см. с пружинным тупым стилетом – 1 штука - Эндоигла, по VERESS, для пневмоперитонеума, с пружинящим тупым стилетом, с замком ЛЮЕР, длина 13 см – 2 штуки - Адаптер, переходник накидной с креплением к клапану трокара, 11/5 мм – 4 штуки - Щипцы, Click Line разборные по KELLY для диссекции и захвата, поворотные, разборные, с соединением для монополярной коагуляции, с соединением LUER для чистки, обе бранши подвижны, удлиненнные, диаметр 5 мм, длина 36 см, состоящие из: пластмассовой рукоятки, без кремальеры, внешнего тубуса, изолированного, рабочей вставки-щипцы – 1 штука. - Щипцы, Click Line разборные для препарирования и захватывания по MANHES, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, атравматические, с одной подвижной браншей, состоящие из: пластмассовой рукоятки, без фиксатора, внешней трубки, изолированной, рабочей вставки-щипцы – 1 штука. - Щипцы, Click Line разборные захватывающие по MAHNES, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, многозубчатые, с одной подвижной браншей, состоящие из: пластмассовой рукоятки, с фиксатором по MAHNES, внешнего тубуса, изолированного, рабочей вставки-щипцы – 2 штуки. - Щипцы, Click Line разборные захватывающие, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, атравматические, многозубчатые, ложкообразные, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из: пластмассовой рукоятки, с фиксатором по MAHNES и внешней трубки, изолированной, рабочей вставки-щипцы. – 2 штуки. - Щипцы, Click Line разборные для препарирования и захватывания по REDDICK-OLSEN, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, усиленные, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из: пластмассовой рукоятки, с фиксатором по MAHNES и внешней трубки, изолированной, рабочей вставки-щипцы. – 1 штука. - Щипцы, Click Line захватывающие, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, атравматические, окончатые, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из: пластмассовой рукоятки, с фиксатором по MAHNES и внешней трубки, изолированной, рабочей вставки-щипцы. – 1 штука. - Щипцы, Click Line разборные захватывающие по MAHNES, поворотные, диаметр 5 мм, длина 36 см, с соединением для монополярной коагуляции, "зев тигра", с зубцами 2 х 4, с одной подвижной браншей, состоящие из: пластмассовой рукоятки, с фиксатором по MAHNES и внешней трубки, изолированной, рабочей вставки-щипцы. – 1 штука. - Щипцы, Click Line разборные захватывающие, поворотные, 1 когтевой, с зубцами 2x3, размер 10 мм, длина 36 см, с одной подвижной браншей, состоящие из: металлической рукоятки, с фиксатором по MAHNES, внешней трубки, изолированной, рабочей вставки-щипцы – 1 штука. - Ножницы, CLICKLINE по METZENBAUM, ротационные, 2 разборные, изолированные, с соединением для монополярной коагуляции, с замком LUER для чистки, две бранши активны, изогнутые лезвия, длина лезвий 15 мм, диаметр 5 мм, длина 36 см. Состоят из: пластиковой рукоятки, изолированной, без кремальеры, металлического, внешнего тубуса, изолированного, вставки-ножниц, для использования с троакарами, диаметром 6 мм. – 2 штуки. - Ножницы, Click Line разборные крючкообразные, 1 поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, с одной подвижной браншей, состоящие из: пластмассовой рукоятки, без фиксатора, внешней трубки, изолированной, рабочей вставки-ножницы. – 1 штука. - Щипцы, RoBi® по KELLY для захвата, модель CLERMONT- 3 FERRAND, вращающиеся, разборные, с соединением для биполярной коагуляции, две бранши активны, специально разработаны для диссекции, диаметр 5 мм, длина 36 см. Состоят из: рукоятки RoBi, без кремальеры, цветовой код: голубой, внешнего тубуса, рабочей вставки-щипцов – 3 штуки. - Щипцы, RoBi® по MALZONI, с двумя подвижными 2 браншами, размер 5 мм, длина 36 см, состоят из: пластмассовой рукоятки RoBi®, без кремальеры, цветовой код: светло-синий, внешнего тубуса, рабочей вставки-щипцов – 2 штуки. - Иглодержатель, макро по КОН, эргономичная аксиальная рукоятка с фиксатором, фиксатор открывается справа, прямые бранши, карбид-волфрамовая вставка, 5 мм, длина 33 см – 1 штука - Иглодержатель, макро по КОН, с карбид-вольфрамовой вставкой, эргономическая пистолетная рукоятка с фиксатором, фиксатор размыкается с левой стороны, бранши загнуты влево, внешний диаметр 5 мм, длина 33 см. Для шовных материалов 0/0 до 7/0 и игл размеров BV, SH или СТ-1 – 1 штука - Иглодержатель, макро, по КОН, эргономическая пистолетная рукоятка с фиксатором, фиксатор размыкается с левой стороны, прямые бранши, внешний диаметр 5 мм, длина 33 см – 1 штука - Узлопроталкиватель, CICE, для экстракорпорального вязания узлов, диаметр 5 мм, длина 36 см – 1 штука - Зонд, внутриматочный по COHEN, с большим и малым конусом, с пружинным приспособлением для использования с крючкообразными щипцами 26168 V, с переходником с замком ЛЮЕР для чистки – 1 штука - Канюля, для отсасывания/промывания с боковыми отверстиями, размер 5 мм, длина 36 см, для использования с рукоятками для отсасывания/промывания – 1 штука - Рукоятка, двух-ходовой кран, для аспирации и ирригации, используется с коагуляционными и диссекционными электродами 5 мм с каналом, а также с трубками для ирригации и аспирации, автоклавируемый - 1 штука. - Шнур высокочастотный, монополярный, с штекером 5 мм, длина 300 см – 2 штуки. - Шнур высокочастотный, биполярный, для коагуляторов длина 300 см – 3 штуки. - Колпачок уплотняющий, цветовой код: черный, используется с троакарами размера 6 мм и экстракторами/ переходниками вместе с инструментами размера 5 мм, автоклавируемый, 5 шт/упак. – 5 штук. - Колпачок уплотняющий, цветовой код: зеленый, используется с троакарами размера 11 мм и экстракторами/ переходниками вместе с инструментами размера 10 мм, автоклавируемый, 5 шт/упак. – 5 штук. - Трубка силиконовая, набор со штуцером, стерилизуемых, для инсуфляции, используется с электронным эндофлатором – 1 штука. - Электромеханический морцеллятор, диаметр 12/15 мм, для лапароскопического применения, для использования с Unidrive GYN, состоит из:1х 26713030 мотор с полым ротором 1х 26713042 обтюратор тупой , диаметр 12 мм,1х 26713142 обтюратор тупой диаметр 15 мм1х 26713051 троакар с косым срезом, диаметр 12 мм 1х 26713151 троакар с косым срезом , диаметр 15 мм1х 26713436 рукоятка, лапараскопическая1х 26713050 лапароскопический нож , диаметр 12 мм1х 26713150 лапароскопический нож, диаметр 15 мм 1х 26713053 моторный клапан диаметр 12 мм1х 26713153 моторный клапан диаметр 15 мм1х 26713037 уплотнительный колпачок одноразовый , 10 шт. в упаковке 1х 33592UM ClickLine захватывающие щипцы , диаметр г 12 мм1х 33552UM ClickLine захватывающие щипцы диаметр 15 мм1 х 26713039 ограничитель , упаковка 5 шт. – 1 штука - Иглодержатель, по KECKSTEIN, размер 5 мм, длина 33 см,для использования с рукоятками-насадками -1 штука - Щипцы, маточные по QUINONES-NEUBUESER, с зубцами на браншах, с большим и малым конусом, с каналом для пертубации, длина 24 см – 1 штука. - Колпачок уплотняющий, силиконовый, 3 шт./упак., 3 размера – 2 штуки. - Ножницы, Click Line разборные, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, диаметр 5 мм, длина 36 см, зубчатые, ложкообразные, длина бранш 17 мм, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из: пластмассовой рукоятки, без фиксатора, внешнего тубуса, изолированного, рабочей вставки-ножниц, - 1 штука - Вставка рабочая, Click Line вставка-ножницы, сечение лезвий, изогнутые, ложкообразные лезвия, длиной лезвий 17 мм, две бранши активнык, диаметр 5 мм, длина 36 см. - 1 штука - Вставка рабочая, Click Line ножницы по METZENBAUM , бранши изогнуты, две бранши подвижны, диаметр 5 мм, длина 36 см, для использования с троакарами 6 мм – 1 штука | 1 | 120 дней с момента заключения договора |

Заказчик:                                                                        Поставщик:

| Главный врач Белоног Ю.А ________________________________ (подпись) «_______»________________ ______ г. м.п. | _________________________ __________________________________ (подпись) «_______»__________________ _____ г. м.п. |
| --- | --- |