## каз
Тендерлік құжаттардың 1-ші қосымшасы
2020 жылы тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі аясындағы сатып алынатын фармацептикалық қызметтер тізімі
|  |  | Ұйымдастырушы және тапсырыс беруші: | «Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы» КММ
|  |  | Қызметтерді орындау мерзімі: | Тапсырыс берушінің өтініші негізінде 2020 жыл бойы
|  |  | Қызметтерді орындау аймағы: | Петропавл қаласы
Лот № | программа | подпрограмма | Қызметтер атауы | Сатып алуға бөлінген қаржы сомасы, теңге
1 |  |  | Бинт фиксирующий, 4мх10см, предназначен для фиксирующих повязок всех видов, в особенности на суставах, а также частях тела, имеющих коническую или округлую форму. Бинт из мягкой эластичной крепированной ткани с высоким содержанием натурального волокна; растяжимость не менее 160%; надежно закрепляется и не сползает; устойчив к кипячению и стерилизации (пар А не менее 134 °С). Не менее 41% хлопок, не менее 29% вискоза, не менее 30% полиамид. | 100080
2 |  |  | Бинт фиксирующий, 4мх12см, предназначен для фиксирующих повязок всех видов, в особенности на суставах, а также частях тела, имеющих коническую или округлую форму. Бинт из мягкой эластичной крепированной ткани с высоким содержанием натурального волокна; растяжимость не менее 160%; надежно закрепляется и не сползает; устойчив к кипячению и стерилизации (пар А не менее 134 °С). Не менее 41% хлопок, не менее 29% вискоза, не менее 30% полиамид. | 130680
3 |  |  | Бинт самофиксир.8см*20м., из хлопка и вискозы, идеально подходящий для закрепления любых повязок (на суставах, конечностях на голове) и для ухода за ранами любой степени тяжести. Когезивный фиксирующий бинт с двойным эффектом сцепления благодаря крепированной структуре ткани и микроточеченой пропитке гипоалергенным синтетическим клеем. Растяжимость 85%. Состав: 43% вискоза, 20% полиамид, 37% хлопок без латекса, 8см*20м. | 308160
4 |  |  | бинт 25м, высокоэластичный сетчатый трубчатый бинт с высоким содержанием хлопка; надежная и долго сохраняющаяся фиксация, быстрая и удобная замена раневых повязок; возможность разрезания бинта в любом месте без дальнейшего роспуска; устойчив к стерилизации (пар А 134 °С). Состав: не менее 68% хлопок, не менее 24% вискоза, не менее 8% полиуретан. | 132000
5 |  |  | Повязка пластырь, накладка на рану с мягким силиконовым покрытием 10см.х18см, двухсторонняя | 587700
6 |  |  | Повязка гибкая абсорбирующая тонкая прокладки изпенополиуретана, покрытая мягким силиконовым контактным слоем и внешней пленкой, которая проницаема для испарений и непроницаема для воды 15см*15см | 2119200
7 |  |  | Повязка гибкая абсорбирующая тонкая прокладки из пенополиуретана, покрытая мягким силиконовым контактным слоем и внешней пленкой, которая проницаема для испарений и непроницаема для воды 20см*50см | 6955224
8 |  |  | Повязка пластырь с силиконовым покрытием 4см*1,5м | 435312
9 |  |  | Повязка Воскопран 10х10см - Стерильная повязка, состав: пчелиный воск в количестве не менее 96,9%; прополис в количестве не менее 3,0 % к массе воска; витамин Е не менее 1,0 мг на 15*10 кв. см поверхности изделия. На поверхность покрытия нанесена мазь Левомеколь 10см*10см. | 57870
10 |  |  | Специализированное питание, 200мл. Состав: вода, сахароза, мальтодекстрин, РАСТИТЕЛЬНЫЕ МАСЛА (соевое масло, высокоолеиновое подсолнечное масло, масло со среднецепочечными триглицеридами (СЦТ)), концентрат молочного белка, какао порошок, фруктоолигосахариды (ФОС), МИНЕРАЛЫ (калия хлорид, калия гидрофосфат, натрия цитрат, трикальция фосфат, магния гидроортофосфат, железа сульфат, цинка сульфат, калия цитрат, марганца сульфат, меди сульфат, калия йодид, натрия молибдат, хрома хлорид, натрия селенат), изолят соевого белка, белок гороха, ароматизаторы экстракт ванили и ванилин, ЭМУЛЬГАТОРЫ (моно- и диглицериды жирных кислот, соевый лецитин), холина битартрат, СТАБИЛИЗАТОР (ксантановая камедь), ВИТАМИНЫ (аскорбиновая кислота, ниацинамид, витамин Е, кальция пантотенат, тиамина гидрохлорид, рибофлавин, пиридоксина гидрохлорид, витамина А пальмитат, фолиевая кислота, биотин, филлохинон, витамин D3, цианокобаламин), мио-инозитол, таурин, докозагексаеновая кислота (DHA) из масла C.cohnii, арахидоновая кислота (АA) из масла M.alpina. | 648000
11 |  |  | Октенисепт вода 250 мл., антисептик | 108000
12 |  |  | повязка маз.ст.10х20см - Атравматическая гипоаллергенная мазевая повязка из крупноячеистой воздухо - и секретопроницаемой хлопчатобумажной ткани. Состав мази: вазелин белый, воск, жирные кислоты. Стерильно, | 111330
13 |  |  | салфетки 10х20см; из нетканого материала марлевой структуры, предназначаются для общей обработки ран в качестве тампонов и повязок. Состоят из вискозного волокна (не менее 70%) и полиэфира (не менее 30%). Не содержат отбеливатели. | 123600
14 |  |  | Повязка 10х20см Не содержащая фармпрепаратов мазевая, сетчатая повязка проницаемая для влаги и экссудата, 10x20 см. Пропитана мазью с нейтральными показателями. Толстый слой мази не смывается даже при сильной экссудации. Легко разрезается на лоскуты необходимых размеров. Повязка эффективна при длительном применении, не раздражает кожу. Обладает гипоаллергенными свойствами. Мазь содержит белый вазелин.Толстый слой мази не смывается даже при сильной экссудации. Легко разрезается на лоскуты необходимых размеров. Повязка эффективна при длительном применении, не раздражает кожу. Обладает гипоаллергенными свойствами. Мазь содержит белый вазелин. | 123360
15 |  |  | Бинт ватный, особо мягкий, нестерильный 3мх10см, используется в качестве тонкого мягкого подкладочного материала под гипсовые, синтетические и компрессионные повязки и шины. Рекомендуется для пациентов с кожей повышенной чувствительности. Особо мягкий ватный синтетический бинт из гидрофобных закрученных волокон полиэфира, сохраняющих форму при механическом воздействии и воздействии влаги; за счет особого сцепления не образует складок и легко накладывается слоями, воздухо- и секретопроницаемый, выравнивает температуру; устойчив к облучению и стерилизации (пар А 134°С). | 66000
16 |  |  | Эластичный, трубчатый бандаж для фиксации повязок с технологией 2-х стороннего растяжения с цветовой индикацией зеленого цвета, 10 м | 180000
17 |  |  | Бинт-бандаж 10 м.эластичный синий цвет Эластичный, трубчатый бандаж для фиксации повязок с технологией 2-х стороннего растяжения с цветовой индикацией синего цвета, | 180000
18 |  |  | Бинт-бандаж эластичный, трубчатый бандаж для фиксации повязок с технологией 2-х стороннего растяжения с цветовой индикацией желтого цвета, 10 м | 72600
19 |  |  | Бинт-бандаж эластичный, трубчатый бандаж для фиксации повязок с технологией 2-х стороннего растяжения с цветовой индикацией пурпурного цвета, 10 м | 109200
20 |  |  | Бинт фиксирующий, эластичный 4мх4см предназначен для фиксирующих повязок всех видов, в особенности на суставах, а также частях тела, имеющих коническую или округлую форму. Бинт из мягкой эластичной крепированной ткани с высоким содержанием натурального волокна; растяжимость не менее 160%; надежно закрепляется и не сползает; устойчив к кипячению и стерилизации (пар А не менее 134 °С). Не менее 41% хлопок, не менее 29% вискоза, не менее 30% полиамид. | 84966
21 |  |  | Эластичные перчатки для защиты и фиксации повязок с технологией 2-х стороннего растяжения SmallChaild (маленькие детские) Ширина ладони 4,8см-5,8см, ширина растяжения 15,3см-18,3см Перчатки белого цвета предназначены как для фиксации перевязочного материала,так и для технологии влажного и сухого обертывания в сочетании с мазями и гелями. Идеально подходят в качестве ежедневного дерматологического покрытия. Бесшовные, гипоаллергенные, не содержат латекс. Изготовлены из вискозы, полиамида и эластана. Обеспечивают легкую эластичность за счет технологии 2-х стороннего растяжения. Свойства: безопасно фиксируют повязку без компрессии, за счет эластичности материала не стесняют движения пациента. Легкая трикотажная структура из вискозы позволяет воздуху циркулировать к поверхности кожи, способствуя предотвращению мацерации. Перчатки не требуют дополнительной фиксации. | 667500
22 |  |  | Дексапантенол гель глазной 5% 10 мг | 237401.28
23 |  |  | Дексапантенол крем для наружного применения 5 % 100 мг. | 47755.92
|  |  | БАРЛЫҒЫ | 13585939.2
Ақысыз берілетін халықаралық патент берілмеген атаудағы дәрі-дәрмекке бөлінген, қаржы көлемі мен саны 1-1 қосымшада көрсетілген
Басқарма басшының м.а. |  |  |  | Н.Айманов