Приложение 2    
к Тендерной документации

Техническая спецификация

| Наименование | Краткая характеристика |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| ПАП тест - для диагностики рака шейки матки, для аппарата жидкостной цитологии | Комплект на Сэлл Скан: - контейнер с фиксирующей жидкостью и мембранным фильтром -1шт, - облицованное медицинское стекло- 1шт, - цито щетка - 1шт, - краситель Harris Hemotaxylin – 2мл - краситель EA 50 – 2мл - краситель OG-6 –2мл. - покровное стекло-1 шт. -бальзам-покрывающая среда, содержащая синтетический клей Характеристика набора: Фиксирующая жидкость (Гинекологический) 15мл. Специально разработанная конструкция емкости предотвращает осаждение посторонних включений. Жидкость предупреждает морфологическое изменение клеток после взятия образца, оказывает консервирующее действие. Состав: Этанол, изопропиловый спирт, вода. Используемый образец: гинекологические образцы. Диапазон измерения 130-400 мг/дл (3,3-10,3 ммоль/л) Минимальный измеряемый объем: 2 мл. Мембранный фильтр Специализированный фильтр, задерживает клетки либо их скопления диаметром более 5мкм. Предотвращает морфологические изменения клеток. Благодаря чему отсутствует необходимость в центрифугировании. Шлифованное предметное стекло Размер стекла 75X25X1мм, Срок годности: 2 года, Индивидуальная упаковка. Цито щётка Легко удаляемая головка щетки Размер: 200X21X7мм, Срок годности: 2 года. Индивидуальная упаковка стерильная Краситель Harris Hemotaxylin (Гематоксилин Гарриса) гематоксилин растительного происхождения не содержит солей ртути и тяжелых металлов, окрашивает ядра клетки в голубой цвет. Краситель EA 50 специфически окрашивает цитоплазму (парабазальные клетки – насыщенный сине-зеленый цвет, средние клетки – бледный зелено-синий цвет, зрелые поверхностные клетки – розовый цвет), кератин (красный цвет), эритроциты (ярко красный цвет) Краситель OG-6 оранжевый краситель дополнительно контрастно окрашивает цитоплазму Дополнительный набор: Гибкое покровное стекло-1 шт.размер 40х20х0,18мм Био-клир-2,27 мл, реагент диагностический для обезжиривания и окраски Био-маунт – 0,2 мл, синтетическая монтирующая среда Штатив-бокс пластиковый для хранения стекл-на каждые 100 стекл-1 штатив-бокс Перчатки-на каждые 100 стекл-3 пары перчаток Марля-на каждые 100 стекл-1 квадратный метр Медный купорос 6 мгна 1 кг |

- наличие регистрации изделий медицинского назначения в Республике Казахстан в соответствии с положениями Кодекса и порядке, определенном уполномоченным органом в области здравоохранения (за исключением незарегистрированных изделий медицинского назначения или заключения (разрешительного документа) уполномоченного органа в области здравоохранения для ввоза на территорию Республики Казахстан в соответствии с Кодексом и порядком, определенным уполномоченным органом в области здравоохранения. При этом, регистрация подтверждается копией действующего документа, подтверждающего регистрацию, или выпиской из информационного ресурса Государственного реестра, заверяемой электронно-цифровой подписью экспертной организации либо нотариально засвидетельствованной копией разрешения уполномоченного органа на ввоз и применение на территории Республики Казахстан.

Отсутствие необходимости регистрации подтверждается письмом экспертной организации или уполномоченного органа в области здравоохранения, за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках.

При ввозе и (или) производстве лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения до истечения срока действия документа, подтверждающего регистрацию, необходимо представить документы, подтверждающие наличие заявленного количества, срок годности и порядок их хранения предусмотренных настоящими Правилами;

- изделия медицинского назначения хранятся и транспортируются в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с правилами хранения и транспортировки лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, утвержденными уполномоченным органом;

- маркировки, потребительские упаковки и инструкции по применению изделий медицинского назначения соответствуют требованиям Кодекса и порядку, установленному уполномоченным органом в области здравоохранения;

- срок годности изделий медицинского назначения на дату поставки поставщиком заказчику составляет:

не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет);

не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);

- наличие зарегистрированных цен изделий медицинского назначения