Приложение №2 к Тендерной документации

**Техническая спецификация**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № лота | наименование товара | Характеристика |
| 1 | Азопирам РК | Набор реагентов для  контроля качества предстерилизационной очистки изделий мед. назначения, на наличие следов крови и моющих средств. Комплект на 1000 определений |
| 2 | Акку-ЧекSafe-T-Pro Plusланцеты | Одноразовый ланцет №200 |
| 3 | Аккутренд Холестерин | Тест полоски №25 |
| 4 | Бинт гипсовый | 20\*270 |
| 5 | Диограммная бумага | 215\*25\*16 |
| 6 | Вакуумная пробирка пластиковая без наполнителя | 5мл |
| 7 | Вакуумная пробирка пластиковая с гелем активатором свертывания | 5мл |
| 8 | Вакуумная пробирка пластмассовая с ЭДТА-К3 | 2мл |
| 9 | Вата | 100,0 |
| 10 | Емкость контейнер для сбора острого инструментария класс Б | 3литр |
| 11 | Емкость контейнер для сбора острого инструментария класс Б | 6литр |
| 12 | Емкость контейнер для сбора острого инструментария класс Б | 1,5литр |
| 13 | Зеркало гинекологическое с поворотным фиксатором №1 | Из полимерного материала одноразовое №1 |
| 14 | Зеркало гинекологическое с поворотным фиксатором №2 | Из полимерного материала одноразовое №2 |
| 15 | Зеркало гинекологическое с поворотным фиксатором №3 | Из полимерного материала одноразовое №3 |
| 16 | Клеенка подкладная | Клеенка медицинская резинотканевая подкладная |
| 17 | Контейнер для биологического материала 60мл с крышкой в индивидуальной упаковке | 60мл |
| 18 | Лейкопластырь Фараб | ткан/катуш 3\*500см |
| 19 | Лейкопластырь мультипласт | Бактерицидный лейкопластырь 1,9\*7,2 |
| 20 | Марля |  |
| 21 | Пакет | 300\*330 |
| 22 | Плеврофикс №1 | Пункционная игла 1,8\*80мм, шприц 60мл ЛюерЛок, соединительная трубка 90см |
| 23 | Пробирка центрифужная | 50мл с крышкой |
| 24 | Пробирка пластмассовая для гематологии ЭДТА К2 | 0,5мл |
| 25 | Пробирка стеклянная 3,8% 1/9 с цитратом натрия | 3,6мл |
| 26 | Простыня малая (салфетка) | 0,8\*0,7пл.25 голубая |
| 27 | Простыня малая (салфетка)стерильная | 0,8\*0,7пл.25 голубая |
| 28 | Скальпель | Bio-Lancet №24 с защитой на лезвии одноразовый стерильный |
| 29 | Термоиндикатор | ТИП 132градуса №500 |
| 30 | Фильтр | КСКФ 3.00-01(к КСКФ -6) |
| 31 | Фильтр | КСКФ 3.00-01(к КСКФ -3) |
| 32 | Фильтр | КСКФ 3.00-01(к КСКФ -9) |
| 33 | Фильтр | КСКФ 3.00-01(к КСКФ -12,18) |
| 34 | Шприц Жане | Шприц одноразовый тип Жане с наконечником д/катетерной наседки 150мл |
| 35 | Электроды | 41\*46мм |
| 36 | Кетгут простой | №2(6) 75см с иглой |
| 37 | Кетгут простой | №(4) 75см с иглой |
| 38 | Нить капроновая плетенная | №2(5) 75см с иглой HR-40 |
| 39 | Нить капроновая плетенная | №3-4 (6) 75см с иглой HR-40 |
| 40 | Нить капроновая плетенная | №3/0 (2) 75см с иглой HR-40 |
| 41 | Нить лавсановая плетенная | №1 (4) 75см с иглой |
| 42 | Нить лавсановая плетенная | №2 (5) 75см с иглой |
| 43 | Нить лавсановая плетенная | №2/0 (3) 75см с иглой |
| 44 | Нить полигликолидная ПГА | №4/0 (1,5) 75см с иглой |
| 45 | Бумага диограмма | 57\*18 |
| 46 | Метилурацил | Мазь 10% 25гр |
| 47 | Вода для инъекций | Раствор для инъекций 5мл |
| 48 | Хлорамфеникол+метилурацил | Мазь 40г |
| 49 | Аммиака раствор | Раствор 10% 20мл |
| 50 | Бриллиантовый зеленый | Раствор 1% 20мл |
| 51 | Вазелин | Мазь 25г |
| 52 | Артикаин +Эпинефрин | Раствор для инъекций 4% |
| 53 | Хлоргексидин биоглюконат | Раствор 0,05% 100мл |
| 54 | Сыворотка противостолбнячная | Раствор для инъекций 3000МЕ 2,2мл |
| 55 | Никетамид | Раствор для иньекций 25% 2мл |
| 56 | Теноксикам | Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций 20мг |
| 57 | Тиоктовая кислота (альфа-липоевая кислота) | Концентрат для приготовления раствора 600мг/24мл |
| 58 | Декстроза | Раствор для инфузий 5% 200,0 |
| 59 | Винпоцетин | Раствор для инъекций 10мг/2мл |
| 60 | Кокарбоксилаза, Динатрия аденозин трифосфаттригидрат, цианокобаламин, никотинамид. | Лиофилизированный порошок для приготовления раствора +0,5% раствор лидокаина гидрохлорида 2мл |
| 61 | Мельдоний | Раствор для инъекций 10% 5мл |
| 62 | Пирацетам | Раствор для инъекций 20% 5мл |
| 63 | Цитиколин | Раствор для инъекций 250мг/мл 4мл |
| 64 | Тиамина гидрохлорид (Вит.В1) | Раствор для инъекций 5% 1мл |
| 65 | Тиоктовая кислота (альфа-липоевая кислота) | Раствор для инфузий12мг/мл 50мл |
| 66 | Комплекс пептидов, полученных из головного мозга свиньи | Раствор для инъекций 1% 5мл |
| 67 | Дротаверин | Раствор для инъекций 2% 2мл |
| 68 | Стерильный концентрат продуктов обмена кишечной микрофлоры | Капли для приема внутрь 30мл |
| 69 | Система для инфузий | Система для инфузий |

Главный врач Абилев Ж.М.