**Техническа спецификация:**

**Лот №1.** Магистраль для инактивации патогенов и лейкоцитов в плазме донора на аппарат INTERСEPT

**Лот №2.** Одноразовая магистраль для сбора плазмы к аппарату Hamonetics PCS2 в комплекте

**Лот №3.** Одноразовая магистраль для получения тромбоцитов на аппарат Haemonetics MCS+ вкомплекте

**Лот № 4.** Закрытая система счетверенных гемаконов 450/500/400/400 мл с фильтром, удаляющим лейкоциты и тромбоциты из цельной крови, с раствором гемоконсерванта СРD /SAGM, приспособлением для взятия образцов крови, иглой 16G.