Приложение 2 к Тендерной документации

**Техническая спецификация**

**Лот № 1**

**Кассеты полиспецифические анти-человеческие**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Краткая характеристика** | **Ед изм.** | **Кол-во** |
| **Кассеты полиспецифические анти-человеческие** | Анти-IgG, - C3d, полиспецифичная кассета для выявления связанных с эритроцитами молекул IgG или комплемента. Состоит из 6 колонок, содержащих антитела к глобулину человека Анти-IgG, - C3d. В качестве фильтра для эритроцитов содержит стеклянные шарики. 400 шт/уп | **уп** | **12** |