Приложение № 2 к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых работ

Конструктивные решения должны отвечать требованиям надежности, максимального использования местных строительных материалов и конструкций, отвечающих экологическим, санитарным, противопожарным нормам.

Особое внимание уделять применению высокоэффективных теплоизоляционных материалов.

Соблюдать технику безопасности при проведении работ.

Соблюдать правила пожарной безопасности.

Использовать квалифицированные рабочие кадры.

Потенциальный поставщик гарантирует, что материалы и оборудование будут хорошего качества и новыми, что работа будет выполнена без дефектов.

Потенциальный поставщик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с дождем, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами.

Потенциальный поставщик при производстве своих работ должен обеспечить защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику и принадлежащие ему сооружения от  каких-либо видов повреждения или других причин, включая, дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества.

Потенциальный поставщик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых потенциальным поставщиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на объект.                               Поставки осуществляются исключительно на имя потенциального поставщика. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести  ответственность  за  расходы, связанные  с  поставкой,  обработкой, транспортировкой и простоем транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Заказчику.

Потенциальный поставщик  предоставляет Заказчику график получения материалов и оборудования на Участке. Для хранения, укладки или штабелирования могут использоваться только Участки, санкционированные Заказчиком.

Потенциальный поставщик гарантирует в течение пяти дней после окончательной оплаты за выполненные работы по договору перечисление заказчику возвратных сумм,  предусмотренных сметным расчетом стоимости строительства

Потенциальный поставщик содержит территорию (участок) в чистоте.                    Потенциальный поставщик обязан удалять с участка весь строительный мусор и оперативно приводить участок в порядок.