Приложение к решению Восточно-Казахстанского областного маслихата от 14 декабря 2022 года № 21/199-VII

Утверждены решением 
Восточно-Казахстанского 
областного маслихата 
от 9 октября 2013 года 
№ 14/171-V

Правила

забора воды из поверхностных и подземных водных объектов

при нецентрализованном питьевом водоснабжении населения

Восточно-Казахстанской области

- Общие положения

1. Настоящие Правила забора воды из поверхностных и подземных водных объектов при нецентрализованном питьевом водоснабжении населения Восточно-Казахстанской области (далее - Правила) разработаны в соответствии с пунктом 2 статьи 92 Водного кодекса Республики Казахстан и определяют порядок забора воды из поверхностных и подземных водных объектов при нецентрализованном питьевом водоснабжении населения на территории Восточно-Казахстанской области.

2. Правила распространяются на физические и юридические лица, осуществляющие услуги по нецентрализованному водоснабжению населения.

3. В настоящих Правилах используются следующие термины и определения:

1) питьевая вода – вода в ее естественном состоянии или после обработки, отвечающая по качеству установленным национальным стандартам и гигиеническим нормативам, предназначенная для питьевых и хозяйственно-питьевых нужд населения;

2) нецентрализованное водоснабжение – сооружения, предназначенные для забора питьевой воды без подачи ее к местам расходования, открытые для общего пользования или находящиеся в индивидуальном пользовании;

3) водоснабжение – совокупность мероприятий, обеспечивающих забор, хранение, подготовку, подачу и распределение воды через системы водоснабжения водопотребителям.

- Требования к забору воды из поверхностных и подземных

водных объектов при нецентрализованном питьевом

водоснабжении населения

4. Физические лица, осуществляющие нецентрализованное питьевое водоснабжение для собственных нужд, осуществляют регистрацию на добровольной основе в соответствии с Правилами обязательной регистрации водопользования местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы, утвержденными приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 18 апреля 2012 года                  №19-02/183 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7678).

5. Нецентрализованное питьевое водоснабжение населения не требует получения разрешения на специальное водопользование при заборе воды из водных объектов в объеме до пятидесяти кубических метров в сутки.

6. Качество питьевой воды нецентрализованных водоисточников по своему составу и свойствам соответствует показателям, установленным Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», утвержденными Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 16 марта 2015 года № 209 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 10774).

7. При нецентрализованном питьевом водоснабжении населения физические и юридические лица вправе забирать воду непосредственно из поверхностных и подземных водных объектов при наличии положительного заключения государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в целом на эти водные объекты с обязательной регистрацией водопользования местным исполнительным органом области в порядке, установленном уполномоченным органом.

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі

________ облысының/қаласының Әділет департаменті

Нормативтік құқықтық акті 22.12.2022

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік

тіркеудің тізіліміне № 31214 болып енгізілді

Результаты согласования

Восточно-Казахстанский областной маслихат - руководитель аппарата Азамат Кайырлыевич Шалабаев, 14.12.2022 15:41:31, положительный результат проверки ЭЦП

Восточно-Казахстанский областной маслихат - Секретарь Восточно-Казахстанского областного маслихата Денис Сергеевич Рыпаков, 14.12.2022 15:42:15, положительный результат проверки ЭЦП

Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Восточно Казахстанской области - Руководитель Департамента Канат Абдусалимович Турдиев, 14.12.2022 17:00:34, положительный результат проверки ЭЦП

Ертисская бассейновая инспекция - Заместитель руководителя Мирзан Тлеуканович Иманжанов, 15.12.2022 10:28:15, положительный результат проверки ЭЦП