## выписка из плана ГЗ 21.02.2022
Выписка из изменного Годового плана государственных закупок товаров, работ и услуг ГВКГ МО РК от 21.02.2022 года
лот | Наименование закупаемых товаров (работ, услуг) | Краткая характеристика товаров (работ, услуг) | ед. измерения | Кол-во | Цена за единицу (тенге) | Сумма (тенге) | Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг (на русском языке) | Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг на русском языке( улица, дом №, квартира№)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Контур дыхательный 2,0м, мешок 2л, доп. шланг 1.5м в комлекте с уходом за полостью рта | Контур 2м 22F.,содержит угловой соединитель с портом, 2-х литровый мешок, доп.шланг не менее 1,5 м. Упаковка 35шт снабженауходом за полостью рта | шт. | 150 | 6000 | 900000 | апрель | г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, ул. Бейбитшилик 47А
2 | Набор для катетеризации магистральных вен | Однопросветный центральный венозный катетер, с интегральными линиями вытяжения, замком удленительной линии, боковыми отверстиями и интегральными крылышками для подшивания. Материал катетера термопластичный рентгенконтрастный полиуретан, мягкий атравматичный кончик. Длинна до 20 см. Диаметр 8 Fr. Проводник ,фиксатор катетера мягкий, пункционная игла. шприц, сосудистый расширитель, фиксатор катетера жесткий, зажим катетера. | шт. | 30 | 21000 | 630000 | апрель-20, октябрь 10 | г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, ул. Бейбитшилик 47А
3 | Набор для катетеризации магистральных вен | Однопросветный центральный венозный катетер, с интегральными линиями вытяжения, замком удленительной линии, боковыми отверстиями и интегральными крылышками для подшивания. Материал катетера термопластичный рентгенконтрастный полиуретан, мягкий атравматичный кончик. Длинна до 20 см. Диаметр 9 Fr. Проводник ,фиксатор катетера мягкий, пункционная игла. шприц, сосудистый расширитель, фиксатор катетера жесткий, зажим катетера. | шт. | 30 | 21000 | 630000 | апрель-20, октябрь 10 | г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, ул. Бейбитшилик 47А
4 | Набор для катетеризации магистральных вен | Однопросветный центральный венозный катетер, с интегральными линиями вытяжения, замком удленительной линии, боковыми отверстиями и интегральными крылышками для подшивания. Материал катетера термопластичный рентгенконтрастный полиуретан, мягкий атравматичный кончик. Длинна до 20 см. Диаметр 10 Fr. Проводник ,фиксатор катетера мягкий, пункционная игла. шприц, сосудистый расширитель, фиксатор катетера жесткий, зажим катетера. | шт. | 30 | 21000 | 630000 | апрель-20, октябрь 10 | г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, ул. Бейбитшилик 47А
5 | Гофрированный переходник 15х22мм с коннектором для бронхоскопа | Конфигурируемый соединитель угловой 22F-22М/15F, с двойным шарниром, с герметичным портом - двойной колпачок 7,6/9,5 мм с эластомерной герметизирующей манжетой. Длина 7,0-15,0 см. | шт. | 150 | 2500 | 375000 | март | г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, ул. Бейбитшилик 47А
6 | Система для внутривенного дозированного введения. | Для введения лекарственных препаратов с использованием инфузомата Original Infusomat – Leitung (B/BRAUN) Standart. | шт. | 300 | 1000 | 300000 | апрель | г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, ул. Бейбитшилик 47А
7 | Перфузионный шприц. | Перфузионный шприц для одноразового использования Origina-Perfusor-Spritze OPS 50 ml Luer Lock.(B/BRAUN). Прозрачный. | шт. | 200 | 800 | 160000 | март | г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, ул. Бейбитшилик 47А
8 | Назальная кислородная канюля с продольно армированным кислородным шлангом и изменяемой длиной с нескользящим седловидным фиксатором | Назальная канюля для взрослых для длительной и кратковременной подачи кислорода. Канюля назальная для взрослых длиной не менее 0,5м с удлинительной трубкой длиной не менее 1,8м, общая длина системы не менее 2,3м с нескользящим седловидным фиксатором | шт. | 60 | 450 | 27000 | апрель-30, октябрь-30. | г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, ул. Бейбитшилик 47А
9 | Удленитель для инфузионных насосов | Прозрачный длинна 150см. | шт. | 300 | 800 | 240000 | апрель-200, октябрь-100. | г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, ул. Бейбитшилик 47А
10 | Трахеостомическая трубка с манжетой «Софт.Сеал» в наборе со сменными канюлями, воротничком для крепления к шее пациента и щеточкой для ухода за канюлями №9 | В комплекте 2 сменные внутренние канюли. Мягкая, деликатная манжета "Софт Сеал" " низкого давления, высокого объема; Изготовлена из термопластичного ПВХ с рентгенконтрастной линией " под действием температуры тела становится более мягкой и пластичной. | шт. | 30 | 17000 | 510000 | апрель-20, октябрь-10 | г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, ул. Бейбитшилик 47А
11 | Разветвитель – инфузионный краник трехходовой | Для инфузионной терапии нескалькими растворами одновременно | шт. | 300 | 600 | 180000 | апрель-200, октябрь-100. | г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, ул. Бейбитшилик 47А
12 | Капнографический датчик | К монитору SCHILLER ARGUS LCX | шт. | 3 | 2500000 | 7500000 | апрель-2 октябрь-1 | г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, ул. Бейбитшилик 47А
13 | Мешок для сбора отделяемого | Стерильный одноразовый емкость 1 литр. С клапанным лепистком. Длинна трубки 1 метр. | шт. | 500 | 490 | 245000 | апрель-400, октябрь-100 | г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, ул. Бейбитшилик 47А
14 | Шлем для неинвазивной вентиляции легких (NIV) для взрослых, размер M (окружность шеи - диапазон 34 - 41 см) | Для неинвазивной ИВЛ, в комплекте два помышечных целиндрических держателя, наличие патрубков для подключения шлангов дыхательных контуров с рассеивателями, два шланга дыхательных контуров, устройство для подкачки манжеты. Размер М | пара | 10 | 75000 | 750000 | апрель-5, октябрь-5 | г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, ул. Бейбитшилик 47А
15 | Шлем для неинвазивной вентиляции легких (NIV) для взрослых, размер L (окружность шеи - диапазон 40 - 47 см) | Для неинвазивной ИВЛ, в комплекте два помышечных целиндрических держателя, наличие патрубков для подключения шлангов дыхательных контуров с рассеивателями, два шланга дыхательных контуров, устройство для подкачки манжеты. Размер L | пара | 10 | 75000 | 750000 | апрель-5, октябрь-5 | г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, ул. Бейбитшилик 47А
16 | Маска высокой концентрации кислорода для взрослых с индикатором частоты дыхания и трубкой 1,8м | Маска в комплекте с трубкой и клапаном кислородная высокой концентрации для кислородной терапии. Маска лицевая для взрослых с носовым зажимом, с шариковым индикатором частоты дыхания и симметрично расположенным клапаном выдоха, с резервным мешком, с кислородным продольноармированным стандартным шлангом, длина не менее 2,0м, с головным фиксатором.. | шт. | 200 | 2885 | 577000 | апрель-100, октябрь-100 | г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, ул. Бейбитшилик 47А
17 | Фильтр тепловлагообменный с портом luer lock коробка снабжена фильтром для защиты аппарата на 168ч. | Фильтр тепловлагообменный с портом luer lock в комплекте с фильтром для защиты аппарата на 168ч. | шт. | 500 | 800 | 400000 | апрель-300, октябрь-200 | г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, ул. Бейбитшилик 47А
18 | Өлшемі 18, стенильді, өткізгіші бар | Стенильный с проводником, размер 18 | шт. | 50 | 800 | 40000 | апрель | г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, ул. Бейбитшилик 47А
19 | Өлшемі 16, стенильді, өткізгіші бар | Стенильный с проводником, размер 16 | шт. | 50 | 800 | 40000 | апрель | г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, ул. Бейбитшилик 47А
20 | Бахилы высокие, на резинках и/или завязках, двухслойные. Одноразовые | Состав: внутри матерчатая, ворсистая ткань на основе хлопковых волокон. Верхний слой подошвы , прорезиненный, водоотталкивающий. На подошве размер до 45. (1 пара) | пара | 200 | 650 | 130000 | апрель-100, октябрь-100 | г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, ул. Бейбитшилик 47А
21 | Очки защитные медицинские c 4 клапанами | Защитные очки c 4 клапанами (ANTI-FOG) - Прозрачные, незапотеваемые, пыленепроницаемые, нестерильные, защитные очки. Плотно прилегают к лицу. Совместимы с оптическими очками. Имеется резинка либо ремешок для регулирования длины. Качество изделия должно быть подтверждено сертификатом соответствия стандарту EN 166 (или соответствующим национальному или международному стандарту стран ЕАЭС). (1 штука) | штук | 200 | 960 | 192000 | апрель-100, октябрь-100 | г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, ул. Бейбитшилик 47А
22 | Комплект защитный для реанимации | 1. Комбинезон защитный 1-ого типа, Двухслойный. Состав: внутри матерчатая, ворсистая ткань на основе хлопковых волокон. Верхний слой, прорезиненный, водоотталкивающий. Брюки на манжете, на рукавах фиксатор большого пальца, без карманов, задняя планка собрана резинкой. Капюшон нарезинке. Размер ХХХL. (1 штука) 2.Бахилы высокие, на резинках и/или завязках, двухслойные. Состав: внутри матерчатая, ворсистая ткань на основе хлопковых волокон. Верхний слой, прорезиненный, водоотталкивающий. На подошве размер до 45. (1 пара) 3. Маска защитная – респиратор противотуберкулезный с клапаном выдоха (форма утки), класс защиты не менее FFP3 (не допускается классификатор KN95) Респиратор - пятислойный, противожидкостный, изготовлен из нетканого материала. Три слоя нетканого материала. Четвертый и пятый слой с антибактериальным фильтром, плотностью не менее 20 г/м. Носовая деталь (наносник): гибкий полипропи. 4. Защитные очки c 4-мя клапанами (ANTI-FOG) - Прозрачные, незапотеваемые, пыленепроницаемые, нестерильные, защитные очки. Плотно прилегают к лицу. Совместимы с оптическими очками. Имеется резинка либо ремешок для регулирования длины. Качество изделия должно бытьподтверждено сертификатом соответствия стандарту EN 166 (или соответствующим национальному или международному стандарту стран ЕАЭС). (1 штука) ОБЯЗАТЕЛЬНО НАЛИЧИЕ ПРОТОКОЛОВ ИСПЫТАНИЙ, СЕРТИФИКАТОВ И РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ | компл | 500 | 9000 | 4500000 | апрель-300,0 октябрь200 | г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, ул. Бейбитшилик 47А
23 | Пластина -сетка Миди,пластинчатая, | толщина 0,6мм, размер 150 мм х 150 мм | штук | 10 | 250000 | 2500000 | апрель | г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, ул. Бейбитшилик 47А
24 | Самосверлящий самонарезной клиновидный винт Миди (низкопрофильный) | внешний диаметр 1.6 мм, длина 4 мм код 16-NL-004E | штук | 100 | 9000 | 900000 | апрель | г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, ул. Бейбитшилик 47А
25 | Соль медицинская таблетированная | медицинская таблетированная соль для регенерации ионообменной смолы в системах умягчения воды 25кг мешок | мешоок | 12 | 6300 | 75600 | апрель | г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, ул. Бейбитшилик 47А
26 | Набор силиконовых трубок для использования с моторной системой Карл Шторц | Стерильный с пункционной иглой, одноразового пользованияч, 10 шт.в упаковке | упак | 5 | 200000 | 1000000 | апрель | г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, ул. Бейбитшилик 47А
27 | Кассета "Медицинская стерилизационная система STERRAD 100S" | Кассеты для медицинской стерилизационной сестемы STERRAD 100 S. В упаковке 5шт. | упак | 10 | 260000 | 2600000 | апрель | г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, ул. Бейбитшилик 47А
28 | Химический индикатор | Химические индикаторы контроля стерилизации ИНТЕСТ-П-134/05-02 №1000 | упак | 50 | 10890 | 544500 | апрель | г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, ул. Бейбитшилик 47А
29 | Химический индикатор | Химические индикаторы контроля стерилизации ИНТЕСТ-П-121/20-02 №1000 | упак | 20 | 4600 | 92000 | апрель | г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, ул. Бейбитшилик 47А
30 | Кроющий антисептик , жидкая пленка, для дверных ручек | 100 мл банка с щеточкой для нанесения | банка | 100 | 10000 | 1000000 | апрель | г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, ул. Бейбитшилик 47А
31 | Регистрирующая термочувствительная бумага для ЭКГ | размер 112ммх 25-27м для аппарата BTL-08 | шт. | 200 | 956 | 191200 | апрель | г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, ул. Бейбитшилик 47А
32 | Мундштук одноразовый для спирогрофа | стандартные | шт. | 500 | 118 | 59000 | апрель | г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, ул. Бейбитшилик 47А
33 | Мундштук многоразовый для спирогрофа | стандартные | шт. | 10 | 1650 | 16500 | апрель | г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, ул. Бейбитшилик 47А
34 | Бактерицидная лампа низкого давления PURITEC УФС-диапазон HNS 30W G13 | Поток излучения (254 нм) 12 Вт Мин. начальная облученность 1,2Вт/м2 УФС-диапазон (@ 1 м) Срок службы 9000 ч Облученность УФС-диапазон @ 9000 ч> 0.96 Вт/м2 Образование озона отсутствует. цоколь G13 пециальное легкоплавкое стекло поглощает спектральную составляющую ртутного излучения с длиной волны 185 нанометров. Паспорт лампы | шт | 100 | 8500 | 850000 | апрель | г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, ул. Бейбитшилик 47А
35 | Касеты с пластинами для оцифровщика CR-15-X | Касеты CR MD 1,0 15*30 cm | штука | 2 | 421200 | 842400 | апрель | г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, ул. Бейбитшилик 47А
36 | Касеты с пластинами для оцифровщика CR-15-X | Касеты CR MD 1,0 18*24 cm | штука | 2 | 394200 | 788400 | апрель | г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, ул. Бейбитшилик 47А
37 | Касеты с пластинами для оцифровщика CR-15-X | Касеты CR MD 1,0 34*30 cm | штука | 2 | 448200 | 896400 | апрель | г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, ул. Бейбитшилик 47А
38 | Касеты с пластинами для оцифровщика CR-15-X | Касеты CR MD 1,0 35*43 cm | штука | 2 | 615600 | 1231200 | апрель | г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, ул. Бейбитшилик 47А
39 | Пломбировочный материал стеклоиономерный цемент | Стеклоиномерный пломбировачный материал, форма выпуска: 15г порошок, 7, 8мг жидкость. Для пломбирования полостей кетак моляр изимикс. | упаковка | 8 | 9000 | 72000 | апрель | г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, ул. Бейбитшилик 47А
40 | Жидкость для антисептической обработки каналов. | Антисептическая оброботка канала. Состав хлорфенол, камфора крезодент жидкость | упаковка | 10 | 1320 | 13200 | апрель | г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, ул. Бейбитшилик 47А
41 | Гемостатическая жидкость | Жидкость для остановки кровотечения из корневых каналов в составе: капрамин | упаковка | 2 | 1440 | 2880 | апрель | г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, ул. Бейбитшилик 47А
42 | Аппликаторы | Кисточка для нанесения адгезива упаковка по 100шт. | упаковка | 21 | 1080 | 22680 | апрель | г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, ул. Бейбитшилик 47А
43 | Бокс для боров | Бокс для стоматологических боров | штука | 4 | 3120 | 12480 | апрель | г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, ул. Бейбитшилик 47А
44 | стеклоиномерный цемент для фиксации вкладок, коронок, мостов, прокладок | Для фиксации коронок и штифтов кетак цем radiopague, (порошок 3*33 г + жидкость 3*12 мл). | упаковка | 2 | 47880 | 95760 | апрель | г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, ул. Бейбитшилик 47А
45 | Стекло для замешивания цементов | для замешивания пломб ( 100х 70х 4 мм ). В упаковкаовке 5 шт. | упаковка | 10 | 720 | 7200 | апрель | г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, ул. Бейбитшилик 47А
46 | Эндо Жи № 1 15 мл. Эндо Жи №2 15 мл; Эндо Жи №3 15 мл. Эндо Жи №4 15 мл. | Для обработки корневых каналов набор из 4ех флакононов | упаковка | 10 | 4320 | 43200 | апрель | г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, ул. Бейбитшилик 47А
47 | Порошок Air Flow /Classis/ 300г/ | для чистки зубов | упаковка | 10 | 8280 | 82800 | апрель | г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, ул. Бейбитшилик 47А
48 | Набор для коффердама | Коффердам OptiDam Anterior Refill /для фронтальной группы зубов/ 5204/ Коффердам OptiDam в Cтартовом наборе коффердамов для жевательной группы зубов /Intro Kit OptiDam Posterior/ 5200/ | набор | 2 | 20000 | 40000 | апрель | г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, ул. Бейбитшилик 47А
49 | Штифты стекловолоконные рентгеноконтрастные уп размер 4 /d=2.0-1.0/ | Для армирования зубов | набор | 4 | 2500 | 10000 | апрель | г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, ул. Бейбитшилик 47А
50 | ProTaper Universal Shaping Files - файлы эндодонтические ручные для формирования канала, длиной 10-35 мм | Для ручной обработки корневых каналов | упаковка | 4 | 5000 | 20000 | апрель | г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, ул. Бейбитшилик 47А
51 | Карандаш химический | для обозначения границ на моделях | штука | 5 | 960 | 4800 | апрель | г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, ул. Бейбитшилик 47А
52 | Ножницы коронковые | Для разрезания коронок | штука | 1 | 2040 | 2040 | апрель | г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, ул. Бейбитшилик 47А
53 | Гипс 4кл Konvertin | Для отлива моделей по 5 кг | мешок | 10 | 11400 | 114000 | апрель | г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, ул. Бейбитшилик 47А
54 | Щипцы крампонные | Для металических коронок | штука | 1 | 11000 | 11000 | апрель | г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, ул. Бейбитшилик 47А
55 | Ванночка для чистки протезов | Для чистки съемных протезов | штука | 1 | 30000 | 30000 | апрель | г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, ул. Бейбитшилик 47А
56 | Гипс 2 кл. Для отливания моделей | для отливания моделей по 25 кг | мешок | 5 | 8000 | 40000 | апрель | г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, ул. Бейбитшилик 47А
57 | Гипс 3 кл Для отливания моделей | для отливания моделей по 25 кг | мешок | 10 | 8280 | 82800 | апрель | г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, ул. Бейбитшилик 47А
58 | Припой серебренный 40 гр | Припой серебреный | упаковка | 5 | 12000 | 60000 | апрель | г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, ул. Бейбитшилик 47А
59 | Паста полировочная универсальная №513, 200 гр Для полировки протезов | Для полировки протезов | упаковка | 5 | 5000 | 25000 | апрель | г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, ул. Бейбитшилик 47А
60 | Паста полировочная 150 гр Для полировки протезов | Для полировки протезов | упаковка | 5 | 5000 | 25000 | апрель | г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, ул. Бейбитшилик 47А
61 | Диск алмазный | Для обработки зубных протезов | штука | 20 | 1200 | 24000 | апрель | г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, ул. Бейбитшилик 47А
62 | Диск отрезной Nais Для обработки зубных протезов | Для обработки зубных протезов | штука | 3 | 5000 | 15000 | апрель | г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, ул. Бейбитшилик 47А
63 | Гарнитура Анис Для съемных протезов | Для съемных протезов | упаковка | 5 | 16000 | 80000 | апрель | г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, ул. Бейбитшилик 47А
64 | Щипцы для расщепления (разрезания) гипса | Для обработки зубных протезов | штука | 2 | 9000 | 18000 | апрель | г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, ул. Бейбитшилик 47А
65 | Электрошпатель | Для моделирование зубов | штука | 1 | 30000 | 30000 | апрель | г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, ул. Бейбитшилик 47А
66 | L Микропластина L-образная толщина 0,6 отверстий 5 № 3.3378.005 wymiar/size/измерение 7x19 | Для осеосинтеза | штука | 6 | 20160 | 120960 | апрель | г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, ул. Бейбитшилик 47А
67 | P Микропластина L-образная толщина 0,6 отверстий 5 № 3.3380.005 wymiar/size/измерение 7x19 | Для осеосинтеза | штука | 6 | 20160 | 120960 | апрель | г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, ул. Бейбитшилик 47А
68 | Микропластина толщина 1,0 , отверстия 8 Размер 32 № 3.3473.008 | Толщина пластины 1мм, ширина 3,7 мм, ширина пластины между отверстиями 1,6 мм, диаметр отверстия 1,6мм. Отверстия фазированные -8 шт, размер фазки 0,8х45мм. Конструкция пластин должна позволять их интраоперационный изгиб. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. Пластина зелёного цвета. | штука | 6 | 13681 | 82086 | апрель | г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, ул. Бейбитшилик 47А
69 | Микропластина для средней зоны лица толщина 1,0 отверстий 10 размер 38 № 3.3475.010 | Микропластина 10отв.-1,5 – Толщина пластины 1мм, длина пластины 38,2мм, ширина 8,2мм, ширина пластины между отверстиями 1,6мм, пластина радиусная, изогнута по радиусу R=35мм, ширина рядя отверстий 3,7мм, число отверстий 10, расстояние между отверстиями 4мм, диаметр отверстия 1,5мм. Отверстия фазированные, размер фазки 0,8х45мм. Конструкция пластин должна позволять их интраоперационный изгиб. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: Титан, технические нормы: ISO 5832/1. | штука | 4 | 16169 | 64676 | апрель | г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, ул. Бейбитшилик 47А
70 | Микропластина для средней зоны лица Р толщина 1,0 отверстий 7 размер 16*34 № 3.3090.035 | Минипластина L-образная 100° 7 отверстий правая – Толщина пластины 1мм. количество отверстий – 7. Пластина L-образная, правая. Состоит из тройки отверстий на расстоянии 12мм от диафизарной части пластины состоящей из 4 отверстия, расстаяние между отверстиями в 6мм. Эпифизарная часть пластины направлена в правую сторону от диафизарной части пластины под углом 100°. Длина пластины 34,5мм, ширина 16,5мм, ширина ряда отверстий 4,5мм, ширина пластины между отверстиями 1,6мм, расстояние между отверстиями 4мм, диаметр отверстия 2,1мм. Отверстия фазированные, размер фазки 0,8х45мм. Титан, технические нормы: ISO 5832/2. Пластина зелёного цвета. | штука | 4 | 31094 | 124376 | апрель | г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, ул. Бейбитшилик 47А
71 | Микропластина для средней зоны лица L толщина 1,0 отверстий 7 размер 16*34 № 3.3089.035 | Минипластина L-образная 100° 7 отверстий левая – Толщина пластины 1мм. количество отверстий – 7. Пластина L-образная, левая. Состоит из тройки отверстий на | штука | 4 | 31094 | 124376 | апрель | г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, ул. Бейбитшилик 47А
72 | Микропластина для мыщелкового отростка нижней челюсти L толщина 1,0 отверстий 9 размер 16*31 № 3.4717.002 | Для остеосинтеза | штука | 3 | 41172 | 123516 | апрель | г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, ул. Бейбитшилик 47А
73 | Микропластина для мыщелкового отростка нижней челюсти Р толщина 1,0 отверстий 9 размер 16*31 № 3.4718.002 | Для остеосинтеза | штука | 3 | 41172 | 123516 | апрель | г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, ул. Бейбитшилик 47А
74 | Самонарезающий микровинт L 8мм диаметр 1,2 № 3.1008.008 | Для остеосинтеза | штука | 50 | 5845 | 292250 | апрель | г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, ул. Бейбитшилик 47А
75 | Самонарезающий микровинт L 10мм диаметр 1,5 № 3.1015.010 | Для остеосинтеза | штука | 50 | 5845 | 292250 | апрель | г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, ул. Бейбитшилик 47А
76 | Самонарезающий микровинт L 8мм диаметр 1,5 № 3.1008.008 | Для остеосинтеза | штука | 20 | 5845 | 116900 | апрель | г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, ул. Бейбитшилик 47А
77 | Самонарезающий микровинт L 5мм диаметр 2 №3.1145.005 | Для остеосинтеза | штука | 20 | 5597 | 111940 | апрель | г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, ул. Бейбитшилик 47А
78 | Самонарезающий микровинт L 10 мм диаметр 1,5 №3.1015.010 | Для остеосинтеза | штука | 20 | 5845 | 116900 | апрель | г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, ул. Бейбитшилик 47А
79 | Щипцы для резания проволоки Hercules 23cm № 30.4172.000 | Для остеосинтеза | штука | 1 | 519120 | 519120 | апрель | г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, ул. Бейбитшилик 47А
80 | Отвертка под квадрат 1.2 | Отвертка под квадрат 1,2 – Длина отвёртки 224мм., длина рукоятки 100мм, диаметр 16мм, рукоятка имеет полое углубление длиной 60мм, диаметром 10мм от конца рукоятки. Поверхность рукоятки рифленая: 5 продольных закруглённых каналов радиусом R6 и глубиной 1мм и 6 поперечных закруглённых каналов радиусом R6 и глубиной 1мм . Диаметр рабочей части отвёртки 4мм, закончена квадратным шлицом 1,2мм, длиной 1мм, расширяется до диаметра 4мм рабочей части по радиусу R10. Материал изготовления: Медицинская антикаррозийная сталь, соответствующая стандарту ISO 7153-1. | штука | 2 | 64890 | 129780 | апрель | г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, ул. Бейбитшилик 47А
81 | Сверло 1.5/100 | Сверло 1,5/100 - Длина сверла 100мм, диаметр рабочей части сверла 1,5 мм длиной 20мм, вершинный угол 50°. Сверло имеет 2 острия, угол наклона спирали острия 25°. Хвостовик сверла цилиндрический. Материал изготовления: Медицинская антикаррозийная сталь, соответствующая стандарту ISO 7153-1. | штука | 3 | 31148 | 93444 | апрель | г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, ул. Бейбитшилик 47А
82 | Сверло 1.0/80 | Сверло 1,0/80 - Длина сверла 80мм, диаметр рабочей части сверла 1 мм длиной 10мм, вершинный угол 50°. Сверло имеет 2 острия, угол наклона спирали острия 25°. Хвостовик сверла цилиндрический. Материал изготовления: Медицинская антикаррозийная сталь, соответствующая стандарту ISO 7153-1. | штука | 5 | 35040 | 175200 | апрель | г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, ул. Бейбитшилик 47А
83 | Медицинская термографическая пленка для общей рентгенографии и КТ Drystar DT 5 B размерами : | Размером 14х17 дюймов (35х43) Для производства рентгеновских снимков. № 100 листов в коробке. | упаковка | 5 | 97508 | 487540 | апрель | г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, ул. Бейбитшилик 47А
84 | Медицинская термографическая пленка для общей рентгенографии и КТ Drystar DT 5 B размерами : | Размером 8х10 дюймов (20,3х25,4) Для производства рентгеновских снимков. № 100 листов в коробке. | упаковка | 5 | 34707 | 173535 | апрель | г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, ул. Бейбитшилик 47А
85 | Складывающаяся моноблочная интраокулярная заднекамерная мультифокальная, рефракционно-дифракционная акриловая линза | Трифокальная линза для задней камеры с четырехточечной гаптической фиксацией из высокогидрофильного акрила с гидрофобными свойствами поверхности. Аддидация +3,33D в ближнем фокусе, не более +1,66 D для среднего расстояния. Ассиметричное распределение света между фокусами: дальним фокусом (50%), ближним фокусом (30%) и средним фокусом (20%). А-Константа базовая 118,8, UV фильтр(для UV-A, UV-B, UV-C),Содержание воды 25%, рефракционный индекс 1.46, оптической силой +19,0 Д, с инжектором для имплантации | упаковка | 2 | 220000 | 440000 | апрель | г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, ул. Бейбитшилик 47А
86 | Складывающаяся моноблочная интраокулярная заднекамерная мультифокальная, рефракционно-дифракционная акриловая линза | Трифокальная линза для задней камеры с четырехточечной гаптической фиксацией из высокогидрофильного акрила с гидрофобными свойствами поверхности. Аддидация +3,33D в ближнем фокусе, не более +1,66 D для среднего расстояния. Ассиметричное распределение света между фокусами: дальним фокусом (50%), ближним фокусом (30%) и средним фокусом (20%). А-Константа базовая 118,8, UV фильтр(для UV-A, UV-B, UV-C),Содержание воды 25%, рефракционный индекс 1.46, оптической силой +19,5 Д, с инжектором для имплантации | упаковка | 2 | 220000 | 440000 | апрель | г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, ул. Бейбитшилик 47А
87 | Складывающаяся моноблочная интраокулярная заднекамерная мультифокальная, рефракционно-дифракционная акриловая линза | Трифокальная линза для задней камеры с четырехточечной гаптической фиксацией из высокогидрофильного акрила с гидрофобными свойствами поверхности. Аддидация +3,33D в ближнем фокусе, не более +1,66 D для среднего расстояния. Ассиметричное распределение света между фокусами: дальним фокусом (50%), ближним фокусом (30%) и средним фокусом (20%). А-Константа базовая 118,8, UV фильтр(для UV-A, UV-B, UV-C),Содержание воды 25%, рефракционный индекс 1.46, оптической силой +20,0 Д, с инжектором для имплантации | упаковка | 2 | 220000 | 440000 | апрель | г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, ул. Бейбитшилик 47А
88 | Складывающаяся моноблочная интраокулярная заднекамерная мультифокальная, рефракционно-дифракционная акриловая линза | Трифокальная линза для задней камеры с четырехточечной гаптической фиксацией из высокогидрофильного акрила с гидрофобными свойствами поверхности. Аддидация +3,33D в ближнем фокусе, не более +1,66 D для среднего расстояния. Ассиметричное распределение света между фокусами: дальним фокусом (50%), ближним фокусом (30%) и средним фокусом (20%). А-Константа базовая 118,8, UV фильтр(для UV-A, UV-B, UV-C),Содержание воды 25%, рефракционный индекс 1.46, оптической силой +20,5 Д, с инжектором для имплантации | упаковка | 2 | 220000 | 440000 | апрель | г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, ул. Бейбитшилик 47А
89 | Складывающаяся моноблочная интраокулярная заднекамерная мультифокальная, рефракционно-дифракционная акриловая линза | Трифокальная линза для задней камеры с четырехточечной гаптической фиксацией из высокогидрофильного акрила с гидрофобными свойствами поверхности. Аддидация +3,33D в ближнем фокусе, не более +1,66 D для среднего расстояния. Ассиметричное распределение света между фокусами: дальним фокусом (50%), ближним фокусом (30%) и средним фокусом (20%). А-Константа базовая 118,8, UV фильтр(для UV-A, UV-B, UV-C),Содержание воды 25%, рефракционный индекс 1.46, оптической силой +20,5 Д, с инжектором для имплантации | упаковка | 2 | 220000 | 440000 | апрель | г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, ул. Бейбитшилик 47А
90 | Складывающаяся моноблочная интраокулярная заднекамерная мультифокальная, рефракционно-дифракционная акриловая линза | Трифокальная линза для задней камеры с четырехточечной гаптической фиксацией из высокогидрофильного акрила с гидрофобными свойствами поверхности. Аддидация +3,33D в ближнем фокусе, не более +1,66 D для среднего расстояния. Ассиметричное распределение света между фокусами: дальним фокусом (50%), ближним фокусом (30%) и средним фокусом (20%). А-Константа базовая 118,8, UV фильтр(для UV-A, UV-B, UV-C),Содержание воды 25%, рефракционный индекс 1.46, оптической силой +21,0 Д, с инжектором для имплантации | упаковка | 2 | 220000 | 440000 | апрель | г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, ул. Бейбитшилик 47А
91 | Складывающаяся моноблочная интраокулярная заднекамерная мультифокальная, рефракционно-дифракционная акриловая линза | Трифокальная линза для задней камеры с четырехточечной гаптической фиксацией из высокогидрофильного акрила с гидрофобными свойствами поверхности. Аддидация +3,33D в ближнем фокусе, не более +1,66 D для среднего расстояния. Ассиметричное распределение света между фокусами: дальним фокусом (50%), ближним фокусом (30%) и средним фокусом (20%). А-Константа базовая 118,8, UV фильтр(для UV-A, UV-B, UV-C),Содержание воды 25%, рефракционный индекс 1.46, оптической силой +21,5 Д, с инжектором для имплантации | упаковка | 2 | 220000 | 440000 | апрель | г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, ул. Бейбитшилик 47А
92 | Складывающаяся моноблочная интраокулярная заднекамерная мультифокальная, рефракционно-дифракционная акриловая линза | Трифокальная линза для задней камеры с четырехточечной гаптической фиксацией из высокогидрофильного акрила с гидрофобными свойствами поверхности. Аддидация +3,33D в ближнем фокусе, не более +1,66 D для среднего расстояния. Ассиметричное распределение света между фокусами: дальним фокусом (50%), ближним фокусом (30%) и средним фокусом (20%). А-Константа базовая 118,8, UV фильтр(для UV-A, UV-B, UV-C),Содержание воды 25%, рефракционный индекс 1.46, оптической силой +22,0 Д, с инжектором для имплантации | упаковка | 2 | 220000 | 440000 | апрель | г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, ул. Бейбитшилик 47А
93 | Складывающаяся моноблочная интраокулярная заднекамерная мультифокальная, рефракционно-дифракционная акриловая линза | Трифокальная линза для задней камеры с четырехточечной гаптической фиксацией из высокогидрофильного акрила с гидрофобными свойствами поверхности. Аддидация +3,33D в ближнем фокусе, не более +1,66 D для среднего расстояния. Ассиметричное распределение света между фокусами: дальним фокусом (50%), ближним фокусом (30%) и средним фокусом (20%). А-Константа базовая 118,8, UV фильтр(для UV-A, UV-B, UV-C),Содержание воды 25%, рефракционный индекс 1.46, оптической силой +32,0 Д, с инжектором для имплантации | упаковка | 2 | 220000 | 440000 | апрель | г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, ул. Бейбитшилик 47А
94 | Рукоятка Ultraflow для коаксиальной ирригации/аспирации к офтальмологической хирургической системе Infiniti Vision | Рукоятка для коаксиальной ирригации и аспирации из комплекта системы Infiniti Vision офтальмологическая, рукоятка осуществляет ирригацию и аспирацию жидкости при работе хирургической системы Infiniti vision, паковка содержит 1 ирригационно-аспирационную рукоятку | упаковка | 1 | 190000 | 190000 | апрель | г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, ул. Бейбитшилик 47А
95 | Рукоятки для бимануальной ирригации и аспирации из комплекта Система Infiniti Vision офтальмологическая | Рукоятки для ирригации и аспирации из комплекта Система Infiniti Vision офтальмологическая с полимерным покрытием, размером не менее 22 G, упаковка содержит 6 ирригационно-аспирационных одноразовых стерильных пар | упаковка | 5 | 198000 | 990000 | апрель | г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, ул. Бейбитшилик 47А
96 | Офтальмологический раствор трипанового синего | Стерильный высокоочищенный раствор трипанового синего в сбалансированном фосфатном буфере. рН раствора7,2±0,3 и осмотическое давление – 260 -320 мОсм/кг. Активные ингредиенты Trypan Blue 0,5 мг, объемом до 2 мл | флакон | 30 | 5000 | 150000 | апрель | г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, ул. Бейбитшилик 47А
97 | ДВУ жестких и гибких эндоскопов ручным, механизированным и автоматизированны способом. | Средство дезинфицирующее (готовый раствор) должно содержать в качестве ДВ ортофталевого альдегида в интервале 0,6-0,65%, а также ПАВ, вспомогательные компоненты и воду. Средство не должно содержать в составе других действующих веществ. рН средства должен быть в интервале 7,0-8,5%. Средство должно обладать антимикробной активностью в отношении различных грамотрицательных и грамположительных бактерий (S. aureus, P. aeruginosa, Е. coli, MRSA, VRE и т.п.), микобактерий туберкулеза (включая М. terrae), вирусов (включая герпес, полиомиелит, гепатиты В и С, ВИЧ, вирус гриппа (в т. ч. «птичий» грипп), грибов (С. albicans, Asp. Niger, Candida, Trichophyton), спороцидной активностью. канистра 5 литров | канистра | 36 | 25800 | 928800 | апрель | г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, ул. Бейбитшилик 47А
98 | Средство для предварительной и окончательной очистки эндоскопов ручным, механизированным и автоматизированным перед ДВУ или стерилизацией | Средство должно представлять собой концентрат, содержащий энзимы (протеаза, амилаза, пектиназа, липаза, маннаназа), а также ряд функциональных добавок (неионогенные ПАВ, стабилизаторы ферментов, моющие вещества, стабилизаторы рН, краситель) и воду. рН средства должен быть в интервале 6,3-8,5. Средство не должно содержать никаких других дополнительных ингредиентов (спиртов, альдегидов, перекиси водорода, ЧАС, производных фенола, гуанидина, алкиламинов). Средство должно обладать пятикратной протеолитической активностью и высокими моющими свойствами при низком пенообразовании. Средство не должно обладать коррозионной активностью, чтобы не повреждать изделия из металлов (нержавеющей и углеродистой стали), а также из пластмасс и каучука.канистра 5 литров | канистра | 18 | 21200 | 381600 | апрель | г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, ул. Бейбитшилик 47А
99 | Рудоцид-эндо салфетки для предварительной очистки эндоскопов. | Готовые к применению, салфетки в виде рулона упаковкаованного в банку с герметичной откидной крышкой. Банка 200 салфеток размером 155х200 мм | упаковка | 15 | 9500 | 142500 | апрель | г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, ул. Бейбитшилик 47А
100 | Индикаторные тест-полоски для моечный машины | Размером 15*100мм № 30 | штука | 10 | 30000 | 300000 | апрель | г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, ул. Бейбитшилик 47А
| итого: |  |  |  |  | 44713265
Общая планируемая сумма по лотам: | [5 empty] | 44713265
21.02.2022 г.
СОГЛАСОВАНО:
Председатель комиссии: Заместитель начальника госпиталя по медицинской части - начальник части
полковник м/с А. Молдаш
Заместитель председателя комиссии: Начальник лабораторного отделения |  |  | Помощник начальника госпиталя (по правовой работе)
подполковник м/с М. Габбасов |  |  | капитан юстиции А.Арчакова
Члены комиссии: |  |  | Начальник офтальмологического отделения
Заместитель начальника госпиталя по материально-техническому обеспечению-начальник отдела |  |  | капитан м/с А. Кузлев
майор Б. Бейсембин |  |  | ВрИО Начальника аптеки
Начальник отделения анестезиологии реанимации и интенсивной терапии |  |  | лейтенант м/с Ш. Мамырбекова
полковник м/с А. Левченко |  |  | Секретарь комиссии: Старший офицер финансовой службы
Начальник операционного отделения |  |  | лейтенант Г. Есбергенова
майор м/с Е. Сакимов
Начальник отделения челюстно-лицевой хирургии
подполковник м/с Р. Джанзаков

## үзінді из плана ГЗ 21.02.2022
21.02.2022 жылғы ҚР ҚМ Бас әскери клиникалық госпиталі қызмет, жұмыс және тауарларды мемлекеттік сатып алу жоспарынан үзінді
лот | Сатып алынатын тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) атауы) | Тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) қысқаша сіпаттамасы | Өлшем бірлігі | Саны, көлемі | Бірлік үшін бағасы, теңге | Бекітілген жалпы сома сатып алу үшін, теңге | Тауарды жеткізу мерзімі | Тауарды жеткізу, орындау орны
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Тыныс алу контуры 2,0 м, қап 2 л, қосымша шланг 1,5м жиынтықта аппаратты қорғауға арналған 168 сағаттық сүзгімен | Контур 2м 22F.,құрамында порты бар бұрыштық қосқыш, 2 литрлік қап, қосымша. шланг кемінде 1,5 м. Корабында 35 дана, ар корапка 1дана ауыз қуысының күтіміне арналған құрылғы | шт. | 150 | 6000 | 900000 | сәуір | Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа ауданы, Бейбітшілік к-сі, 47А
2 | Магистральді көк тамырларды катетрлеуге арналған жинақ | Бір түсті орталық көктамыр катетері, созудың интегралды желілері, ұзартқыш желінің құлпы, бүйір саңылаулары және тігуге арналған интегралды қанаттары бар. Катетер материалы термопластикалық рентгеноконтрастты полиуретан, жұмсақ атравматикалық ұшы. Диаметрі 8 Fr. Өткізгіш , катетердің бекіткіші жұмсақ, пункциялық ине . шприц , тамырлы кеңейткіш, катетердің бекіткіші қатты, катетердің қысқышы. | шт. | 30 | 21000 | 630000 | сәуір-20, қазан 10 | Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа ауданы, Бейбітшілік к-сі, 47А
3 | Магистральді көк тамырларды катетрлеуге арналған жинақ | Бір түсті орталық көктамыр катетері, созудың интегралды желілері, ұзартқыш желінің құлпы, бүйір саңылаулары және тігуге арналған интегралды қанаттары бар. Катетер материалы термопластикалық рентгеноконтрастты полиуретан, жұмсақ атравматикалық ұшы. Диаметрі 8 Fr. Өткізгіш , катетердің бекіткіші жұмсақ, пункциялық ине . шприц , тамырлы кеңейткіш, катетердің бекіткіші қатты, катетердің қысқышы. | шт. | 30 | 21000 | 630000 | сәуір-20, қазан 10 | Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа ауданы, Бейбітшілік к-сі, 47А
4 | Магистральді көк тамырларды катетрлеуге арналған жинақ | Бір түсті орталық көктамыр катетері, созудың интегралды желілері, ұзартқыш желінің құлпы, бүйір саңылаулары және тігуге арналған интегралды қанаттары бар. Катетер материалы термопластикалық рентгеноконтрастты полиуретан, жұмсақ атравматикалық ұшы. Диаметрі 8 Fr. Өткізгіш , катетердің бекіткіші жұмсақ, пункциялық ине . шприц , тамырлы кеңейткіш, катетердің бекіткіші қатты, катетердің қысқышы. | шт. | 30 | 21000 | 630000 | сәуір-20, қазан 10 | Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа ауданы, Бейбітшілік к-сі, 47А
5 | 15х22 мм-лык гофраланған коннекторы бар бронхоскопқа арналған жалғастырғыш | Конфигурациялатын бұрыштық қосқыш 22F-22 М/15f, Қос топсалы, герметикалық порты бар - эластомерлі тығыздағыш манжеті бар 7,6/9,5 мм қос қақпақ. Ұзындығы 7,0-15,0 см. | шт. | 150 | 2500 | 375000 | наурыз | Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа ауданы, Бейбітшілік к-сі, 47А
6 | Көк тамырға мөлшерлелген кiрiспе үшiн жүйе | Инфузоматпен Original Infusomat - Leitung(B/BRAUN) Standart дәрілерді кіргізу үшін | шт. | 300 | 1000 | 300000 | сәуір | Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа ауданы, Бейбітшілік к-сі, 47А
7 | Перфузиалық шприц | Бiр реттiк қолдану үшiн перфузиалық шприц Origina-Perfusor-Spritze OPS 50 ml Luer Lock.(B/BRAUN) | шт. | 200 | 800 | 160000 | наурыз | Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа ауданы, Бейбітшілік к-сі, 47А
8 | Ұзына бойы армирленген оттегі шлангі бар және тайғанамайтын ер-тоқым тәрізді бекіткіші бар ұзындығы өзгеретін мұрынға арналған оттегі канюласы | Ересектерге арналған мұрынға арналған түтік ұзақ және қысқа мерзімді оттегімен қамтамасыз ету үшін. Ұзындығы кемінде 1,8 м ұзартқыш түтігі бар ұзындығы кемінде 0,5 м ересектерге арналған мұрын түтігімен, жүйенің жалпы ұзындығы кемінде 2,3 м тайғанамайтын ер-тоқым тәрізді бекіткіші бар | шт. | 60 | 450 | 27000 | сәуір-30, қазан 30 | Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа ауданы, Бейбітшілік к-сі, 47А
9 | Инфузия сораптары үшін ұзартқыш | Мөлдір ұзындығы,150см. | шт. | 300 | 800 | 240000 | сәуір-200, қазан 100 | Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа ауданы, Бейбітшілік к-сі, 47А
10 | "Софт.Сеал" трахеостома түтігі манжетімен, айырбасталатын канюлялармен, аурудың мойынына бекітетін жагасымен және тазалайтын шөткесі бар жиынтық №9 | Жыинтықта 2 кезекті ішкі канюля.Жұмсақ,төменгі қысымді, жоғарғы көлемді "Софт Сиал"мажетасы.Жылужумсак ПВХ-дан жасалған рентгенконтрасті сызықпен, дененің жылу әсерiнен жұмсақ және әсем болады | шт. | 30 | 17000 | 510000 | сәуір-20, қазан 10 | Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа ауданы, Бейбітшілік к-сі, 47А
11 | Үш жүрiстi инфузия краны - тармақтаушы | Бір уақытта бірнеше ерiтiндiлерді құйыу үшін | шт. | 300 | 600 | 180000 | сәуір-200, қазан 100 | Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа ауданы, Бейбітшілік к-сі, 47А
12 | Капнографиялық датчик | SCHILLER ARGUS LCX мониторына | шт. | 3 | 2500000 | 7500000 | сәуір-2, қазан 1 | Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа ауданы, Бейбітшілік к-сі, 47А
13 | Бөліністерді жинау кабы | 1 литрлік заласызданған бір реттік ыдыс. Клапанды жаппасы бар. Түтік ұзындығы 1 метр | шт. | 500 | 490 | 245000 | сәуір-400, қазан 100 | Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа ауданы, Бейбітшілік к-сі, 47А
14 | Ересектерге арналған инвазиялық емес өкпені желдетуге арналған шлем (NIV) , өлшемі М, (мойын шеңбері - диапазон 34 - 41 см) | Инвазивті емес ӨЖЖ үшін жиынтықта екі қолтық асты цилиндрлік ұстағыш, диффузоры бар тыныс алу контурларының шлангілерін қосуға арналған келте құбырлардың болуы, тыныс алу контурларының екі шлангісі, манжетті айдауға арналған құрылғы. Өлшемі М | пара | 10 | 75000 | 750000 | сәуір-5, қазан 5 | Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа ауданы, Бейбітшілік к-сі, 47А
15 | Ересектерге арналған инвазиялық емес өкпені желдетуге арналған шлем (NIV) , өлшемі L, (мойын шеңбері - диапазон 40 - 47 см | Инвазивті емес ӨЖЖ үшін жиынтықта екі қолтық асты цилиндрлік ұстағыш, диффузоры бар тыныс алу контурларының шлангілерін қосуға арналған келте құбырлардың болуы, тыныс алу контурларының екі шлангісі, манжетті айдауға арналған құрылғы. Өлшемі L | пара | 10 | 75000 | 750000 | сәуір-5, қазан 5 | Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа ауданы, Бейбітшілік к-сі, 47А
16 | Тыныс алу жиілігі индикаторы және 1,8 м түтігі бар ересектерге арналған жоғары оттегі маскасы | Маскада оттегі терапиясына арналған жоғары концентрациядағы оттегі түтігі мен клапаны бар. Мұрын қысқышы бар, тыныс алу жиілігінің шарикті индикаторы және симметриялы орналасқан дем шығару клапаны бар, резервтік қаппен, оттегі ұзына бойы арматураланған стандартты шлангі бар, ұзындығы кемінде 2,0 м, бас бекіткіші бар ересектерге арналған бет маскасы.. | шт. | 200 | 2885 | 577000 | сәуір-100, қазан 100 | Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа ауданы, Бейбітшілік к-сі, 47А
17 | luer lock порты бар жылу-ылғал алмастырғыш сүзгі жиынтықта аппаратты қорғауға арналған 168 сағаттық сүзгімен | luer lock порты бар жылу-ылғал алмастырғыш сүзгі жиынтык корабы аппаратты қорғауға арналған 168 сағаттық сүзгімен камтылган | шт. | 500 | 800 | 400000 | сәуір-300, қазан 200 | Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа ауданы, Бейбітшілік к-сі, 47А
18 | Асқазан зонды | Зонд жедудочный | шт. | 50 | 800 | 40000 | сәуір | Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа ауданы, Бейбітшілік к-сі, 47А
19 | Асқазан зонды | Зонд жедудочный | шт. | 50 | 800 | 40000 | сәуір | Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа ауданы, Бейбітшілік к-сі, 47А
20 | Аяқ киімнің жабындары жоғары, серпімді жолақтары және/немесе галстуктары бар, екі қабатты. Бір реттік | Құрылымы: ішкі мата, мақта талшықтары негізіндегі түкті мата. Табаннын үстіңгі қабат, резеңкеленген, су өткізбейтін. Табанның өлшемі 45-ке дейін. (1 жұп) | пара | 200 | 650 | 130000 | сәуір-100, қазан 100 | Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа ауданы, Бейбітшілік к-сі, 47А
21 | 4 клапаны бар медициналық корганыс көзілдірік | 4 клапаны бар қорғаныс көзілдірігі (ANTI-FOG) - Мөлдір, тұманға қарсы, шаң өткізбейтін, стерильді емес қорғаныс көзілдірігі. Бетке тығыз сәйкес келеді. Оптикалық көзілдіріктермен үйлесімді. Ұзындығын реттеу үшін серпімді жолақ немесе белдік бар. Өнімнің сапасы EN 166 стандартына (немесе ЕАЭО елдерінің сәйкес ұлттық немесе халықаралық стандартына) сәйкестік сертификатымень расталуы керек. (1 дана) | штук | 200 | 960 | 192000 | сәуір-100, қазан 100 | Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа ауданы, Бейбітшілік к-сі, 47А
22 | Реанимацияға арналған қорғаныс жинағы | 1. 1-ші типті қорғаныс комбинезондары, Екі қабатты. Құрылымы: ішкі мата, мақта талшықтары негізіндегі түкті мата. Үстіңгі қабат, резеңкеленген, су өткізбейтін. Манжеттері бар, жеңінде бас бармақты, қалтасы жоқ, серпімді белдеуі бар артқы плакат. Серпімді капюшон. Өлшем XXXL. (1 дана) 2. Аяқ киімнің жабындары жоғары, серпімді жолақтары және/немесе галстуктары бар, екі қабатты. Құрылымы: ішкі мата, мақта талшықтары негізіндегі түкті мата. Үстіңгі қабат, резеңкеленген, су өткізбейтін. Табанның өлшемі 45-ке дейін. (1 жұп) 3. Қорғау маскасы - дем шығару клапаны бар туберкулезге қарсы респиратор (үйрек пішіні), қорғаныс класы FFP3 төмен емес (КN95 классификаторы рұқсат етілмейді) Респиратор - бес қабатты, сұйықтыққа қарсы, тоқыма емес материалдан жасалған. Үш қабат тоқыма емес материал. Төртінші және бесінші қабат бактерияға қарсы сүзгісі бар, тығыздығы кемінде 20 г/м. Мұрын бөлігі (мұрын): | компл | 500 | 9000 | 4500000 | сәуір-300, қазан 200 | Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа ауданы, Бейбітшілік к-сі, 47А
23 | Миди пластина-торы, тәрізді | қалындығы 0,6мм, өлшемі 150 мм х 150 мм | штук | 10 | 250000 | 2500000 | сәуір | Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа ауданы, Бейбітшілік к-сі, 47А
24 | Өзін-өзі бұрайтын, өзін-өзі кесетін клиновидный бұранда Миди(төмен бейінді) | сыртқы диаметр 1,6мм, ұзындығы 4мм, код 16-NL-004E | штук | 100 | 9000 | 900000 | сәуір | Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа ауданы, Бейбітшілік к-сі, 47А
25 | Суды жұмсартатын таблеткалық тұз | суды жұмсарту жүйелерінде ион алмастырғыш шайырды қалпына келтіруге арналған медициналық таблетка тұзы 25кг | мешоок | 12 | 6300 | 75600 | сәуір | Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа ауданы, Бейбітшілік к-сі, 47А
26 | Карл Шторц мотор жүйесімен пайдалануға арналған силикон түтікшелер жиынтығы | Пункциондық инемен залалсыздырылған, орамда 10 дана, бірреттік | упак | 5 | 200000 | 1000000 | сәуір | Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа ауданы, Бейбітшілік к-сі, 47А
27 | Кассета " STERRAD 100s медициналық зарарсыздандыру жүйесі" | Медициналық стерильдеу жүйесіне арналған кассеталар sterrad 100 s, қаптамада 5 дана. | упак | 10 | 260000 | 2600000 | сәуір | Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа ауданы, Бейбітшілік к-сі, 47А
28 | Химиялық индикатор | Химиялық индикаторы ИНТЕСТ -П-134/05-02№1000 | упак | 50 | 10890 | 544500 | сәуір | Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа ауданы, Бейбітшілік к-сі, 47А
29 | Химиялық индикатор | Химиялық индикаторы ИНТЕСТ -П-121/20-02№500 | упак | 20 | 4600 | 92000 | сәуір | Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа ауданы, Бейбітшілік к-сі, 47А
30 | Заласыздандыру жабын, есіктің тұтқаларына арналған суйық пленка | 100 мл. банка,жабуға арналған щеткасымен | банка | 100 | 10000 | 1000000 | сәуір | Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа ауданы, Бейбітшілік к-сі, 47А
31 | Кардиомониторына арналған жылусезгіш тіркеу қағазыэлектрокардиографқа | өлшем 112ммх 25-27м BTL-08 аппаратқа | шт. | 200 | 956 | 191200 | сәуір | Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа ауданы, Бейбітшілік к-сі, 47А
32 | бірреттік мундштук спирографқа арналған | стандартты | шт. | 500 | 118 | 59000 | сәуір | Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа ауданы, Бейбітшілік к-сі, 47А
33 | көпреттік мундштук спирографқа арналған | стандартты | шт. | 10 | 1650 | 16500 | сәуір | Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа ауданы, Бейбітшілік к-сі, 47А
34 | PURITEC төмен қысымды микробқа қарсы шамы UVC диапазоны HNS 30W G13 | Ағын (254 нм) 12 Вт Мин. бастапқы сәулеленуі 1,2 Вт/м2 UVC диапазоны (@ 1 м) Қызмет мерзімі 9000 сағ Сәулеленуі UVC диапазоны @ 9000 сағ> 0,96 Вт/м2 Озон түзілмейді. негізі G13 арнайы төмен балқитын шыны толқын ұзындығы 185 нанометр сынап сәулеленуінің спектрлік компонентін жұтады. Шамның төлқұжаты | шт | 100 | 8500 | 850000 | сәуір | Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа ауданы, Бейбітшілік к-сі, 47А
35 | CR-15-X Цифрландыруға арналған пластиналары бар касеталар | Касеты CR MD 1,0 15*30 cm | штука | 2 | 421200 | 842400 | сәуір | Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа ауданы, Бейбітшілік к-сі, 47А
36 | CR-15-X Цифрландыруға арналған пластиналары бар касеталар | Касеты CR MD 1,0 18*24 cm | штука | 2 | 394200 | 788400 | сәуір | Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа ауданы, Бейбітшілік к-сі, 47А
37 | CR-15-X Цифрландыруға арналған пластиналары бар касеталар | Касеты CR MD 1,0 34*30 cm | штука | 2 | 448200 | 896400 | сәуір | Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа ауданы, Бейбітшілік к-сі, 47А
38 | CR-15-X Цифрландыруға арналған пластиналары бар касеталар | Касеты CR MD 1,0 35*43 cm | штука | 2 | 615600 | 1231200 | сәуір | Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа ауданы, Бейбітшілік к-сі, 47А
39 | Стеклоиномерлі цементті пломбылық материалы | Стеклоиномерлі пломбылық материалы , шығарылу түрі: ұнтақ-15г, сұйықтық-8г, Куыстарды пломбалауға арналған Кетак моляр изамикс | упаковка | 8 | 9000 | 72000 | сәуір | Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа ауданы, Бейбітшілік к-сі, 47А
40 | Өзектерді өңдеуге арналған, Крезодент сұйықтық: хлорфенол, камфора | Өзектерді өңдеуге арналған, Крезодент сұйықтық: хлорфенол, камфора | упаковка | 10 | 1320 | 13200 | сәуір | Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа ауданы, Бейбітшілік к-сі, 47А
41 | Гемостаттикалық сұйықтық | Түбір өзегінен қанауды тоқтататын сұйықтық, құрамы Капрамин | упаковка | 2 | 1440 | 2880 | сәуір | Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа ауданы, Бейбітшілік к-сі, 47А
42 | Аппликаторлар | Адгезивті жағатын қыл лалам орамда 100 дана | упаковка | 21 | 1080 | 22680 | сәуір | Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа ауданы, Бейбітшілік к-сі, 47А
43 | Борларға арналған қорапша | Стоматологиялық борларға арналған қорапша | штука | 4 | 3120 | 12480 | сәуір | Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа ауданы, Бейбітшілік к-сі, 47А
44 | Коронкаларды, штифттерді, вкладкаларды орнатуға арналған стеклоиномерлік цемент | Коронкамен штифтті орнатуға арналған кетак цем radiopague, (ұнтақ 3*33 г + сұйықтық 3*12 мл). | упаковка | 2 | 47880 | 95760 | сәуір | Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа ауданы, Бейбітшілік к-сі, 47А
45 | Цементтерді араластыруға арналған шыны | Пломба араластыруға арналған шыны, ( 100х 70х 4 мм ). Жиынтықта 5 дана. | упаковка | 10 | 720 | 7200 | сәуір | Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа ауданы, Бейбітшілік к-сі, 47А
46 | Эндо Жи № 1 15 мл. Эндо Жи №2 ) 15 мл; Эндо Жи №3 15 мл. Эндо Жи №4 15 мл. | 4 құтыдан тұратын түбір өзегін өндеуге арналған | упаковка | 10 | 4320 | 43200 | сәуір | Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа ауданы, Бейбітшілік к-сі, 47А
47 | Ұнтақ Air Flow /Classis/ 300г/ | тіс тазалауға арналған | упаковка | 10 | 8280 | 82800 | сәуір | Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа ауданы, Бейбітшілік к-сі, 47А
48 | Коффердамға арналған жийынтык | Коффердам OptiDam Anterior Refill /алдынғы тістері/ 5204/ Коффердам OptiDam бастапқы -жиынтык коффердамов шайнау тістерге /Intro Kit OptiDam Posterior/ 5200/ | набор | 2 | 20000 | 40000 | сәуір | Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа ауданы, Бейбітшілік к-сі, 47А
49 | Рентген өткізгіш стекловолоконды штифттер, жиынтық. өлшемі 4 /d=2.0-1.0/ | Тістерді дәнекерлеу үшін | набор | 4 | 2500 | 10000 | сәуір | Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа ауданы, Бейбітшілік к-сі, 47А
50 | Өзекті дайындау үшін қолмен өңдейтін файлдар, ProTaper Universal Shaping Files, ұзындығы 10-35 мм | түбір өзектерін қолмен өңдеуге арналған | упаковка | 4 | 5000 | 20000 | сәуір | Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа ауданы, Бейбітшілік к-сі, 47А
51 | Химикалық карындаш | модельде шекарларды сызу жургізу ушін | штука | 5 | 960 | 4800 | сәуір | Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа ауданы, Бейбітшілік к-сі, 47А
52 | Сауытты қайшы | Сауыттарды кесу арналған | штука | 1 | 2040 | 2040 | сәуір | Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа ауданы, Бейбітшілік к-сі, 47А
53 | Гипс 4 Konvertin | Модель кұю ушін 5 кг | мешок | 10 | 11400 | 114000 | сәуір | Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа ауданы, Бейбітшілік к-сі, 47А
54 | Крампондық қысқаш | Металл сауттқа арналған | штука | 1 | 11000 | 11000 | сәуір | Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа ауданы, Бейбітшілік к-сі, 47А
55 | Протезді тазалауға арналған науа | Алынбалы протезді тазалауға арналған | штука | 1 | 30000 | 30000 | сәуір | Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа ауданы, Бейбітшілік к-сі, 47А
56 | Гипс 2 кл.модель кую ушін | модель кую ушін 25 кг | мешок | 5 | 8000 | 40000 | сәуір | Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа ауданы, Бейбітшілік к-сі, 47А
57 | Гипс 3 кл модель кую ушін | модель кую ушін 25 кг | мешок | 10 | 8280 | 82800 | сәуір | Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа ауданы, Бейбітшілік к-сі, 47А
58 | Куміс дәнекер 40 гр | Куміс дәнекер | упаковка | 5 | 12000 | 60000 | сәуір | Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа ауданы, Бейбітшілік к-сі, 47А
59 | Протездерді жылтыратуға арналған әмбебап паста №513, 200 гр | Протезды өндеу ушін | упаковка | 5 | 5000 | 25000 | сәуір | Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа ауданы, Бейбітшілік к-сі, 47А
60 | Жылтыратуға арналған паста 150гм, протездерді жылтырату үшін | Протезды өндеу ушін | упаковка | 5 | 5000 | 25000 | сәуір | Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа ауданы, Бейбітшілік к-сі, 47А
61 | Алмазды диск | тіс протездерін өндеу ушін | штука | 20 | 1200 | 24000 | сәуір | Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа ауданы, Бейбітшілік к-сі, 47А
62 | Кесуге арналған диск Nais, тіс протездерін өңдеуге арналған | тіс протездерін өндеу ушін | штука | 3 | 5000 | 15000 | сәуір | Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа ауданы, Бейбітшілік к-сі, 47А
63 | Анис тіс жиынтығы,Алынбалы протездер үшін | алынбалы протездер ушін | упаковка | 5 | 16000 | 80000 | сәуір | Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа ауданы, Бейбітшілік к-сі, 47А
64 | Гипсты кесуге арналған қысқыштар | тіс протездерін өндеу ушін | штука | 2 | 9000 | 18000 | сәуір | Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа ауданы, Бейбітшілік к-сі, 47А
65 | Электрошпатель | тістерді мүсінде ушін | штука | 1 | 30000 | 30000 | сәуір | Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа ауданы, Бейбітшілік к-сі, 47А
66 | L Микропластина L-образная толщина 0,6 отверстий 5 № 3.3378.005 wymiar/size/измерение 7x19 | Остеосинтез арналған | штука | 6 | 20160 | 120960 | сәуір | Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа ауданы, Бейбітшілік к-сі, 47А
67 | P Микропластина L-образная толщина 0,6 отверстий 5 № 3.3380.005 wymiar/size/измерение 7x19 | Остеосинтез арналған | штука | 6 | 20160 | 120960 | сәуір | Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа ауданы, Бейбітшілік к-сі, 47А
68 | Микропластина толщина 1,0 , отверстия 8 Размер 32 № 3.3473.008 | Пластинаның қалыңдығы 1 мм, ені 3,7 мм, саңылаулар арасындағы пластинаның ені 1,6 мм, тесік диаметрі 1,6 мм. фазаланған тесіктер -8 дана, фазаның мөлшері 0,8х45 ММ.пластиналардың дизайны олардың интраоперациялық иілуіне мүмкіндік беруі керек. Имплантанттар магниттік-резонанстық томография рәсімдерімен қауіпсіздік және үйлесімділік өлшемдері бойынша бағалануы тиіс. Титан, техникалық нормалар: ISO 5832/3; материалдың құрамы: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max..Ti – қалғаны. Бұйымдарды Жылтырату: механикалық: өрескел Жылтырату; аяқтаушы Жылтырату; тербелмелі өңдеу. Пластина жасыл түсті. | штука | 6 | 13681 | 82086 | сәуір | Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа ауданы, Бейбітшілік к-сі, 47А
69 | Микропластина для средней зоны лица толщина 1,0 отверстий 10 размер 38 № 3.3475.010 | Микропластин 10отв.-1,5-пластинаның қалыңдығы 1 мм, пластинаның ұзындығы 38,2 мм, ені 8,2 мм, тесіктер арасындағы пластинаның ені 1,6 мм, радиус тақтасы, радиусы R=35 мм, тесіктер қатарының ені 3,7 мм, тесіктер саны 10, тесіктер арасындағы қашықтық 4 мм, тесік диаметрі 1,5 мм. тесіктер фазаланған,фаза мөлшері 0, 8х45 ММ.пластиналардың дизайны олардың интраоперациялық иілуіне мүмкіндік беруі керек. Имплантанттар магниттік-резонанстық томография рәсімдерімен қауіпсіздік және үйлесімділік өлшемдері бойынша бағалануы тиіс. Дайындау материалы: Титан, техникалық нормалары: ISO 5832/1. | штука | 4 | 16169 | 64676 | сәуір | Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа ауданы, Бейбітшілік к-сі, 47А
70 | Микропластина для средней зоны лица Р толщина 1,0 отверстий 7 размер 16*34 № 3.3090.035 | Минипластина L-тәрізді 100° 7 тесік оң-пластинаның қалыңдығы 1 мм. тесіктер саны-7. Пластина L-тәрізді, оң жақ. Пластинаның диафизарлы бөлігінен 12 мм қашықтықта 4 тесіктен тұратын үш тесіктен тұрады, 6 мм тесіктер арасындағы бөліну.пластинаның Эпифизді бөлігі пластинаның диафизарлы бөлігінен оң жаққа 100°бұрышпен бағытталған. Пластинаның ұзындығы 34,5 мм, ені 16,5 мм, бірқатар тесіктердің ені 4,5 мм, тесіктер арасындағы пластинаның ені 1,6 мм, тесіктер арасындағы қашықтық 4 мм, тесік диаметрі 2,1 мм.тесіктер фазаланған, фазалық өлшемі 0,8х45 ММ. Титан, техникалық нормалар: ISO 5832/2. Пластина жасыл түсті. | штука | 4 | 31094 | 124376 | сәуір | Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа ауданы, Бейбітшілік к-сі, 47А
71 | Микропластина для средней зоны лица L толщина 1,0 отверстий 7 размер 16*34 № 3.3089.035 | Минипластина L-тәрізді 100° 7 тесік сол жақ-пластинаның қалыңдығы 1 мм. тесіктер саны-7. Пластина L-тәрізді, сол жақ. Үш тесіктен тұрады | штука | 4 | 31094 | 124376 | сәуір | Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа ауданы, Бейбітшілік к-сі, 47А
72 | Микропластина для мыщелкового отростка нижней челюсти L толщина 1,0 отверстий 9 размер 16*31 № 3.4717.002 | Остеосинтез арналған | штука | 3 | 41172 | 123516 | сәуір | Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа ауданы, Бейбітшілік к-сі, 47А
73 | Микропластина для мыщелкового отростка нижней челюсти Р толщина 1,0 отверстий 9 размер 16*31 № 3.4718.002 | Остеосинтез арналған | штука | 3 | 41172 | 123516 | сәуір | Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа ауданы, Бейбітшілік к-сі, 47А
74 | Өздігінен бұрылатың L 8мм диаметр 1,2 № 3.1008.008 | Остеосинтез арналған | штука | 50 | 5845 | 292250 | сәуір | Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа ауданы, Бейбітшілік к-сі, 47А
75 | Өздігінен бұрылатың микровинт L 10мм диаметр 1,5 № 3.1015.010 | Остеосинтез арналған | штука | 50 | 5845 | 292250 | сәуір | Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа ауданы, Бейбітшілік к-сі, 47А
76 | Өздігінен бұрылатың L 8мм диаметр 1,5 № 3.1008.008 | Остеосинтез арналған | штука | 20 | 5845 | 116900 | сәуір | Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа ауданы, Бейбітшілік к-сі, 47А
77 | Өздігінен бұрылатың L 5мм диаметр 2 №3.1145.005 | Остеосинтез арналған | штука | 20 | 5597 | 111940 | сәуір | Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа ауданы, Бейбітшілік к-сі, 47А
78 | Өздігінен бұрылатың L 10 мм диаметр 1,5 №3.1015.010 | Остеосинтез арналған | штука | 20 | 5845 | 116900 | сәуір | Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа ауданы, Бейбітшілік к-сі, 47А
79 | Щипцы для резания проволоки Hercules 23cm № 30.4172.000 | Остеосинтез арналған | штука | 1 | 519120 | 519120 | сәуір | Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа ауданы, Бейбітшілік к-сі, 47А
80 | Отвертка под квадрат 1.2 | 1,2 шаршы бұрағыш-бұрағыштың ұзындығы 224 ММ., тұтқаның ұзындығы 100 мм, диаметрі 16 мм, тұтқаның ұшынан 60 мм, диаметрі 10 мм қуыс ойық бар. Тұтқаның беті гофрленген: радиусы R6 және тереңдігі 1 мм болатын 5 бойлық дөңгелек канал және радиусы R6 және тереңдігі 1 мм болатын 6 көлденең дөңгелек канал . Бұрауыштың жұмыс бөлігінің диаметрі 4 мм, 1,2 мм квадрат саңылаумен аяқталған, ұзындығы 1 мм, R10 радиусы бойынша жұмыс бөлігінің 4 мм диаметріне дейін кеңейеді. Өндіріс материалы: ISO 7153-1 стандартына сәйкес келетін медициналық антиаррозиялық Болат. | штука | 2 | 64890 | 129780 | сәуір | Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа ауданы, Бейбітшілік к-сі, 47А
81 | Сверло 1.5/100 | Бұрғылау 1,5 / 100-бұрғылаудың ұзындығы 100 мм, бұрғылаудың жұмыс бөлігінің диаметрі 1,5 мм, ұзындығы 20 мм, шыңы 50°. Бұрғылаудың 2 ұшы бар, спиральдың бұрышы 25°. Бұрғылау білігі цилиндр тәрізді. Өндіріс материалы: ISO 7153-1 стандартына сәйкес келетін медициналық антиаррозиялық Болат. | штука | 3 | 31148 | 93444 | сәуір | Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа ауданы, Бейбітшілік к-сі, 47А
82 | Сверло 1.0/80 | Бұрғылау 1,0 / 80-бұрғылаудың ұзындығы 80 мм, бұрғылаудың жұмыс бөлігінің диаметрі 1 мм, ұзындығы 10 мм, шыңы 50°. Бұрғылаудың 2 ұшы бар, спиральдың бұрышы 25°. Бұрғылау білігі цилиндр тәрізді. Өндіріс материалы: ISO 7153-1 стандартына сәйкес келетін медициналық антиаррозиялық Болат. | штука | 5 | 35040 | 175200 | сәуір | Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа ауданы, Бейбітшілік к-сі, 47А
83 | Жалпы рентгенографияға арналған медициналық термографиялық пленка | Көлемі 14х17 дюйм (35х43) рентгендік суретін шығару үшін. Қорапта 100 парақ. | упаковка | 5 | 97508 | 487540 | сәуір | Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа ауданы, Бейбітшілік к-сі, 47А
84 | Жалпы рентгенографияға арналған медициналық термографиялық пленка | Көлемі 8х10 дюйм (20,3х25,4) рентгендік суретін шығару үшін. Қорапта 100 парақ. | упаковка | 5 | 34707 | 173535 | сәуір | Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа ауданы, Бейбітшілік к-сі, 47А
85 | Акрилден жинақталатын моноблокты интраокулярлық мультифокальды линзасы артқы камераға арналған | Гидрофобты беттік қасиеттері бар жоғары гидрофильді акрилден жасалған төрт нүктелі гаптикалық бекітуі бар трифокальды артқы камера линзасы. Жақын фокуста + 3,33 D қосыңыз, орташа қашықтық үшін +1,66 D артық емес. Фокустар арасында жарықтың асимметриялық таралуы: алыс фокус (50%), жақын фокус (30%) және ортаңғы фокус (20%). A-тұрақты негіз константасы 118,8, UV сүзгісі ( UV-А, UV-В, UV-С үшін), судың мөлшері 25%, сыну көрсеткіші 1,46, оптикалық қуат +19,0 D, имплантацияға арналған инжектормен | упаковка | 2 | 220000 | 440000 | сәуір | Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа ауданы, Бейбітшілік к-сі, 47А
86 | Акрилден жинақталатын моноблокты интраокулярлық мультифокальды линзасы артқы камераға арналған | Гидрофобты беттік қасиеттері бар жоғары гидрофильді акрилден жасалған төрт нүктелі гаптикалық бекітуі бар трифокальды артқы камера линзасы. Жақын фокуста + 3,33 D қосыңыз, орташа қашықтық үшін +1,66 D артық емес. Фокустар арасында жарықтың асимметриялық таралуы: алыс фокус (50%), жақын фокус (30%) және ортаңғы фокус (20%). A-тұрақты негіз константасы 118,8, UV сүзгісі ( UV-А, UV-В, UV-С үшін), судың мөлшері 25%, сыну көрсеткіші 1,46, оптикалық қуат +19,5 D, имплантацияға арналған инжектормен | упаковка | 2 | 220000 | 440000 | сәуір | Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа ауданы, Бейбітшілік к-сі, 47А
87 | Акрилден жинақталатын моноблокты интраокулярлық мультифокальды линзасы артқы камераға арналған | Гидрофобты беттік қасиеттері бар жоғары гидрофильді акрилден жасалған төрт нүктелі гаптикалық бекітуі бар трифокальды артқы камера линзасы. Жақын фокуста + 3,33 D қосыңыз, орташа қашықтық үшін +1,66 D артық емес. Фокустар арасында жарықтың асимметриялық таралуы: алыс фокус (50%), жақын фокус (30%) және ортаңғы фокус (20%). A-тұрақты негіз константасы 118,8, UV сүзгісі ( UV-А, UV-В, UV-С үшін), судың мөлшері 25%, сыну көрсеткіші 1,46, оптикалық қуат +20,0 D, имплантацияға арналған инжектормен | упаковка | 2 | 220000 | 440000 | сәуір | Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа ауданы, Бейбітшілік к-сі, 47А
88 | Акрилден жинақталатын моноблокты интраокулярлық мультифокальды линзасы артқы камераға арналған | Гидрофобты беттік қасиеттері бар жоғары гидрофильді акрилден жасалған төрт нүктелі гаптикалық бекітуі бар трифокальды артқы камера линзасы. Жақын фокуста + 3,33 D қосыңыз, орташа қашықтық үшін +1,66 D артық емес. Фокустар арасында жарықтың асимметриялық таралуы: алыс фокус (50%), жақын фокус (30%) және ортаңғы фокус (20%). A-тұрақты негіз константасы 118,8, UV сүзгісі ( UV-А, UV-В, UV-С үшін), судың мөлшері 25%, сыну көрсеткіші 1,46, оптикалық қуат +20,5 D, имплантацияға арналған инжектормен | упаковка | 2 | 220000 | 440000 | сәуір | Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа ауданы, Бейбітшілік к-сі, 47А
89 | Акрилден жинақталатын моноблокты интраокулярлық мультифокальды линзасы артқы камераға арналған | Гидрофобты беттік қасиеттері бар жоғары гидрофильді акрилден жасалған төрт нүктелі гаптикалық бекітуі бар трифокальды артқы камера линзасы. Жақын фокуста + 3,33 D қосыңыз, орташа қашықтық үшін +1,66 D артық емес. Фокустар арасында жарықтың асимметриялық таралуы: алыс фокус (50%), жақын фокус (30%) және ортаңғы фокус (20%). A-тұрақты негіз константасы 118,8, UV сүзгісі ( UV-А, UV-В, UV-С үшін), судың мөлшері 25%, сыну көрсеткіші 1,46, оптикалық қуат +20,5 D, имплантацияға арналған инжектормен | упаковка | 2 | 220000 | 440000 | сәуір | Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа ауданы, Бейбітшілік к-сі, 47А
90 | Акрилден жинақталатын моноблокты интраокулярлық мультифокальды линзасы артқы камераға арналған | Гидрофобты беттік қасиеттері бар жоғары гидрофильді акрилден жасалған төрт нүктелі гаптикалық бекітуі бар трифокальды артқы камера линзасы. Жақын фокуста + 3,33 D қосыңыз, орташа қашықтық үшін +1,66 D артық емес. Фокустар арасында жарықтың асимметриялық таралуы: алыс фокус (50%), жақын фокус (30%) және ортаңғы фокус (20%). A-тұрақты негіз константасы 118,8, UV сүзгісі ( UV-А, UV-В, UV-С үшін), судың мөлшері 25%, сыну көрсеткіші 1,46, оптикалық қуат +21,0 D, имплантацияға арналған инжектормен | упаковка | 2 | 220000 | 440000 | сәуір | Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа ауданы, Бейбітшілік к-сі, 47А
91 | Акрилден жинақталатын моноблокты интраокулярлық мультифокальды линзасы артқы камераға арналған | Гидрофобты беттік қасиеттері бар жоғары гидрофильді акрилден жасалған төрт нүктелі гаптикалық бекітуі бар трифокальды артқы камера линзасы. Жақын фокуста + 3,33 D қосыңыз, орташа қашықтық үшін +1,66 D артық емес. Фокустар арасында жарықтың асимметриялық таралуы: алыс фокус (50%), жақын фокус (30%) және ортаңғы фокус (20%). A-тұрақты негіз константасы 118,8, UV сүзгісі ( UV-А, UV-В, UV-С үшін), судың мөлшері 25%, сыну көрсеткіші 1,46, оптикалық қуат +21,5 D, имплантацияға арналған инжектормен | упаковка | 2 | 220000 | 440000 | сәуір | Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа ауданы, Бейбітшілік к-сі, 47А
92 | Акрилден жинақталатын моноблокты интраокулярлық мультифокальды линзасы артқы камераға арналған | Гидрофобты беттік қасиеттері бар жоғары гидрофильді акрилден жасалған төрт нүктелі гаптикалық бекітуі бар трифокальды артқы камера линзасы. Жақын фокуста + 3,33 D қосыңыз, орташа қашықтық үшін +1,66 D артық емес. Фокустар арасында жарықтың асимметриялық таралуы: алыс фокус (50%), жақын фокус (30%) және ортаңғы фокус (20%). A-тұрақты негіз константасы 118,8, UV сүзгісі ( UV-А, UV-В, UV-С үшін), судың мөлшері 25%, сыну көрсеткіші 1,46, оптикалық қуат +22,0 D, имплантацияға арналған инжектормен | упаковка | 2 | 220000 | 440000 | сәуір | Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа ауданы, Бейбітшілік к-сі, 47А
93 | Акрилден жинақталатын моноблокты интраокулярлық мультифокальды линзасы артқы камераға арналған | Гидрофобты беттік қасиеттері бар жоғары гидрофильді акрилден жасалған төрт нүктелі гаптикалық бекітуі бар трифокальды артқы камера линзасы. Жақын фокуста + 3,33 D қосыңыз, орташа қашықтық үшін +1,66 D артық емес. Фокустар арасында жарықтың асимметриялық таралуы: алыс фокус (50%), жақын фокус (30%) және ортаңғы фокус (20%). A-тұрақты негіз константасы 118,8, UV сүзгісі ( UV-А, UV-В, UV-С үшін), судың мөлшері 25%, сыну көрсеткіші 1,46, оптикалық қуат +32,0 D, имплантацияға арналған инжектормен | упаковка | 2 | 220000 | 440000 | сәуір | Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа ауданы, Бейбітшілік к-сі, 47А
94 | Infiniti Vision офтальмологиялық хирургиялық жүйесіне арналған коаксиалдық ирригациялы/ аспирациялық Ultraflow тұтқасы | Коаксиалдық ирригациялы/ аспирациялық тұтқасы жиынтығы INFINITI VISION жүйесіне арналған , тұтқа Infiniti vision хирургиялық жүйесінің жұмысы кезінде суаруды және сұйықтықтың аспирациясын қамтамасыз етедіқаптама 1 ирригация-аспирациялық тұтқасы | упаковка | 1 | 190000 | 190000 | сәуір | Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа ауданы, Бейбітшілік к-сі, 47А
95 | Бимануалдық ирригациялы, аспирациялық тұтқалар жиынтығы INFINITI VISION жүйесіне арналған | Мөлшері 0,2 мм, 22 G кем емес полимермен қапталған бимануалдық ирригациялы, аспирациялық тұтқалар жиынтығы INFINITI VISION жүйесіне арналған, қаптама бір рет қолданатын 6 ирригация-аспирациялық стерильді жиынтықтан турады | упаковка | 5 | 198000 | 990000 | сәуір | Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа ауданы, Бейбітшілік к-сі, 47А
96 | Трипан көк офтальмологиялық ерітінді | Теңгерімделген фосфат буферіндегі стерильді, жоғары тазартылған трипан көк ерітіндісі. Ерітіндінің рН 7,2 ± 0,3 және осмостық қысым 260-320 мОсм/кг. Белсенді ингредиенттер Trypan Blue 0,5 мг, 2 мл дейін | флакон | 30 | 5000 | 150000 | сәуір | Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа ауданы, Бейбітшілік к-сі, 47А
97 | Жоғары деңгейдегі қатыгез және икемді эндоскоптарды қолмен, механиқаландырылған және автоматтандырылған дезинфекциялау. | Дезинфекциялау құралында (дайын ерітінді) 0,6-0,65% аралығында ДВ ретінде ортофтальді альдегид, сонымен қатар ПАВ, қосалқы құрауыштар мен су болуы тиіс. Құрал басқа әрекеттегі заттар құрамында болмауы керек. рН құралы 7,0-8,5% аралығында болуы тиіс. Құрал түрлі грамтеріс және грамоң бактериялар (S. aureus, P. aeruginosa, Е. coli, MRSA, VRE және т.б.), туберкулез микробактериялар (М. terrae қоса алғанда), вирустар (ұшық, полиомиелит, В және С гепатиттері, АИТВ, тұмау вирусы (соның ішінде «құс тұмауы»), зеңдер (С. albicans, Asp. Niger, Candida, Trichophyton), спороцидті белсенділік қатынасында микробқа қарсы белсенділігіне ие болуы тиіс. канистра 5 литров | канистра | 36 | 25800 | 928800 | сәуір | Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа ауданы, Бейбітшілік к-сі, 47А
98 | Механиқаландырылған және автоматтандырылған эндоскоптарды стерильдеу алдында алдын ала және түпкілікті тазарту үшін құрал | Құрал құрамында энзимдер (протеаза, амилаза, пектиназа, липаза, маннаназа) бар концентрат, сондай-ақ бірқатар функционалдық қоспалар (ионогенді емес баз, ферменттердің тұрақтандырғыштары, жуғыш заттар, рН тұрақтандырғыштары, бояғыш) және су болуы тиіс. Құралда басқа да қосымша ингредиенттер (спирттер, альдегидтер, сутегі тотығы, ТАҚ, фенол туындысы, гуанидин, алкиламиндер) болмауы тиіс. Құрал бес рет протеолитикалық белсенділікке және төмен көбік түзуде жоғары жуу қасиеттеріне ие болуы керек. Құрал металдардан (тот баспайтын және көміртекті болаттан), сондай-ақ пластмассадан және каучук бұйымдарын зақымдамау үшін коррозиялық белсенділікке ие болмауы тиіс. Құрал ММБ-ны түрлі материалдардан, қатты және икемді эндоскоптар мен олардың құрал-саймандарын стерильдеу алдындағы тазалау, ЖДД алдында эндоскоптарды түпкілікті тазалау және стерилдеу үшін қолдануға рұқсат етілуі тиіс. Құрал қолмен және міндетті түрде механикаландырылған тәсілмен ультрадыбыстық қондырғыларда және автоматтандырылған тәсілмен жуудезинфекциялау машинасында (ЖДМ) бөлме температурасында қолданылуы тиіс.канистра 5 литров | канистра | 18 | 21200 | 381600 | сәуір | Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа ауданы, Бейбітшілік к-сі, 47А
99 | Эндоскоптарды алдын ала тазалауға арналған рудоцид эндо майлық | Қолдануға дайын сулықтар герметикалық қайырмалы қақпағы бар банкаға оралған орама түрінде. Банка 200 майлык өлшемі 155х200 мм | упаковка | 15 | 9500 | 142500 | сәуір | Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа ауданы, Бейбітшілік к-сі, 47А
100 | Жуғыш машинаның тест-сызық индикаторы | 15*100мм өлшемі, №30 | штука | 10 | 30000 | 300000 | сәуір | Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа ауданы, Бейбітшілік к-сі, 47А
Лоттар бойынша жоспарланған жалпы сома: | [5 empty] | 44713265
2022 ж. 21.02.
КЕЛІСІЛДІ:
Комиссия төрағасы: Госпиталь бастығының медициналық бөлім жөніндегі орынбасары - бөлім бастығы
м/қ полковнигі А. Молдаш
Комиссия төрағасының орынбасары: Зертхана бөлімшесі бастығы
м/қ подполковнигі М. Габбасов |  |  | Госпиталь бастығының көмекшісі (құқықтық жұмыс жөніндегі)
Комиссия мүшелері: |  |  | әділет капитаны А. Арчакова
Госпиталь бастығының материалдық – техникалық қамтамасыз ету жөніндегі орынбасары – бөлім бастығы |  |  | Офтальмология бөлімшесінің бастығы
майор Б. Бейсембин |  |  | м/қ капитаны А. Кузлев
Анестезиология реанимация және интенсивті терапия бөлімшесінің бастығы |  |  | Дәріхана бастығының МУА
м/қ полковнигі А. Левченко |  |  | м/қ лейтенаты Ш. Мамырбекова
Операциондық бөлімшесінің бастығы |  |  | Комиссия хатшысы: Қаржы қызметінің аға офицері
м/қ майоры Е. Сакимов |  |  | лейтенант Г. Есбергенова
Бет - жақ хирургия бөлімшесінің бастығы
м/қ подполковнигі Р. Джанзаков