Содержание

Общестроительные	1

Водоснабжение и водоотведение	10

Теплоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха	18

Автомобильные дороги	24

Железные дороги	33

Сваи	34

БЕЛГІ ҮШІН

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Единый государственный реестр новых технологий в строительстве

по состоянию на «10» июля 2024 года

| № п/п | Наименование технологии | Информация о заявителе | Применяемые строительные материалы, машины и механизмы (страна изготовитель) | Сертификаты соответствия, ГОСТы, стандарты предприятия, технические паспорта | Наличие нормативов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Общестроительные |  |  |  |  |  |
|  | Армирование монолитных железобетонных конструкций композитной стеклопластиковой арматурой из стекловолокна | ТОО «Composite materials» г.Астана | Композитная стеклопластиковая арматура из стекловолокна | ГОСТ 31938 «Межгосударственный стандарт Арматура композитная полимерная для армирования бетонных конструкций» | Используется в Казахстане, нормы отсутствуют |
|  | Монтаж и техническое обслуживание серверного оборудования и компьютерных сетей | ТОО «Форвард и К» г. Алматы | Серверное оборудование компьютерных сетей |  |  |
|  | Монтаж секторных антенн сотовой связи на антенно-мачтовых сооружениях | АО «Кселл» г. Алматы | Секторные антенны сотовой связи на антенно-мачтовых сооружениях |  |  |
|  | Прокладка (монтаж) медного и алюминиевого фидер-кабеля сотовой связи диаметром 25 мм по металлическим конструкциям антенно-мачтовых сооружений | АО «Кселл» г. Алматы | Медные и алюминиевые фидер-кабеля | KZ.7500052.05.01.79196 26.02.2014- 26.08.2014 КZ.7500091.05.01.12700 16.06.2014- 16.06.2015 КZ.7500091.05.01.1291731.07.2014- 31.07.2015 КZ.7500091.05.01.12918 31.07.2014- 31.07.2015 КZ.7500091.05.01.12919 31.07.2014- 31.07.2015 КZ.7500091.05.01.12920 31.07.2014- 31.07.2015 ТС.KZ.7500052.21.01.17418 03.02.2014- 03.08.2014 ТС.KZ.7500052.21.01.19108 26.02.2014- 26.08.2014 ТС.KZ.7500091.21.01.09943 16.07.2014 ТС.KZ.7500091.21.01.09959 16.07.2014 ТС.KZ.7500091.21.01.09958 16.07.2014 ТС.KZ.7500091.21.01.10175 24.07.2014 ТС.KZ.7500091.21.01.10176 24.07.2014 ТС.KZ.7500091.21.01.10547 07.08.2014- 07.08.2014 ТС.KZ.7500052.21.01.21338 07.04.2014- 07.10.2014 ТС.KZ.7500052.21.01.21339 07.04.2014- 07.10.2014 ТС.KZ.7500052.21.01.27491 21.07.2014- 21.01.2015 ТС.KZ.7500052.21.01.27492 21.07.2014- 21.01.2015 ТС.KZ.7500052.21.01.28279 01.08.2014- 01.02.2015 ТС.KZ.7500091.21.01.05858 27.01.2014- 27.01.2014 ТС.KZ.7500091.21.01.06945 13.03.2014 ТС.KZ.7500651.21.01.24849 08.07.2016 ЕАЭС.KZ.7500651.21.01.30970 05.07.2017 ТС.KZ.7500651.21.01.16229 29.04.2015 ТС.KZ.7500651.21.01.16230 29.04.2015 ТС.KZ.7500651.21.01.16316 08.05.2015 ТС.KZ.7500651.21.01.16353 15.05.2015 ТС.KZ.7500651.21.01.21180 19.01.2016 ТС.KZ.7500651.21.01.21184 19.01.2016 ТС.KZ.7500651.21.01.24849 08.07.2016 ТС.KZ.7500091.21.01.10549 07.08.2014- 07.08.2014 ТС.KZ.7500091.21.01.10550 07.08.2014- 07.08.2014 ТС.KZ.7500091.21.01.10551 06.08.2014- 06.08.2014 |  |
|  | Универсальная система заземления с применением многокомпонентного токопроводящего порошка «UGSAktive» | Письмо ИП «UGS» в КДС от 03.08.2015г | Многокомпонентный токопроводящий порошок «UGSAktive» | КZ.7500317.01.01.19826 21.08.2015- 21.08.2016 КZ.7500317.01.01.19147 30.06.2014- 30.06.2015 | Используется в Казахстане, нормы отсутствуют |
|  | Бетонирование конструкций лестничных площадок и маршей с применением опалубки импортного производства | ТОО «СК «Базис» г. Астана | Современные опалубки для бетонирования |  | Используется в Казахстане, нормы отсутствуют |
|  | Дноуглубительные и подборные работы, очистка акватории | АО «Павлодарский речной порт» | Фрезерный земснаряд Watermaster Classic | Сертификат ISO 9001, Сертификат ISO 14001 |  |
|  | Навивная технология подвески кабеля | АО «Казахтелеком» | Узел кепления натяжной, узел крепления поддерживающий, кронштейн для зажимов на столб абонентский (малый), кронштейн для подвесов настенный, клиновидный зажим для троса, стальной хомут для патчкорда, крепление троса и кабеля на промежуточных опорах, бандажная стальная лента, скрепа, розетка абонентская оптическая наружная на стену, трос диэлектрический. (Казахстан, Китай, Россия) Механизмы: навивочная машина Машины: автогидроподъемник | СТ АО «Казахстелеком» 80429-4/041-2012 |  |
|  | Установка датчиков «Умный дом» и «Умный офис» | АО «Казахтелеком» | Базовый набор датчиков, IP видеокамера | СТ РК 1953-2010, ГОСТ 279954-88 |  |
|  | Строительство волоконно-оптической сети | АО «Казахтелеком» | Патчкорд оптический, ONT, Кабель UTP, Кабель канал, приставка STB, пачкорд, ОРА | СТ РК 1953-2010 |  |
|  | Строительство монолитных каркасных безбалочных зданий с трехслойными плитами перекрытий с сейсмоизолирующими кинематическими фундаментами | ТОО «Новапроект» | Бетон класса не ниже В25, с углеродной добавкой «FibARMFiberC», Средняя часть плиты – трехслойная, средний слой из легкого бетона (Казахстан) | Заявка на изобретение «Монолитная трехслойная безбалочная плита перекрытия», «Способ строительства монолитных зданий с сейсмоизолирующими кинематическимифундаметами» |  |
|  | Волоконно-оптическая сеть GPON на воздушных линиях связи | АО «Казахтелеком» | Волоконно-оптический кабель в диэлектрическом исполнении (самонесущий, сухой), оптическая розетка абонентская, оптическая распределительная коробка со сплиттером наружная, железобетонные опоры, диэлектрический трос, навивочная машинка, крепежная арматура | Патент 30910 от 31.12.2013 г. | Используется в Казахстане, нормы отсутствуют |
|  | Монтаж распределительной сети с применением оптической линии связи в районах многоэтажной застройки | АО «Казахтелеком» | Патчкорд оптический, ONT, Кабель UTP, Кабель канал, приставка STB, пачкорд, ОРА | Патент 30911 от 18.01.2016 г. |  |
|  | Установка бесчердачной, двухслойной вентилируемой крыши | ТОО «ССК-Проект» | Бесчердачная, двухслойная вентилируемая крыша (Казахстан) | Патент на изобретение №30393 |  |
|  | Крыша из кровельных сэндвич панелей | ТОО «ССК-Проект» | Сэндвич-панели «Металл-Профиль» | Патент на изобретение №31352 |  |
|  | Усиление монолитных железобетонных перекрытий | ТОО «ССК-Проект» | Металлический бандаж, коротыши и анкерные жгуты | Патент на изобретение №31944 |  |
|  | Система сборного безригельного каркаса с сейсмоизолирующими кинематическими фундаментами | ТОО «ССК-Проект» | Решение в виде сборного безбалочного каркаса | Патент на изобретение №31277, 31394,31395,31353 |  |
|  | Изготовление и укладка габионов на морском дне в акватории порта | ТОО «Концерн «Найза-Курылыс» | Коробчатые габионы (Казахстан), илиндрические габионы (Казахстан), Плоские матрасные габионы (Казахстан) |  |  |
|  | Монтаж отбойных устройств на пирсе и причале | ТОО «Концерн «Найза-Курылыс» | Работающий на торцевое сжатие резиновый усеченный конус, блок из 2 и более наклонных резиновых панелей, Арочные отбойники, цилиндрические отбойники (Казахстан) |  | Используется в Казахстане, нормы отсутствуют |
|  | Монтаж оптического кабеля встроенного в грозозащитный трос (ОКГТ) на ВЛ 35-500 кВ | АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями «KEGOC» | ОКГТ, Соединительные муфты для ОКГТ; Линейно-подвесная арматура для ОКГТ; натяжной механизм; Тормозной механизм; Раскаточные ролики; Лидер трос; Лаборатория ВОЛС для проведения входного контроля ОКГТ; Вышка телескопическая; Автокран на пневмоходу | Инструкции завода –изготовителя, Технический паспорт |  |
|  | Устройство фундаментов под стальные опоры ВЛ 35-500кВ с применением буро-инъекционных анкеров типа «Титан» | АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями «KEGOC» | Буро-инъекционные анкера типа «Титан» (Германия); Спецмашина для бурения; арматурные каркасы, бетон, бетоно-смесительная установка, установка для вибро-уплотнения бетона | СН РК5.01-05-2009 Технический паспорт |  |
|  | Монтаж проводов ВЛ 35-500кВ методом «под натяжением» | АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями «KEGOC» | Провод ВЛ; Линейно-подвесная арматура для проводов ВЛ; натяжной механизм, тормозной механизм, раскаточные ролики, лидер трос, вышка телескопическая, автокран на пневмоходу | ГОСТ 839-80, Техническое описание |  |
|  | Установка стальных опор ВЛ 35-500кВ методом вертикального наращивания | АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями «KEGOC» | Детали стальных опор, автокран, вышка телескопическая, грузоподъемники | Технический паспорт | Используется в Казахстане, нормы отсутствуют |
|  | Установка спиральных защитных протекторов при монтаже проводов в местах крепления в поддерживающих зажимах и гасителях вибрации | АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями «KEGOC» | Протектор спиральный защитный, вышка телескопическая | Технический паспорт |  |
|  | Такелаж и транспортировка крупных трансформаторов и другого энергетического оборудования | АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями «KEGOC» |  |  |  |
|  | Установка фотоэлектрических модулей | АО «НАК «Казатомпром» | Фотоэлектрические модули на основе кремния «KazPV» (Казахстан) |  |  |
|  | Установка сетевых трехфазных инверторов | АО «НАК «Казатомпром» | Сетевые трехфазные инверторы (Германия) |  |  |
|  | Химическая защита бетонных полов и фундаментов | АО «НАК «Казатомпром» | Покрытия UD 200, RG 200 по грунтам PrimerSC, PrimerRG. (Германия) | KZ.7500169..05.01.14902 |  |
|  | Монтаж систем утепления фасадов «Термолэнд» | АО «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства» «TERMOLAND» | Теплозащитные панели с обшивкой из металлического листа, огнезащитных рассечек из минеральной ваты, крепежных изделий Страна производитель: Россия. Производитель: «Термолэнд» | Сертификат соответствия Форма Рст №2071006 РОСС RU СГ43.Н03362 2019 г. (Россия). Гигиеническое заключение: экспертное заключение №627 о соответствии санитарным требованиям. Исх. №2368 от 03.06.2025.(Россия). Экспертное заключение об оценке пожарной опасности №5-66 (Россия). ТУ 5284-003-7432819-2010 |  |
|  | Жидкое керамическое теплоизоляционное покрытие Броня | АО «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства» ООО «НПО БРОНЯ» | Покрытие серии Броня высокоэффективно в тепловой защите фасадов зданий, крыш, внутренних стен, откосов окон, бетонных полов, трубопроводов горячего и холодного водоснабжения, паропроводов, воздуховодов для систем кондиционирования, систем охлаждения, различных ёмкостей, цистерн, трейлеров, рефрижераторов и т. п. Коэффициент теплопроводности материала 0,001. | Патент № 2604241 Высокотехнологичное антикоррозийное теплоизоляционное покрытие с повышенными теплотехническими характеристиками от 19.02.2013; Декларации СЕ; Техническое Свидетельство МинСтрой РФ; Санитарное заключение ЕвроСоюза; Пожарная сертификация на не горючие (НГ) модификации; МосСтройСертификация на каждую модификацию; Заключения ВНИИЖТ и ВНИИЖГ (ОАО «РЖД»); Газпромсертификация; Свидетельство Министерства регионального развития Российской Федерации, в лице Жилкомунстройсертификации. | Используется в Казахстане, нормы отсутствуют |
|  | Нанесение декоративных интерьерных, экстерьерных покрытий на водной основе Orso, Pratta | АО «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства» ООО «ОРСО КЕМИКАЛС» | Производство декоративных интерьерных, экстерьерных и напольных покрытий и красок на водной основе. Страна: РФ | Свидетельство о государственной регистрации (ЕЭС) KG 11.01.09.008.E.001954.05.18 от 29.05.2018 г, КМ0 № RU С- RU AD.67.B.00062/119, СГР KG 11.01.09.008.E.002830.07.18 от 24.07.2018., СГР KG 11.01.09.008.E.001953.05.18 от 29.05.2018г Технические условия 23.52.10-005-23412952-2018 на фактурные воднодисперсионные материалы на основе гашеной извести Pratta, Orso |  |
|  | Установка счетчика электрической энергии однофазного многофункционального | ТОО «Неро Групп» | Счетчик электрической энергии однофазный многофункциональный I-SM 2XX Установка в помещениях или шкафах наружной установки при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 70°С и работа в автоматизированных системах контроля и учета электроэнергии | Сертификат №1199 об утверждении типа средств измерений зарегистрирован в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан 02.09.2021 г. №KZ.02.01.01199-2021; декларация соответствия (ТР ТС №004/2011, №020/2011); ЕАЭС N RU Д-KZ.РА04.В.33585/22 от 20.06.2022; ТУ 26.51-003-2021; паспорт 26.51.003-2021ПС | Используется в Казахстане, нормы отсутствуют |
|  | Установка счетчика электрической энергии трехфазного многофункционального | ТОО «Неро Групп» | Счетчик электрической энергии однофазный многофункциональный I-SM 2XX Установка в помещениях или шкафах наружной установки при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 70°С и работа в автоматизированных системах контроля и учета электроэнергии | Сертификат №1199 об утверждении типа средств измерений зарегистрирован в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан 02.09.2021 г. №KZ.02.01.01199-2021; декларация соответствия (ТР ТС №004/2011, №020/2011); ЕАЭС N RU Д-KZ.РА04.В.33585/22 от 20.06.2022; ТУ 26.51-003-2021; паспорт 26.51.003-2021ПС | Используется в Казахстане, нормы отсутствуют |
| # Водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |  |
|  | Восстановление сетей безнапорных трубопроводов диаметрами от 200 до 750 мм - технология «Expanda» | ТОО "Агриапайп Азия" | Профильная лента из ПВХ специального производства |  | Используется в Казахстане, нормы отсутствуют |
|  | Восстановление напорных трубопроводов диаметрами от 200 до 1200 мм с применением технологии «Phoenix» | ТОО "Агриапайп Азия" | Установка для протягивания рукава из полиэфирного волокна, покрытый смесью синтетическихполимеров, пропитанный эпоксидной смолой |  |  |
|  | Восстановление трубопроводов диаметрами от 200 до 1000 мм технология «Ralldown» | ТОО "Агриапайп Азия" | Полимерная труба предварительно сжимаемая в специальной установке |  |  |
|  | Восстановление безнапорных канализационных и дренажных сетей технология «Ribline» | ТОО "Агриапайп Азия" | Профильная лента из ПВХ специального производства |  |  |
|  | Замена труб (чугунных, керамических и асбестовых) на новые – полиэтиленовые Ø 225 мм, без вскрытия дорог, с помощью механизмов типа «ГРУНДОКРЕК» | "Мехгрундострой", г. Астана | Установка для динамической замены трубопроводов «ГРУНДОКРЕК» |  | Используется в Казахстане, нормы отсутствуют |
|  | Производство работ по бестраншейному восстановлению напорных и самотечных трубопроводов полиэтиленовыми трубами методом Свэджлайнинг (swagelining) (с уменьшением диаметра) | "Мехгрундострой", г. Астана | Установка для бестраншейного ремонта трубопроводов |  |  |
|  | Устройство микротоннелей диаметрами 400, 500, 600, 800, 1000, 1200 и 1400 мм из стальных, полимербетонных и железобетонных труб методом бестраншейной прокладки инженерных коммуникаций проходческим комплексом типа AVN 250-1200 XC «HERRENKNECHT» | "Мехгрундострой", г. Астана | Проходческий комплекс типа AVN 250-1200 XC «HERRENKNECHT» для бестраншейной прокладки инженерных коммуникаций | СН РК 5.03-07-2013, СП РК 3.05-103-2014, СНиП РК 3.05-01-2010 | Используется в Казахстане, нормы отсутствуют |
|  | Устройство микротоннеля диаметром 500 мм из полимербетонных труб методом бестраншейной прокладки тоннелепроходческим комплексом AVN 500ХС с применением фирмы «MEYER» | "Мехгрундострой", г. Астана | Проходческий комплекс типа AVN 500ХС «MEYER» для бестраншейной прокладки инженерных коммуникаций | СН РК 5.03-07-2013, СП РК 3.05-103-2014, СНиП РК 3.05-01-2010 | Используется в Казахстане, нормы отсутствуют |
|  | Запуск и комплексное испытание насосных установок повышения давления хозпитьевого и противопожарного водопровода жилых и общественных зданий, производительностью свыше 30 м3/ч | ТОО «СК «Базис» г. Астана, РГП "ГОСЭКСПЕРТИЗА" | Насосные установки | ГОСТ ISO 17769-2-2015 Насосы жидкостные и установки. Основные термины, определения, количественные величины, буквенные обозначения и единицы измерения Часть 2. Насосные системы | Используется в Казахстане, нормы отсутствуют |
|  | Запуск и комплексное испытание насосных установок повышения давления хозпитьевого и противопожарного водопровода жилых и общественных зданий, производительностью до 30м3/ч | ТОО «СК «Базис» г. Астана, РГП "ГОСЭКСПЕРТИЗА" | Насосные установки | ГОСТ ISO 17769-2-2015 Насосы жидкостные и установки. Основные термины, определения, количественные величины, буквенные обозначения и единицы измерения Часть 2. Насосные системы | Используется в Казахстане, нормы отсутствуют |
|  | Установка консольных центробежных насосов из нержавеющей стали | АО «НАК «Казатомпром» | Консольные центробежные насосы VogelPumpen (Австрия) | Разрешение на применение технических устройств №KZ20VEN00002846 Выданное Комитетом индустриального развития и промышленной безопасности 26.05.2015г. Декларация о соответствии ТС №ТСNRUD-CNAL16B41717 от 13.10.2014г. Сертификат соответствия №KZ7500525.22.01.00001 ОТ 31.05.2013Г. |  |
|  | Установка многоступенчатой скважинных насосов | АО «НАК «Казатомпром» | Многоступенчатые центробежные скважинные насосы XylemLowara (Италия) | Разрешение на применение технических устройств №KZ20VEN00002846 выданное Комитетом индустриального развития и промышленной безопасности от 26.05.2015г. Декларация о соответствии ТС №NRUD-CNAL16B41717 от 13.10.2014 Сертификат соответствия № KZ7500525.22.01.00001 ОТ 31.05.2013Г. | Используется в Казахстане, нормы отсутствуют |
|  | Устройство гибкого соединения участком трубопроводов | АО «НАК «Казатомпром» | Гибкая вставка фланцекая Ду100, Ду600 |  |  |
|  | Монтаж установка биологической очистки коммунальных сточных вод «Био-Эйкос» | АО «НАК «Казатомпром» | Компактная установка биологической очистки модели «Био-Эйкос» (Казахстан) | СТ ТОО 930340000063-05-2014 |  |
|  | Монтаж электродиализных опреснительных установок | АО «НАК «Казатомпром» | Электродиализные установки (Казахстан) |  |  |
|  | Монтаж датчика уровня воды ДУВ 0,05-10 | РГП на ПХВ «КАЗВОДХОЗ» | Микроконтроллер (Италия) Модуль передачи данных (Украина), Ультразвуковой датчик (Украина), Корпус (Казахстан), | Сертификат о проведении аттестации испытательного оборудования, Технический паспорт, Инструкция |  |
|  | Регулирующий клапан, аварийный клапан для контроля порывов, воздушный клапан предовращения возникновения вакуума для систем водоснабжения | АО «Казахстанский центр модернизации и развития ЖКХ» | Регулирующий клапан для систем водоснабжения | Сертификат соответствия ТС Серия RU№0152590 |  |
|  | Восстановление изношенных безнапорных сетей канализации от 110-3000 мм | ТОО «ТД СТЗ Арыстан» | Трубы из полиэтилена (Казахстан, Россия) | ГОСТ 54475-2011, ГОСТ 18599-2001 | Используется в Казахстане, нормы отсутствуют |
|  | Укладка труб для защиты кабеля |  | Трубы полимерные (Казахстан, Россия) | ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 |  |
|  | Монтаж очистных поршней для трубопроводов (щеточные и калибровочные диски, манжеты, стальные ерши и поршни) | АО «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства» ООО «Семигорье» | Поршни (скребки), шары для трубопроводов диаметром 57 – 1420 мм: дисковые поршни полиуретановые; манжетные: поршни полиуретановые, манжетно-дисковые, поисковые, цельнолитые, пенополиуретановые, стальные типа «ерш», шары полиуретановые, щеточные и калибровочные диски. Оснащение: щеточными дисками, посадочным местом под передатчик, блочными щетками, магнитами. Страна: РФ | Декларация о соответствии ЕАЭС № RU ТУ 4834-010-05786428-2006, Сертификат соответствия требованиям промышленной безопасности № С-РТЭ.002.ТУ.00394, заключение экспертизы промышленной безопасности №0800Р-ЭПБ-2015, сертификат соответствия (ГОСТ Р) № РОСС RU.ПЩ01.Н14507, ТУ-4834-012-05786428-2011 |  |
|  | Монтаж приборов поиска очистных поршней для трубопроводов (передатчики, акустические приемники) | АО «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства» ООО «Семигорье» | Передатчики серии Семигор-С, приемники серии Семигор-Р, акустические приемники серии Семигор – АП. Назначение: контроль за передвижением очистного поршня в трубопроводе, определение местонахождения остановившегося поршня в трубопроводе. Страна: РФ. | Декларация о соответствии ЕАЭС № RU RU Д-RU.НА10.В.00946/18 (по 23.10.2021). Сертификат соответствия требованиям промышленной безопасности №СДС.ТБ.001.ТУ.00075 (срок действия по 18.12.2023г.) Заключение экспертизы промышленной безопасности № 070-ТУ/ТБ-2018 от 19.12.2018 г. Декларация о соответствии ТР ТС 004/2011 и 020/2011 №ЕАЭС N RU Д-RU.HA10.B.01017/18 (срок действия по 25.10.2021 г.). Сертификат соответствия (ГОСТ Р) №РОСС RU.HA10.H00832 (срок действия по 07.10.2021 г.). |  |
|  | Трубы полиэтиленовые. Протаскивание в футляр | ТОО «Bl-Holding» |  |  |  |
|  | Монтаж Акустического ультразвукового расходомера "Волга МЛ" | АО «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства» ООО Научная консалтинговая фирма «Волга» | Акустический ультразвуковой расходомер "Волга МЛ" предназначен для измерения объемного расхода и объема воды в водоводах, преимущественно среднего и большого размера, в условиях напорного, безнапорного и комбинированного режимов течения. Страна: РФ | Расходомер акустический ультразвуковой Волга МЛ зарегистрирован как тип средства измерений в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений за № 78414-20 (МП 2550-0361-2019). Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.AM02.B.00000/19 от 05.2019 по 05.2024 включительно МЭК IEC60041, ASME РТС-18, IS06416, ГОСТ Р 51657.5-2002 |  |
|  | Масло-жироуловители промышленного назначения горизонтальные цельнолитые | ТОО «КазПласт» | Ж/б плита, экскаватор, кран, трамбовочная машина | СТ РК ГОСТ Р 50962-2008 | Используется в Казахстане, нормы отсутствуют |
|  | Монтаж модульной станции по обеззараживанию воды | АО «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства», ООО «Красная звезда» (REDSTAR) | Модульная станция получения хлорсодержащего дезинфектанта для обеззараживания воды, содержащая устройство для дезинфектанта и устройство подачи хлорсодержащего дезинфектанта в обрабатываемую воду в модульном контейнере. | Патент №149595 РФ Модульная станция получения хлорсодержащего дезинфектанта для обеззараживания воды; Свидетельство о госрегистрации №BY.70.06.01.013.E.001961.06.16 от 3.06.2016 г., Сертификат соответствия №2141231 от 8.06.2019 на реагент комплексного действия марки «РЕКОМИН-К» (РСТ); Сертификат соответствия №RU.H010.B00018 на модульную станцию обеззараживания воды (1.07.2015-30.06.2018) |  |
|  | Монтаж устройства для обеззараживания воды УОВ-ПВ (мощностью 30-5000 куб. метров/час) | Официальный представитель Новотех – ЭКО по Казахстану | Монтаж при реконструкции систем хозяйственно-питьевого водоснабжения устройств ультрафиолетового и ультразвукового обеззараживания воды. Срок службы ультрафиолетовых амальгамных ламп - 1,5 года. Это позволяет менять их в 1,5 раза реже, чем устаревшие аналоги. Тип лампы: SEAN 32610 610W. Общая мощность 22кВт при мощности 700 куб.м/час. Страна-изготовитель: РФ Локализация планируется в Казахстане, Астана. | Патент №200133304 «Устройство для безреагентного обеззараживания», Свидетельство о государственной регистрации № RU 77.99.21.013.E.029156.07.11 от 26.07.2011 ООО «Новотех-ЭКО»; Декларация о соответствии Таможенного союза № RU Д-RU-АУ37.В.29816 от 28.06.2016 г. | Используется в Казахстане |
|  | Установка счетчика воды универсального крыльчатого электронного | ТОО «Неро Групп» | Счетчик воды универсальный крыльчатый электронный СВУКЭ «I-SU» Горизонтальная или вертикальная установка с диапазоном измерения R100 с передачей данных по радиоканалу и работа в автоматизированных системах контроля и учета воды | сертификат №202 об утверждении типа средств измерений зарегистрирован в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан 07.08.2019 г. №KZ.02.01.00202-2019; декларация соответствия (ТР ТС №020/2011) ЕАЭС N RU Д-KZ.РА04.В.32506/22 от 20.06.2022; ТУ 26.51-002-2019; паспорт 26.51-002-2019ПС | Используется в Казахстане, нормы отсутствуют |
|  | Установка расходомера-счетчика электромагнитного | ТОО «Неро Групп» | Расходомер-счетчик электромагнитный САРБАЗ-РЭМ Установка на трубопроводы питьевой воды, жидких пищевых продуктов с диапазоном и измерения 200; 400 в прямом и обратном направлениях, без установки фильтра или грязевика, с возможностью подключения датчика избыточного давления, работа в автоматизированных системах контроля и учета воды | Сертификат №1448 об утверждении типа средств измерений зарегистрирован в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан 23.02.2022 г. №KZ.02.01.01448-2022; ТУ KTS.26.51.002; Паспорт KTS.26.51.002.01 ПС, KTS.26.51.002.02 ПС | Используется в Казахстане, нормы отсутствуют |
|  | Установка расходомера-счетчика ультразвукового | ТОО «Неро Групп» | Расходомер-счетчик ультразвуковой САРБАЗ-РУЗ Установка на трубопроводы питьевой, технической, горячей воды с диапазоном измерения 100 в прямом и обратном направлениях, без установки фильтра или грязевика, с питанием от батареи 3,6В, работа в автоматизированных системах контроля и учета воды | Сертификат №1484 об утверждении типа средств измерений зарегистрирован в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан 05.04.2022 г. №KZ.02.01.01484-2022; декларация соответствия (ТР ТС №020/2011) ЕАЭС KZ 7500361.13.12.11006 от 05.03.2022; ТУ KTS.26.51.002-04; паспорт KTS.26.51.002.04 ПС | Используется в Казахстане, нормы отсутствуют |
|  | Технология мембранного биореактора для очистки сточных вод | ТОО «Компания Зенгир НС» | Мембранные модули ультрафильтрации, воздуходувки, насосы | Стандарт организации СТ 26909-1901-ТОО-02-2012 Установка AQUAPORE-МБР для очистки сточных вод по технологии мембранного биореактора |  |
|  | Устройство сейсмостойких колодцев | ТОО «Parasat Innovations» | Бетон, арматура | ГОСТ 8020-2016, СТ 151040009114-02-2019 «Железобетонные изделия кабельной канализации для сейсмических районов в сухих, водонасыщенных и просадочных грунтах», СТ РК 1971-2011 | Используется в Казахстане, нормы отсутствуют |
| # Теплоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж мультизональных систем (сплит-системы) до 50 кВт | РГП "ГОСЭКСПЕРТИЗА" | Сплит-системы |  | Используется в Казахстане, нормы отсутствуют |
|  | Монтаж и пусконаладка кондиционеров местных автономных со встроенной холодильной машиной шкафного типа с номинальной подачей по воздуху до 3500 м3/час, от 3500 до 10000 м3/час и более 10000 м3/час | РГП "ГОСЭКСПЕРТИЗА" | Кондиционеры до 3500 м3/час Кондиционеры от 3500 до 10000 м3/час Кондиционеры более 10000 м3/час |  | Используется в Казахстане, нормы отсутствуют |
|  | Монтаж фанкойлов производительностью свыше 10 кВт | РГП "ГОСЭКСПЕРТИЗА" | Фанкойлы |  |  |
|  | Монтаж вентиляции, дымоудаления «Вентарт Групп» | АО «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства» ООО Вентарт ГРУПП, | Монтаж вентиляторов промышленных, газоочистных фильтров, клапанов регулировочных, воздухонагревателей, воздуховодов огнестойких. | Декларация о соответствии на оборудование газоочистное: фильтры ЕАЭС № RU Д-RuюРХ37.В.03477/20 (по 28.05.2025), Декларация о соответствии на оборудование воздухонагреватели промышленного назначения ЕАЭС № N RU Д-RU.HX37.В.03475/20 (по 28.05.2025); Декларация о соответствии на оборудование клапаны воздушные ЕАЭС № RU Д-RU.HX37.B.034744/20; Сертификат соответствия на противопожарные клапаны № С-RU.АБ09.В.00607 №0008547. (РФ); Сертификат соответствия на воздуховод огнестойкий №RU C-RU.ПБ68.В.00188/19. (РФ) ГОСТ 15150-69 | Используется в Казахстане, нормы отсутствуют |
|  | Термоизоляция запорной арматуры и теплообменного оборудования | АО «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства» ТОО «GENERAL IMPORT» | Термочехол HS-600, LS250 для эксплуатации при t пара и воды до 800 градусов – быстросъемные эластичные изделия, применяемые для теплоизоляции на технологических производствах. Страна производитель: Казахстан. Производитель: ТОО «GENERAL IMPORT» | Код товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС: 7019900009 ISOTEC M-25-AL1-7200-1200-50 ГОСТ 10499 Форма CT-KZ № KZ 0 10200302 От 30.09.2020 СТ 110240011669-ТОО-01-2019 от 06.09.2019г. | Используется в Казахстане, нормы отсутствуют |
|  | Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 Мпа, температура до 1400. Прокладка в непроходном канале | ТОО «Bl-Holding» |  |  |  |
|  | Технология Гидроклин» -промывка радиаторов и систем трубопроводов | АО «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства» ООО ИК «АКВАСПЕЦСЕРВИС» | Мощная импульсная дозированно ударно-волнового воздействия гидропневматическая струя (компрессор), которая действует очень короткое время (менее 0,04 сек). Сжатый воздух подается Р≤150 атм + вода. Страна: РФ. | Патент №68423 (Украины) от 16.08.2004г. Усачев В.П. СНиП РК 4.02-42-2006 Отопление, вентиляция и кондиционирование |  |
|  | Технология импульсной гидропневматической промывки отопительных систем «Буча» | АО «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства» ООО «Р-техно», | Промывочный компрессор «Буча-К», Установка комплексной промывки «Буча». Импульсный пневмогенератор формирует пневматический испульс длительностью от 20 мс, энергией до 3 кДЖ, скорость жидкости 60 м/с. Применение: котлы, теплообменные аппараты, стояки отопления МКД. Страна производителя: РФ. | Патент 2312717 Пневмоимпульсный генератор. СНиП РК 4.02-42-2006 | Используется в Казахстане, нормы отсутствуют |
|  | Укладка гибких полимерных теплоизолированных армированных трубопроводов ИЗОПРОФЛЕКС | ТОО «Теплоизоляция Караганда» | Для распределительных сетей ГВС, отопления, незамерзающих водопроводов и канализации | ГОСТ 32415-2013 |  |
|  | Установка бытового ультразвукового счетчика газа | ТОО «NERO Lab» | Устанавливается на трубопроводы природного или сжиженного углеводородного газа. | сертификат №202 об утверждении типа средств измерений зарегистрирован в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан 07.08.2019 г. №KZ.02.01.00202-2019; декларация соответствия (ТР ТС №020/2011) ЕАЭС N RU Д-KZ.РА04.В.32506/22 от 20.06.2022; ТУ 26.51-002-2019; паспорт 26.51-002-2019ПС |  |
|  | Установка теплосчетчика | ТОО «Неро Групп» | Устанавливается на трубопроводы теплоснабжения, горячего водоснабжения, охлаждения (кондиционирования) с диапазоном измерения 400, 1000, без установки фильтров или грязевиков, работа в автоматизированных системах контроля и учета теплоэнергии | декларация соответствия (ТР ТС №004/2011, №020/2011) ЕАЭС N RU Д-KZ.РА04.В.32880/22 от 20.06.2022; ТУ KTS.26.51.001; Паспорт KTS.26.51.001-01 ПС, KTS.26.51.001-02 ПС | Используется в Казахстане, нормы отсутствуют |
|  | Установка узла учета тепловой энергии (УУТЭ) | ТОО «Неро Групп» | Узел учета тепловой энергии (УУТЭ) | декларация соответствия (ТР ТС №004/2011, №020/2011) ЕАЭС N RU Д-KZ.РА04.В.33031/22 от 20.06.2022; ТУ KTS.26.51.1.005-2022; паспорт KTS 01.04.000 ПС | Используется в Казахстане, нормы отсутствуют |
|  | Установка антивандального унифицированного узла учета жидкости (АУУУЖ) | ТОО «Неро Групп» | Антивандальный унифицированный узел учета жидкости (АУУУЖ) УУТЭ обеспечивает возможность защиты приборов учета тепловой энергии и средства дистанционной передачи данных от внешнего воздействия и несанкционированного вмешательства в работу, нарушающего достоверный учет, обеспечивается пылегрязезащищенность и улучшенная помехозащищенность от электромагнитных возмущений, а также возможность установки его вне помещения непосредственно на тепловой сети. Работа в автоматизированных системах контроля и учета теплоэнергии | декларация соответствия (ТР ТС №004/2011, №020/2011) ЕАЭС N RU Д-KZ.РА04.В.33728/22 от 20.06.2022; ТУ KTS.26.51.1.004-2022; паспорт KTS 04.01.000 ПС | Используется в Казахстане, нормы отсутствуют |
|  | Установка антивандального унифицированного модульного узла погодного регулирования (АУМУПР) | ТОО «Неро Групп» | Антивандальный унифицированный модульный узел погодного регулирования (АУМУПР) АУМУПР - это система, позволяющая минимальными усилиями перевести системы теплоснабжения зданий на принципиально новый уровень качества тепло- и водоснабжения, резко повысить уровень энергосбережения. Качество тепло- водоснабжения улучшается в первую очередь, за счет устранения перетопов (избыточно поставляемого тепла) особенно в весенне-осенний период. | паспорт KTS 02.00.000 ПС | Используется в Казахстане, нормы отсутствуют |
|  | Монтаж теплорегулирующего гидроэлеватора REX 3F | ООО «Ирбиком» | Системы погодного регулирования, REX – теплорегулирующий гидроэлеватор. Теплорегулирующий гидроэлеватор со встроенным/выносным регулятором температуры предназначен для качественно количественного регулирования теплоносителя в системах централизованного отопления Теплорегулирующий гидроэлеватор REX 3F устанавливается в многоквартирных домах, коммерческих зданиях и бюджетных учреждениях при строительстве. | Патент №198420 Струйный аппарат, Заключение экспертов: отзыв о работе гидроэлеваторов Теплоэнерго Нижний Новгород, Декларация о соответствии EAЭС EAC N RU Д-RU.КА01.В.00154/19 до 3.04.2024 г., руководство по эксплуатации и паспорт 28.99.39.190.008.956259984.2019 | Используется в Казахстане |
|  | Монтаж блочного модуля контроля теплопотребления БМКТ | ООО «Ирбиком» | БМКТ – блочный модуль контроля теплопотребления. Блочный модуль контроля теплопотребления (предназначен для контроля температуры в системах отопления многоквартирных домов, торговых и офисных зданий и любых других объектов использующих центральное теплоснабжение БМКТ. | Патент №198420 Струйный аппарат, Руководство по эксплуатации и паспорт ТУ 4217-001-95625984-2017, ЕАС декларация № ЕАЭС N RU Д-RU.АЖ22B.11340/18 |  |
|  | Монтаж шайбы дроссельной с изменяемым сечением IRBICOM | ООО «Ирбиком» | Шайба дроссельная с изменяемым проходным сечением IRBICOM это дросселирующее устройство, которое представляет собой диск с изменяемым проходным сечением. Устанавливается в трубопровод между фланцами. Применяя шайбу дроссельную можно увеличить либо уменьшить гидравлическое cопротивление потоку жидкости, пара или газа, что дает возможность регулирования объема проходящей среды. | ЕАС декларация № ЕАЭС N RU Д-RU.HB27.B.07469/20, | Используется в Казахстане |
| # Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |
|  | Заделка трещин битумной эмульсией и ямочный ремонт покрытия дорог смесью щебня и битумной эмульсии | Холдинг "КазГерСтрой" | Установки типа НОРД Р-310М (ФРГ) |  | Используется в Казахстане, нормы отсутствуют |
|  | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог, пешеходных дорожек и площадок со снятием покрытия при помощи нарезчика швов | Холдинг "КазГерСтрой" | Нарезчик швов типа «Lissmac» |  |  |
|  | Восстановительный ремонт (терморегенерация) асфальтобетонных покрытий улиц и автомобильных дорог комплектом оборудования «Ремикс-4500» | Комитет автомобильных дорог МТК РК, РГП "ГОСЭКСПЕРТИЗА", Холдинг "КазГерСтрой" | Комплект оборудования «Ремикс-4500» |  | Используется в Казахстане, нормы отсутствуют |
|  | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с использованием универсальной установки УРД «Тайфун» | Холдинг "КазГерСтрой" | Универсальная установка УРД «Тайфун» (РФ) |  | Используется в Казахстане, нормы отсутствуют |
|  | Ремонт асфальтобетонных покрытий | Холдинг "КазГерСтрой" | Установка типа «SAVALKO» SR800 |  |  |
|  | Устройство цветного противоскользящего дорожного покрытия | ТОО «СМЭУ АЛМАТЫ», ТОО «Зубр-21» | Цветное противоскользящее дорожное покрытие | KZ.7500052.05.01.84205 28.05.2014 КZ.7500052.05.01.88660 22.08.2014 СТ РК 1124-2003 Разметка Дорожная СТ РК 2066-2010 материалы для дорожной разметки |  |
|  | Ремонт покрытий дорог, пешеходных дорожек и площадок ремонтными составами типа Эмако | ТОО "БАСФ Центральная Азия" г.Астана | Ремонтные смеси типа «Эмако» |  |  |
|  | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог, пешеходных дорожек и площадок со снятием покрытия при помощи фрезеровочной машины Амкодор-8047 | РГП "ГОСЭКСПЕРТИЗА" | Фрезеровочная машина Амкодор-8047 (РФ) |  |  |
|  | Устройство придорожных акустических шумозащитных экранов | ТОО «СМЭУ АЛМАТЫ», ТОО «Зубр-21» | придорожные акустические шумозащитные экраны | СТ РК 2066-2010 материалы для дорожной разметки | Используется в Казахстане, нормы отсутствуют |
|  | Установка системы информационных табло для информирования участников дорожного движения | КАД МТК РК, РГП "ГОСЭКСПЕРТИЗА"Холдинг КазГерСтрой" | Система информационных табло |  |  |
|  | Заделка выбоин автодорог струйно-инъекционным способом пломбировщиком БЦМ- 24.3 | - | Пломбировщик БЦМ- 24.3 |  |  |
|  | Установка автономного, работающего на солнечной энергии осветительного оборудования на автобусных остановках и пешеходных переходах | ТОО «СМЭУ АЛМАТЫ», ТОО «Зубр-21» | Автономное осветительное оборудование | СТ РК 2066-2010 материалы для дорожной разметки |  |
|  | Устройство оснований и покрытий из гравийно-песчаных смесей, одно- и двухслойные | ТОО «Шымкент КазДорПроект»» | Обеспеченности требований к щебню и готовым смесям по зерновому составу (Казахстан) | Межгосударственный состав ГОСТ 25607-2009 | Используется в Казахстане,нормы отсутствуют |
|  | Устранение шелушения, стабилизация выкашивания и заделка микротрещин на асфальтобетонных покрытиях с применением микромастика | АО «Национальная компания «КазАвтоЖол» | Микромастик (Казахстан) |  | Используется в Казахстане, нормы отсутствуют |
|  | Устройство слоев износа асфальтобетонных покрытий (Сларри Сил, Микросюрфейсинг) | АО «Национальная компания «КазАвтоЖол» | Полимермодифицированнаякатионактивная битумная эмульсия и минеральный заполнитель | Р РК 218-113-2014 «Методические указания по применению защитного слоя износа из литых эмульсионно-минеральных смесей типа Микросюрфейсинг» |  |
|  | Придание поверхности покрытия автомобильной дороги водоотталкивающих свойств путем адсорбции на ней молекул ПАВ (Гидрофобизация) | АО «Национальная компания «КазАвтоЖол» | Омолаживающие пропитки: «Reklamite», «Armaseal», «Строп-М», «ПС-1», «Реджувасил» и т.д. | Р РК 218-108-2017 «Рекомендации по обработке асфальтобетонных покрытий специальными пропиточными составами для повышения срока их службы» |  |
|  | Санация трещин | АО «Национальная компания «КазАвтоЖол» | Самоклеящиеся ленты, «BigumaStripSP», «BigumaSamiBand», «Билендз-А» | Р РК 218-ХХХ-2016 «Рекомендации по применению материала «BigumaStripSP» для санации трещин асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог» |  |
|  | Устройство автомобильных дорог с применением полимерных добавок в асфальтобетон | АО «Национальная компания «КазАвтоЖол», ТОО «Проектная фирма «Жана Жол» | «КПДА», «Элвалой», «ПБВ», «Vestoplast», «Forta», «Butonal 198 NS», «Calprene 501» (Казахстан, Россия) | СТ РК 1223-2013 «Смеси полимерасфальтобетонные дорожные, аэродромные и полимерасфальтобетон» | Используется в Казахстане, нормы отсутствуют |
|  | Устройство покрытия автодорог | ТОО «Проектная фирма «Жана Жол» | Смеси полимерасфальтобетонные, цебеночно-мастичные полимерасфальтобетонные, органоминеральные | СТ РК 1223-2013, СТ РК 2373-2013, ГОСТ 30491-2012, СТ РК 1025-2010, СТ РК 2334-2014, СТ РК 1025-2010, Р РК 218-113-2014, Р РК 218-129-2016 |  |
|  | Устройство слоя износа покрытий автодорог | ТОО «Проектная фирма «Жана Жол» | Литая эмульсионно-минеральная смесь, полимермодифициованная катионная эмульсия, пористо-мастичный асфальтобетон, | Р РК 218-113-2014, Р РК218-129-2016, | Используется в Казахстане, нормы отсутствуют |
|  | Устройство оснований дорог | ТОО «Проектная фирма «Жана Жол» | Стабилизаторы ионизированные, ферментные, полимерные и комплексные | 973-2004, Р РК 218-129-2016 |  |
|  | Строительство автомобильных дорог и искусственных взлетно-посадочных полос аэродромов из укатываемого дорожного бетона на основе безобжиговых вяжущих, в том числе новые технологии: 1.Устройство цементобетонных монолитных покрытий капитального типа, на основаниях из укатываемых бетонов на основе безобжиговых вяжущих. 2.Устройство цементобетонных монолитных комбинированных покрытий, устраиваемых в два слоя. 3.Устройство асфальтобетонных покрытий, толщиной не менее 15 см. на основаниях из монолитных высокотехнологичных укатываемых бетонов на основе безобжиговых. 4.Устройство бетонных монолитных покрытий со слоем износа из асфальтобетона толщиной менее 15 см. 5.Устройство земляного полотна из различных грунтов в смеси с золошлаковыми отходами ТЭЦ(ТЭС) в соотношении в пределах 50/50%. 6 Устройство земляного полотна из различных грунтов в смеси с отходами вскрышных пород в соотношении в пределах 50/50%. 7Устройство оснований из высокотехнологичных укатываемых грунтобетонов на основе безобжиговых вяжущих с добавкой одного(ой) из полимерных или эмульсионных стабилизаторов: Акрополь, Дорзин, Полидор и т д 8Устройство покрытий из горячих и холодных асфальтобетонов с добавкой МАК порошка 9Устройство покрытий из тёплых или холодных асфальтобетонов на жидких или расжиженных битумов, с использованием в качестве минеральных порошков различных видов безобжиговых вяжущих 10 Устройство оснований автодорог из высокотехнологичных монолитных грунтобетонов с использованием различных нефтезагрязненныхгрунтов и пород, на основе безобжиговых вяжущих 11. Устройство монолитных оснований и нижних слоев покрытий автомобильных дорог, улиц и аэродромов из дорожных самовосстанавливащихся монолитных высокотехнологичных бетонов на основе безобжиговых вяжущих. 12.Устройство щебёночно-мастичных асфальтобетонных покрытий с использованием различных безобжиговых вяжущих взамен минерального порошка и одного (ой) из местных добавок. | ТОО КазНИиПИ «Дортранс» | Многотоннажные техногенные промышленные отходы, в том числе: Щебень из доменных шлаков и гранулированные доменные шлаки АО«АрселорМиталТемиртау». Фосфорные гранулированные шлаки и фосфогипс ТОО Казфосфат .Золошлаковые материалы, 32 ТЭЦ Минэнерго РК Бокситовый шлам Палодарского алюминиевого завода. Бетоно- и асфальто смесительные установки, Асфальто и щебне укладчики Комплекс Бетоноукладочных машин, Ресайклеры и передвижные грунтосмесительные машины, дорожные катки | Р РК 218-134-2007 «Рекомендации по строительству и реконструкции автомобильных дорог и ИВПП аэродромов из укатываемого дорожного бетона на основе безобжиговых вяжущих. СТ РК 1072-2002 смеси из доменных шлаков для оснований и покрытий автомобильных дорог. Технические условия. СТ РК 781-2004 вяжущие шлаковые для дорожного строительства. Технические условия. СН РК 3.03-34-2006 Инструкция по проектированию жестких дорожных одежд. ТУ 7100 РК 40438344 КРТ -173-2005. Бетон дорожный на основе вяжущих из золы-носа. П РК 218-56-2006 Рекомендации по применению технологии холодного ресайклинга при строительстве дорожных одежд с использованием техногенных отходов и побочных продуктов промышленности. Минтранском РК. Астана, 22056 СТ РК 1072-2002 Смеси из доменных шлаков для оснований и покрытий автомобильных дорог. Технические условия. СТ РК 781-2004 Вяжущие шлаковые для дорожного строительства. Технические условия. ТУ 7100 РК 39115423 КАДиСИК-169-2004 Вяжущие шламовые для дорожных и общестроительных работ. Технические условия. Р РК 218-61-2007Рекомендации по подбору составов дорожных бетонов для укладки по безопалубочной технологии. Минтранском РК. Астана, 2007 г. Р РК 218-66-2008Рекомендации по устройству конструкций жестких дорожных одежд высокопроизводительным комплектом дорожных машин Минтранском РК. Астана, 2008 г. ПР РК 218-67-2008 Рекомендации по применению «Дорзин» при строительстве и ремонте автомобильных дорог». Минтранском РК. Астана, 2008 г. Р РК 218-116-2015 Рекомендации по применению модификатора «Акропол» при строительстве и ремонте автомобильных дорог. Астана, 2015 г. ТУ 7100 РК 39115423 КАД и СИК-169-2004 «Вяжущие шламовые для дорожных и общестроительных работ». ТУ 218 РК 164-95 «Смеси из измельченного старого асфальтобетона с добавками минеральных вяжущих». ТУ 218 РК 167-96 «Смеси асфальтобетонные из измельченного асфальтового лома (с органическими добавками)». СТ РК 973-2004 «Материалы каменные и грунты, обработанные неорганическими вяжущими для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия» | Используется в Казахстане, нормы отсутствуют |
|  | Стабилизация грунтовых, щебеночных дорог и дорог построенных из ПГС и ЩПГС. | «MidwestECOsolutions» ( Мидвест ЭКО солюшнс | Полимеры Soil Sement, Eco Pave, EK35 и Envirokleen (производство США) | Свидетельства о Госрегистрации на территории Томженного Союза | Используется в Казахстане, нормы отсутствуют |
|  | Устройство дорог с твердым покрытием из местных материалов без применения асфальта и бетона | «MidwestECOsolutions» ( Мидвест ЭКО солюшнс | Полимеры Soil Sement и Eco Pave (производство США) | Свидетельства о Госрегистрации на территории Томженного Союза |  |
|  | Стабилизация слоев дорожной одежды для дорог 1 и 2 категорий | «MidwestECOsolutions» ( Мидвест ЭКО солюшнс | Полимеры Soil Sement и Eco Pave (производство США) | Свидетельства о Госрегистрации на территории Томженного Союза | Используется в Казахстане, нормы отсутствуют |
|  | Обработка поверхностного слоя на пылеподавление грунтовых, щебеночных дорог и дорог построенных из ПГС и ЩПГС | «MidwestECOsolutions» ( Мидвест ЭКО солюшнс | Полимеры Soil Sement, EK35, Envirokleen и Bio Soyl Plus (производство США) | Свидетельства о Госрегистрации на территории Таможенного Союза |  |
|  | Обработка на пылеподавление хвостохранилищ горных предприятий, золохранилищ и радиоактивных захоронений | «MidwestECOsolutions» ( Мидвест ЭКО солюшнс | Полимер Soil Sement (производство США) | Свидетельство о Госрегистрации и об экологической чистоте продукта |  |
|  | Укладка автомобильных дорог с применением активированного минерального порошка (МП-1) в асфальтобетонной смеси | TOO «ADAL Waste Service» | порошок минеральный: активированный МП-1: Материал, полученный из карбонатных горных пород с добавлением активирующих веществ | Протокола испытания №№ 267-1,267-3 от 16/10/2023г., Центральная научно-исследовательская лаборатория ТОО "КазНИиПИ" Дортранс" (аттестат: KZ.T.02.0352); Протокол испытаний № 17374 от 23/10/2023г.. Испытательная лаборатория пищевой продукции Алматинского филиала АО "Национальный центр экспертизы и сертификации" (аттестат: KZ.T.02.0460) и сертифицированы. | Используется в Казахстане, нормы отсутствуют |
|  | Укладка обочины автомобильных дорог с применением неактивированного минерального порошка (МП-2) | TOO «ADAL Waste Service» | порошок минеральный неактивированный МП-2 |  | Используется в Казахстане, нормы отсутствуют |
|  | Использование в дорожном строительстве при возведении земляного полотна | TOO «ADAL Waste Service» | техногенный грунт, обработанный неорганическим вяжущим со скелетными включениями и стабилизатором грунта для дорожного и аэродромного строительства |  | Используется в Казахстане, нормы отсутствуют |
|  | Изготовления строительных изделий, штукатурных работ, заделка швов и изготовления форм и моделей в различных областях промышленности, для дорожных одежд | TOO «ADAL Waste Service» | грунт, обработанный неорганическим вяжущим для дорожного и аэродромного строительства |  |  |
| # Железные дороги |  |  |  |  |  |
|  | Планировка балластной призмы с применением PBR 400U-RS | АО «Теміржол жөндеу» | Машина PBR 400U-RS |  | Используется в Казахстане, нормы отсутствуют |
|  | Монтаж рельсовых нитей по брусьям на мостах | АО «Теміржол жөндеу» | Материалы верхнего строения пути |  |  |
|  | Выправка железнодорожного пути выправочно-подбивочно-рихтовочной машиной | АО «Теміржол жөндеу» | Выправочно-подбивочно-рихтовочная машина «Unimat» (Австрия) |  |  |
|  | Сборка рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах со скреплением «Pandrol» | АО «Теміржол жөндеу» | Рельсошпальная решетка на железобетонных шпалах со скреплением «Pandrol» |  |  |
|  | Устройство железнодорожного земляного полотна под укладку верхнего строения пути с использованием геотекстиля | АО «Теміржол жөндеу» | Верхнее строение пути с использованием геотекстиля |  |  |
|  | Обкатка пути с применением динамического стабилизатора DGS-62 | ТОО «Integra Construction KZ» | Стабилизатор DGS-62 |  |  |
|  | Планировка балластной призмы машинами PBR, USP-2005 | ТОО «Integra Construction KZ» | PBR, USP-2005 |  |  |
|  | Работа состава засорителей МФС 60-4, СЗ | ТОО «Integra Construction KZ» | Состав засорителей МФС 60-4, СЗ |  |  |
|  | Очистка щебня в пути щебнеочистительной машиной RM-80, RM-2002 | ТОО «Integra Construction KZ» | щебнеочистительные машины RM-80, RM-2002 |  |  |
|  | Подъемка пути электробалластировочной машиной ЩОМ, ЭЛБ-3, ЭЛБ-4 на заданную высоту | ТОО «Integra Construction KZ» | ЩОМ, ЭЛБ-3, ЭЛБ-4 |  |  |
| # Сваи |  |  |  |  |  |
|  | Предварительно изготовленные вертикальные ленточные дрены | ТОО «Время» | Ленточные фильтрующие элементы (гофрированного, сетчатого и др. сечения) в геотекстильной оболочке. Экскаваторы. | СН РК 5.01-01 | Используется в Казахстане, нормы отсутствуют |
|  | Виброфлотация – вибрационное уплотнение | ТОО «Время» | Глубинный вибратор | СН РК 5.01-01 | Используется в Казахстане, нормы отсутствуют |
|  | Вибродрены | ТОО «Время» | Мачтовая машина с установленным глубинным вибратором, фронтальные погрузчики | СН РК 5.01-01 |  |
|  | Сваи без выемки грунта – Сваи винтового вытеснения -Сваи вибровытеснения | ТОО «Время» | Машины с навесным оборудованием для роторного бурения и раскатчиком или для вибропогружения труб. Бетононасос, бетоносмеситель. | СН РК 5.01.03 |  |
|  | Колонны без выемки грунта - колонны винтового вытеснения - колонны вибровытеснения | ТОО «Время» | Машины с навесным оборудованием для роторного бурения и раскатчиком или для вибропогружения труб. Бетононасос, бетоносмеситель. | СН РК 5.01.03 |  |
|  | Микросваи, в том числе для устройства грунтовых анкеров и нагелей | ТОО «Время» | Микросваи | СН РК 5.01.03 |  |