Мерекелік іс-шараларды өткізу орындарын ұстау кезіндегі

өрт қауіпсіздігінің негізгі талаптарының

ЧЕК-ПАРАҚ

| № р/с | Қойылатын талаптар | сәйкес/сәйкес емес |
| --- | --- | --- |
| Ұйымдастырушылық іс-шаралар |  |  |
|  | Өрт қауіпсіздігін қамтамасыз етуге жауапты адамдарды тағайындау. |  |
|  | Іс-шараны өткізудің барлық кезеңіне жауапты тұлғалардың кезекшілігін ұйымдастыру. |  |
|  | Өрт қауіпсіздігі шаралары бойынша қызметкерлермен нұсқама жүргізу. |  |
|  | Адамдардың жаппай жиналуымен болатын іс-шараларды (демалыс кештер, дискотекалар, жаңа жылдық қойылымдар) ғимараттар мен құрылыстарда өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ететін жауапты тұлғаның өрт қауіпсіздігі талаптарына сәйкестігін профилактикалық тексеруден өткізгеннен кейін ғана рұқсат етіледі. |  |
| Өрт сөндіру құралдары |  |  |
|  | Өрт сөндіру және өрт дабылы қондырғыларын, өрт кезінде адамдарды құлақтандыру және эвакуациялауды басқару жүйелерін, түтінге қарсы қорғанысты және өртке қарсы сумен жабдықтауды (бар болса) жарамды және жұмысқа жарамды күйде ұстау. |  |
|  | Іс-шараларды өткізу орындарын алғашқы өрт сөндіру құралдарымен (жарамды күйдегі өрт сөндіргіштермен) қамтамасыз ету. |  |
|  | Өрт сөндіру құралдарын қолжетімді жерлерге орналастыру. |  |
| Шыршаны орнату |  |  |
|  | Шыршаларды берік және тұрақты негізде орнату, олардың бөлмелерден шығатын жолдарды бітеуне жол бермеу. |  |
|  | Құрылымдардың аударылу мүмкіндігін жою. |  |
|  | Шырша бұтақтарының қабырғалар мен төбеден кемінде 1 м қашықтықта орналасуы. |  |
|  | Мерекелік іс-шаралар өткізілетін орындар (тыйым салынады) |  |
|  | Іс-шаралар өткізілетін үй-жайлардың терезелерінде торлар болған жағдайда, іс-шара өткізу. |  |
|  | Бөлмелерді күңгірттеу үшін терезе жапқыштарын пайдалану. |  |
|  | Көрермендер залдарындағы қатарлар арасындағы өту жолдарының азайту және өту жолдарына қосымша креслолар, орындықтар орнату. |  |
|  | Үй-жайларды жобалық құжаттамада белгіленген нормалардан тыс адамдармен толтыру. |  |
|  | Эвакуациялық жолдар мен шығуларға кедергі келтіру. |  |
| Электрмен жабдықтау және жарықтандыру |  |  |
|  | ЭЖОЕ талаптарын сақтай отырып жарықтандыруды орындау. |  |
|  | Зауытта жасалған, жарамды, оқшаулауы зақымдалмаған гирляндаларды қолдану. |  |
|  | Төмендететін трансформаторсыз желіні пайдаланған кезде шамдарды тізбектей қосумен кернеуі 12 В дейінгі гирляндтарды қолдану (шамдардың қуаты — 25 Вт аспайды). |  |
|  | Барлық ток өткізгіш бөліктерді, тарату құрылғылары мен аппараттарын жанбайтын негіздерде монтаждау. |  |
|  | Сығымдау, дәнекерлеу әдісімен немесе арнайы қысқыштарды қолдану арқылы сымдар мен кабельдер өзектерінің қосылыстары мен тармақтарын орындау. |  |
|  | Қосылыстар орындарын және сымдарды оқшаулау. |  |
|  | Электр желілерін қысқа тұйықталу токтарынан қорғау. |  |
| Электр қондырғыларын пайдалануға (тыйым салынады) |  |  |
|  | Ақаулы электр желілерін, электр қабылдағыштарды және оқшаулағышы зақымдалған кабельдерді пайдалану. |  |
|  | Конструкциясы немесе қорғау жүйелері бұзылған электр қондырғыларын пайдалану. |  |
|  | Қолдан жасалған электр жылыту аспаптарын, калибрленбеген балқытылатын кірістірулерді және қорғаныс құрылғыларын қолдану. |  |
|  | Жанғыш және жарылыс өрт қауіпті материалдарды электр қалқандарына, электр қозғалтқыштарына және іске қосу аппаратурасына жақын орналастыру. |  |
| Пиротехникалық бұйымдар және отты қолдану (тыйым салынады) |  |  |
|  | Ашық от көзі бар ұшатын шамдарды қолдану және іске қосу. |  |
|  | Ғимараттар мен құрылыстардан 50 м жақын, шатырлар мен ағаш шатырларының астында пиротехникалық бұйымдарды (салюттерді) қолдану. |  |
|  | Желді ауа-райында пиротехниканы қолдану. |  |
|  | Үй-жайларда доғалық прожекторларды, шамдар мен хлопушкаларды қолдану, отшашулар мен жарық өрт қауіпті әсерлерін ұйымдастыру. |  |
|  | Өрт, бояу, жарылыс және өрт қауіпті жұмыстарды жүргізу |  |
| Өрт сөндіру техникасының өтуі және кіруі |  |  |
|  | Жолдарды, өтпелер мен кіреберістерді ақаусыз күйде ұстау. |  |
|  | Өрт сөндіру техникасынының еркін өтуін қамтамасыз ету. |  |
|  | Кіреберістер мен өртке қарсы сумен жабдықтау көздерін қардан және бөгде заттардан тазарту. |  |