ЧЕК-ЛИСТ

основных требований пожарной безопасности

при проведении мероприятий по зажжению новогодних ёлок

| № п/п | Предъявляемые требования | соответствует / не соответствует |
| --- | --- | --- |
| Организационные мероприятия |  |  |
|  | Назначение ответственных лиц за обеспечение пожарной безопасности. |  |
|  | Организация дежурства ответственных лиц на весь период проведения мероприятия. |  |
|  | Проведение инструктажа с персоналом по мерам пожарной безопасности. |  |
| Средства пожаротушения |  |  |
|  | Обеспеченность мест проведения мероприятий первичными средствами пожаротушения (огнетушители в исправном состоянии). |  |
|  | Размещение средств пожаротушения в доступных местах. |  |
| Установка новогодней ёлки |  |  |
|  | Установка ёлок на прочном и устойчивом основании. |  |
|  | Исключение возможности опрокидывания конструкций. |  |
| Электроснабжение и иллюминация |  |  |
|  | Выполнение иллюминации с соблюдением требований ПУЭ. |  |
|  | Применение гирлянд заводского изготовления, исправных, без повреждений изоляции. |  |
|  | При использовании сети без понижающего трансформатора — применение гирлянд напряжением до 12 В с последовательным включением ламп (мощность ламп — не более 25 Вт). |  |
|  | Монтирование всех токоведущих частей, распределительных устройств и аппаратов на негорючих основаниях. |  |
|  | Выполнение соединений и ответвлений жил проводов и кабелей методом опрессовки, сварки, пайки либо с применением специальных зажимов. |  |
|  | Изолирование мест соединений равноценно изоляции жил. |  |
|  | Защита электрических сетей от токов короткого замыкания. |  |
| Эксплуатация электроустановок (запрещается) |  |  |
|  | Эксплуатация неисправных электрических сетей, электроприёмников и кабелей с повреждённой изоляцией. |  |
|  | Применение самодельных электронагревательных приборов, некалиброванных плавких вставок и самодельных устройств защиты. |  |
|  | Размещение горючих и взрывопожароопасных материалов вблизи электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры. |  |
| Пиротехнические изделия |  |  |
|  | Запрет использования и запуска неуправляемых летающих фонариков с открытым источником огня. |  |
|  | Запрет применения пиротехнических изделий (салютов) ближе 50 м от зданий, сооружений, под навесами и кронами деревьев. |  |
|  | Применение пиротехники при ветреной погоде не допускается. |  |
| Проезды и доступ пожарной техники |  |  |
|  | Содержание дорог, проездов и подъездов к ёлке в исправном состоянии. |  |
|  | Обеспечение свободного доступа пожарной техники. |  |
|  | Содержание подъездов и источников противопожарного водоснабжения, очищенных от снега и посторонних предметов. |  |