| Министерство промышленности и строительства РК город Астана пр. Кабанбай батыра 32/1 от 23 сентября 2025 года № 385 | Министерство энергетики Республики Казахстан город Астана, район Есиль, проспект Кабанбай батыр, 19, блок "А" от 11 сентября 2025 года № 346-н/қ |
| --- | --- |

СОВМЕСТНЫЙ ПРИКАЗ

О внесении изменения и дополнений в совместный приказ

Министра энергетики Республики Казахстан от 26 марта 2025 года

№ 135-н/қ и Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 3 апреля 2025 года № 112 «Об утверждении Правил учета тепловой энергии и теплоносителя»

ПРИКАЗЫВАЕМ:

1.	Внести в совместный приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 26 марта 2025 года № 135-н/қ и Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 3 апреля 2025 года № 112 «Об утверждении Правил учета тепловой энергии и теплоносителя» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 35944) следующие изменение и дополнения:

в Правилах учета тепловой энергии и теплоносителя, утвержденных указанным приказом:

в пункте 2:

дополнить подпунктом 13-1) следующего содержания:

«13-1) уполномоченный орган в области теплоэнергетики (далее – уполномоченный орган) – центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство и межотраслевую координацию в области теплоэнергетики;»;

дополнить подпунктом 23-1) следующего содержания:

«23-1) единая государственная система управления топливно-энергетическим комплексом (далее – информационная система уполномоченного органа) – информационная система уполномоченного органа, предназначенная для сбора, обработки, мониторинга и анализа данных топливно-энергетического комплекса в сфере теплоэнергетики посредством информационного взаимодействия субъектов теплоснабжения с уполномоченным органом и иными государственными органами;»;

пункт 6 изложить в новой редакции:

«6. Приборы учета тепловой энергии проектируются и монтируются с устройствами передачей показаний в автоматическом режиме на сервер субъекта теплоснабжения с дальнейшей передачей данных в информационную систему уполномоченного органа.»;

дополнить главой 5 следующего содержания:

«Глава 5. Порядок оснащения приборами учета и обеспечения их функционирования»;

дополнить подпунктами 51, 52, 53, 54 и 55 следующего содержания:

51. Приборы учета устанавливаются в соответствии с технологической схемой объектов теплоэнергетики участвующих в процессе производства, транспортировки и реализации тепловой энергии.

52. Поверка приборов учета проводится в соответствии со статьей 19 Закона Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений», после утверждения типа или метрологической аттестации, регистрации в реестре государственной системы обеспечения единства измерений перед выпуском в обращение, после ремонта, в период эксплуатации с последующей периодичностью.

53. К применению допускаются приборы учета, зарегистрированные в реестре государственной системы обеспечения единства измерений и соответствующие законодательству Республики Казахстан в области обеспечения единства измерений.

54. Субъекты топливно-энергетического комплекса в сфере теплоэнергетики предоставляют доступ и интегрируют свои аппаратно-программные комплексы автоматизированной системы коммерческого учета тепловой энергии с информационной системой уполномоченного органа.

55. Требования к объектам информатизации субъектов, участвующих в процессе производства, транспортировки и реализации тепловой энергии определяются Правилами формирования, ведения и функционирования Единой государственной информационной системы управления топливно-энергетическом комплексом, утверждаемыми в соответствии с пунктом 2 статьи 21-1 Закона.

2. Департаменту цифровизации Министерства энергетики Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего совместного приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего совместного приказа на интернет-ресурсе Министерства энергетики Республики Казахстан;

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего совместного приказа представление в Департамент юридической службы Министерства энергетики Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.

3. Контроль за исполнением настоящего совместного приказа возложить на курирующего вице-министра энергетики Республики Казахстан.

4. Настоящий совместный приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

| Должность ФИО | Должность ФИО |
| --- | --- |

| Министр промышленности и строительства Республики Казахстан __________Е. Нагаспаев | Исполняющий обязанности министра энергетики Республики Казахстан __________Қ. Арымбек |
| --- | --- |

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі

________ облысының/қаласының Әділет департаменті

Нормативтік құқықтық акті 23.09.2025

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік

тіркеудің тізіліміне № 36916 болып енгізілді

Результаты согласования

Министерство энергетики Республики Казахстан - Заместитель директора Алмат Мирамович Туртбаев, 09.09.2025 15:28:04, положительный результат проверки ЭЦП

Министерство промышленности и строительства РК - директор Данира Кайратовна Сураужанова, 10.09.2025 17:02:41, положительный результат проверки ЭЦП

Министерство юстиции РК - Вице-министр юстиции Республики Казахстан Ботагоз Шаймардановна Жакселекова, 11.09.2025 15:27:21, положительный результат проверки ЭЦП

Результаты подписания

Министерство промышленности и строительства РК - Министр промышленности и строительства Республики Казахстан Е. Нагаспаев, 19.09.2025 13:13:52, положительный результат проверки ЭЦП

Министерство энергетики Республики Казахстан - Исполняющий обязанности министра энергетики Республики Казахстан Қ. Арымбек, 11.09.2025 17:13:33, положительный результат проверки ЭЦП