Конкурсное задание

Республиканского конкурса профессионального мастерства JasSkills-2025

по компетенции «Электромонтажные работы»

Разработали:

Главный эксперт: Садакбаев Б.С.

87027812759

Заместитель главного эксперта: Қамбар Д.Ж.

87473481706

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение

Описание проекта и заданий

Инструкции для участников

Оборудование, аппараты, инструменты и требуемые материалы

Материалы, оборудование и инструменты, находящиеся в тулбоксе  конкурсанта

Материалы, оборудование и инструменты, запрещенные на конкурсной площадке

Схема оценки

СОДЕРЖАНИЕ

•	Введение

•	Описание проекта и заданий

•	Инструкции для участников

•	Оборудование, устройства, инструменты и необходимые материалы

•	Материалы, оборудование и инструменты, которые должны быть в тулбоксе участника

•	Запрещенные к проносу на конкурсную площадку материалы, оборудование и инструменты

•	Схема оценивания

ВВЕДЕНИЕ

1.1. Название и описание профессиональной компетенции

1.1.1. Название компетенции: Электромонтажные работы

1.1.2. Описание компетенции:

Компетенция по электромонтажным работам включает в себя совокупность знаний, умений и навыков, необходимых электромонтажнику для выполнения своей работы качественно, безопасно и в соответствии с нормативными требованиями.

Основные направления и характеристики:

1. Теоретические знания:

•	Знание структуры и принципов работы электрических цепей

•	Знание правил и стандартов электробезопасности (например, Трудовой кодекс РК, ПТЭЭП)

•	Знание видов электротехнических устройств и их технических характеристик

•	Умение читать и понимать схемы и проектную документацию

2. Практические навыки:

•	Прокладка электрических проводов, монтаж кабельных трасс

•	Установка щитов, автоматов, розеток, выключателей

•	Подключение оборудования высокого и низкого напряжения

•	Выполнение сварки, обжима, изоляции

•	Проведение испытаний и запуск электрооборудования

•	Поиск и устранение неисправностей

3. Безопасность и гигиена труда:

•	Использование средств индивидуальной защиты

•	Знание мер защиты от короткого замыкания и поражения электрическим током

•	Основы пожарной безопасности и оказания первой помощи

4. Культура труда и коммуникативные компетенции:

•	Умение работать в команде

•	Организация рабочего места, аккуратность

•	Профессиональное общение с заказчиками и коллегами

5. Решение сложностей и ответственность:

•	Быстрое решение технических проблем

•	Ответственность за результат своей работы

•	Готовность к постоянному профессиональному развитию

Вывод:

Профессиональная компетентность электромонтажника – это не только технические знания и навыки, но и ответственность за безопасность, аккуратность, дисциплина и стремление к развитию.

1.2. Область применения

Каждый эксперт и участник обязан ознакомиться с данным конкурсным заданием.

2. ФОРМА УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

Индивидуальное участие.

Суть конкурсного задания – правильная сборка элементов электроустановки, понимание алгоритма работы, выполнение включения и отключения ламп по отдельности. Задание состоит из 5 модуля.

При выполнении задания оцениваются процесс работы и соблюдение правил охраны труда.

Участник обязан строго соблюдать технику безопасности и регламент конкурса.

Конкурс проводится на базе Алматинского колледжа энергетики и электронных технологий

Адрес: г. Алматы, ул. Жандосова, 65

Дата: 19 сентября

Время: с 9:00 до 12:40

3. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА И ЗАДАНИЙ

Участникам предоставляется  часа на выполнение задания, включающего 1 модуля.

Оценка производится по качеству выполнения модулей и ходу работы.

Нарушение правил охраны труда может привести к отстранению участника от конкурса.

Каждый участник самостоятельно составляет план работы и выбирает порядок выполнения модулей.

4. МОДУЛИ, ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ

Время на выполнение задания: 3 часа

1 день – 3 часа (+40 минут на обед)

Время: с 9:00 до 12:40

Обед: с 11:00 до 11:40

Модули задания:

Алгоритмы работы электроустановки.

  - Исходные данные:

QF – автоматический выключатель основного ввода питания установки;

SA1,SA2,SA3 – выключатель

EL1,EL2,EL3,EL4 – лампа

ВК – датчик движения

Модуль 1

Описание управления освещением

SA1 выключатель включает EL1

SA2 выключатель включаетEL2

SA3 выключатель включает EL3

ВК включает  EL4

НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МАШИНЫ, УСТРОЙСТВА И МАТЕРИАЛЫ

Задание должно выполняться с использованием оборудования и материалов, указанных в инфраструктурном листе.

(Примечание: Инфраструктурный лист — перечень оборудования, машин, устройств и материалов, предоставляемых колледжем.)

Разрешено приносить с собой:

1. Личный набор инструментов:

•	Отвертки (прямые и крестовые – разных размеров)

•	Кусачки

•	Плоскогубцы

•	Нож для зачистки проводов

•	Рулетка

•	Шуруповерт аккумуляторный

•	Уровень

•           Карандаш

•	Резинка

•           Маркер

- Все инструменты должны быть представлены на проверке тулбокса в день С-1.

Участник может по своему усмотрению взять в тулбокс любые необходимые инструменты.

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

В данном разделе определены критерии оценки и количество начисляемых баллов (судейская и объективная). Общее количество баллов задания/модуля по всем критериям оценки составляет

| Модуль | Критерии | Оценки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Судейская | Объективная | Общая |
| А | Подключение лампы EL1 |  |  |  |
| В | Подключение лампы EL2 |  |  |  |
| С | Подключение лампы EL3 |  |  |  |
| D | Подключение лампы EL4 |  |  |  |
| E | Подключение BK |  |  |  |
| Итого: |  |  |  | 100 |