Нетехническое резюме для заявочного пакета на обновление полученного (№KZ87VCZ14622157 от 19.12.2025г.) экологического разрешения на воздействие на 2026 год по Наземному комплексу
В пакет документации на 2026 год входят следующие документы: 
1. проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в атмосферу для объектов месторождения Кашаган на 2026 год, наземный комплекс;
2. Проект нормативов допустимых сбросов (НДС) загрязняющих веществ, поступающих со сточными водами в пруды- испарители серных карт УКПНиГ «Болашак» на 2026 год.
3. проект нормативов допустимых сбросов (НДС) загрязняющих веществ, поступающих в пруд-испаритель производственных сточных вод с очищенными производственными сточными водами с установки комплексной подготовки нефти и газа (УКПНиГ) «Болашак» на 2026 год;
4. проект нормативов допустимых сбросов (НДС) загрязняющих веществ, отводимых со сточными водами в испарительные емкости от объектов железнодорожного комплекса в Западном Ескене (ЖКЗЕ) на 2026 год; 
5. проект нормативов допустимых сбросов (НДС) загрязняющих веществ, поступающих в пруды-накопители с очищенными хозяйственно-бытовыми сточными водами после очистных сооружений вахтовых поселков Самал на 2026 год; 

6. проект нормативов размещения серы (ПНРС) в открытом виде на серных картах на объектах месторождения Кашаган на 2026 год, наземный комплекс;
7. программа управления отходами (ПУО) для объектов месторождения Кашаган на 2026 год, наземный комплекс;
8. программы производственного экологического контроля (ПЭК) на 2026 год, наземные объекты «НКОК» в Атырауской области; 
9. раздел «Охрана окружающей среды» (РООС) проекта «Расширение вахтового поселка Самал. Жилой блок В4. Месторождение Кашаган»;
10. раздел «Охрана окружающей среды» (РООС) проекта «Модернизация объектов на УКПНиГ Болашак для реализации Сжиженного Нефтяного Газа (СНГ), Макатский район, Атырауская область»;
11. раздел «Охрана окружающей среды» (РООС) проекта «Обустройство месторождения Кашаган. Наращивание производительности до 450 тыс. баррелей/сутки на Наземном комплексе».
1. Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в атмосферу для объектов месторождения Кашаган, наземный комплекс
· Проектом предусмотрены источники выбросов от технологических установок и производственных операций, проводимых на наземном комплексе (УКПНиГ, железнодорожный комплекс в Западном Ескене, комплекс по обезвоживанию и нейтрализации нефтешлама и вспомогательные работы, ППР).
Всего в 2026 году – 668 стационарных источников. 
Таблица 1. Объем загрязняющих веществ от стационарных источников на наземном комплексе на 2026 годы 
	Производство
	Выбросы в атмосферу, т/год

	Наземный комплекс
	29293


2. Проект нормативов допустимых сбросов (НДС) загрязняющих веществ, поступающих в пруд-испаритель производственных сточных вод с очищенными производственными сточными водами с УКПНиГ «Болашак» на 2026 год
В проекте представлено описание процессов образования и очистки промышленных сточных вод, в том числе:

· система производственно-ливневой канализации;

· производственные сточные воды образовавшиеся в результате технологических процессов УКПНиГ;

· система сброса сточных вод.

Все очищенные производственные сточные воды сбрасываются в бетонированный отстойник для смешивания и последующего сброса в пруд-испаритель производственных сточных вод для накопления и испарения. В таблице представлены нормативы допустимого сброса на 2026 год. 

Таблица 3. Нормативы допустимых сбросов на 2026 год
	Загрязняющее вещество
	Потребление
	Сдс, мг/дм3
	Сброс

	
	м3/час 
	тыс. м3/год
	
	г/час
	т/год

	Взвешенные вещества
	224,67
	1148,8
	41.4
	9301.3380
	47.5603

	Железо общее
	
	
	2.2
	494.2740
	2.5274

	Нефтепродукты
	
	
	3.0
	674.0100
	3.4464

	Сероводород
	
	
	1.5
	337.0050
	1.7232

	Метанол
	
	
	3.0
	674.0100
	3.4464

	Всего
	
	
	
	
	58.7037


При расчете НДС загрязняющих веществ, сбрасываемых со сточными водами в пруды испарения, на 2026 год качество сточных вод принимается исходя из проектных спецификаций и фактических результатов производственного экологического контроля согласно Методике определения нормативов эмиссий в окружающую среду.
3. Проект нормативов допустимых сбросов (НДС) загрязняющих веществ, отводимых со сточными водами в испарительные емкости от объектов железнодорожного комплекса в Западном Ескене на 2026 год
В процессе эксплуатации на ЖКЗЕ образуются следующие сточные воды:
· сточные воды, перевозятся вакуумными машинами на канализационных очистных сооружениях вахтового поселка Самал для очистки;
· производственные дождевые/поверхностные стоки из производственной зоны; 
· поверхностные (дождевые) сточки из зоны инженерного обеспечения.
В проекте представлен расчет НДС сточных вод в испарительные емкости на 2026 год. Сбор и обработка поверхностных вод из производственной зоны и зоны инженерного обеспечения осуществляется в два отдельных потока. Поверхностные воды из производственной зоны и из зоны инженерного обеспечения проходят очистку на гидроциклонах для удаления взвешенные вещества (включая серу) и нефтепродуктов, затем перекачиваются в пруды испарения. Концентрация сероводорода регулируется химическими реагентами.
Таблица 2. Нормативы допустимого сброса на 2026 год
	Загрязняющие вещества
	Потребление
	Сдс, мг/дм3
	Сброс

	
	м3/час
	тыс. м3/год
	
	г/час
	т/год

	Взвешенные вещества
	35,0
	18,451
	50
	1 750
	0,92255

	Нефтепродукты
	
	
	5
	175
	0,09226

	Сероводород
	
	
	5,536
	193,76
	0,10214

	Всего
	
	
	
	
	0,11695


4. Проект нормативов допустимых сбросов (НДС) загрязняющих веществ, поступающих со сточными водами в пруды- испарители серных карт УКПНиГ Болашак на 2026 год
При эксплуатации серных карт образуются следующие сточные воды:

• хозяйственно-бытовые сточные воды, транспортируемые вакуумными грузовиками на очистные сооружения в поселке Самал для очистки;
• поверхностные (дождевые) сточные воды) с производственной территории.
В настоящее время сброс дождевых и талых вод осуществляется согласно утвержденным проектным решениям - в изолированные пруды-испарители, оборудованные водонепроницаемым экраном. С целью устранения кислотности сточных вод, техническим проектом предложено в качестве пригрузки гидроизолирующей пленки в прудах-испарителях частично применить карбонатные породы (известняк, ракушечник).

Для снижения допустимых сбросов разработан План технических мероприятий. Планом технических мероприятий предусмотрены разработка Проектно-сметной документации (ПСД) и строительство очистных сооружений.


В соответствии с Методикой определения нормативов эмиссий в окружающую среду №63 от 10 марта 2021 года запрашиваются временные лимиты до 2027 года в соответствии с планом технических мероприятий.
Таблица 5 Нормативы допустимых сбросов на 2026 год
	Загрязняющее вещество
	Потребление
	Сдс, мг/дм3
	Сброс

	
	м3/час
	тыс. м3/год
	
	г/час
	т/год

	Взвешенные вещества
	3,5
	30.894
	325
	1137,5
	10,04055

	Сероводород
	
	
	6,7
	23,45
	0,20699

	Нефтепродукты
	
	
	10
	35
	0,30894

	Всего
	
	
	 
	
	10,55648


5. Проект нормативов допустимых сбросов (НДС) загрязняющих веществ, поступающих в пруды-накопители с очищенными хозяйственно-бытовыми сточными водами после очистных сооружений вахтовых поселков Самал на 2026 год
В проекте представлено описание процессов образования и очистки хозяйственно-бытовых сточных вод. Сточные воды, образующиеся в вахтовых поселках «НКОК» и подрядчиков на ЖКЗЕ и УКПНиГ проходят очистку на канализационных очистных сооружениях вахтового поселка Самал посредством механической очистки, биологической очистки и доочистки на фильтрах. После очистки вода сбрасывается в пруды испарения. 
Таблица 4. Нормативы допустимых сбросов на 2026 год
	Загрязняющее вещество
	Потребление
	Сдс, мг/дм3
	Сброс

	
	м3/час
	тыс. м3/год
	
	г/час
	т/год

	Взвешенные вещества
	45.83
	401.5
	44,4
	2034,85
	17,8266

	Хлориды
	
	
	460,0
	21081,80
	184,6900

	Сульфаты
	
	
	450,0
	20623,50
	180,6750

	Фосфаты
	
	
	9,0
	412,47
	3,6135

	Азот аммонийный
	
	
	1,8
	82,49
	0,7227

	Нитриты
	
	
	3,0
	137,49
	1,2045

	Нитраты
	
	
	80,0
	3666,40
	32,1200

	Нефтепродукты
	
	
	1,36
	62,33
	0,5460

	Фенолы
	
	
	0,0046
	0,21
	0,0018

	СПАВ (АПАВ)
	
	
	0,6
	27,50
	0,2409

	Железо общее
	
	
	0,35
	16,04
	0,1405

	ХПК
	
	
	94,0
	4308,02
	37,7410

	БПК 5
	
	
	20,0
	916,60
	8,0300

	Всего
	
	
	
	
	467,5525


6. Проект нормативов размещения серы в открытом виде на серных картах на объектах месторождения Кашаган на 2026 год. Наземный комплекс
Проект нормативов размещения серы (ПНРС) является неотъемлемой частью экологического разрешения. В ПНРС обосновываются предельные значения для размещения серы в открытом виде на серных картах в соответствии с Методикой разработки проекта нормативов размещения серы в открытом виде на серных картах, утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных nресурсов РК №281 от 30 июля 2021 года. Установлены лимиты на хранение серы с учетом:

· объемы производства серы, связанные с планами по добыче и переработке углеводородов, загрузкой оборудования и установок по извлечению серы и режимами их работы.

· коэффициентов/факторов, понижения переноса загрязняющих веществ из серных карт на основании результатов мониторинга  в атмосферу и почву прилегающих территорий (1- без понижения);

· лимиты размещения серы основаны на объемах производства серы и установлены в экологическом разрешении на каждый календарный год;

· для каждой специальную площадки (серной карты), оборудованной для открытого наземного хранения серы;

· в пределах мощности серных карт, расчетных сроков и соблюдения условий эксплуатации серных карт.

Объем производства серы ограничивается производительностью установок извлечения серы и составляет 4 180 тонн/сутки для двух установок извлечения серы (установка 331). Извлеченная сера перекачивается в резервуары для хранения серы, откуда насосами подается непосредственно на ЖКЗЕ для гранулирования и отгрузки в железнодорожные вагоны. 
Таблица 7. Лимиты размещения серы в открытом виде на серных картах на 2026 год
	№ серной карты 
	Объем накопления серы на существующее положение*, тонн
	Лимиты размещения серы, т/год

	1
	 2
	3

	Серные карты
	50 438*
	630 000


Примечание: * Суммарное количество серы, накопленной на серных картах по состоянию на 1 января 2026 года.
7. Программа управления отходами для объектов месторождения Кашаган на 2026 год, наземный комплекс
Программа управления отходами является неотъемлемой частью экологического разрешения. 
Лимиты на накопление отходов установлены для следующих производственных участков на объектах наземного комплекса: 
· площадка временного хранения производственных отходов;
· площадка наземного комплекса;
· площадка базы подрядчиков;
· площадка временного хранения отходов №1;
· площадка временного хранения отходов №2.
Основными источниками образования отходов производства и потребления являются: эксплуатация технологических установок, ремонт оборудования и обеспечение жизнедеятельности персонала. 
Таблица 6. Лимиты на накопление отходов в 2026 году 
	№ п.п.
	Наименование отходов
	Количество отходов, т/год

	
	
	Площадка временного хранения производственных отходов
	Площадка наземного комплекса
	Площадка баз подрядчиков
	Сервисные работы
	Всего 

	
	
	
	
	
	Площадка временного хранения отходов №1 
	Площадка временного хранения отходов №2 
	

	
	Всего
	2790,6203
	40478,3947
	209,0
	1122,3820
	787,3
	45388,2527

	
	в том числе отходов производства
	2774,2103
	37653,8145
	155,5
	960,3820
	687,3
	43339,3538

	
	отходов потребления
	16,4100
	2824,5802
	53,5
	162,0
	100,0
	2048,8989

	
	опасных отходов:
	667,4483
	25201,7199
	85,5
	20,666
	10,3
	27311,6342

	
	не опасных отходов:
	708,0225
	6927,5165
	92,0
	510,416
	230,0
	7867,9550

	
	зеркальных (опасных):
	70,1295
	2144,5626
	6,5
	17,0
	5,0
	1772,7478

	
	зеркальных (неопасных):
	1345,0200
	6204,5957
	25,0
	574,3
	542,0
	8435,9157


8. Программа ПЭК для наземных объектов на 2026 год 
Программа включает предложения по организации и проведению ПЭК, элементами которого являются контроль за соблюдением требований и внутренние проверки. Производственный мониторинг является элементом производственного экологического контроля.
Производственный мониторинг и контроль эмиссий включает наблюдение за следующими компонентами окружающей среды:
· атмосферный воздух;
· вода;
· грунтовые воды;
· почва.
Атмосферный воздух (станции мониторинга качества воздуха) 
Контролируемые параметры: диоксид азота, оксид азота, диоксид серы, сероводород, оксид углерода – постоянно.
Контролируемые параметры: прочие углеводороды С1-С5, С6-С10, метилмеркаптан, этилмеркаптан, сера элементарная – 1 раз в месяц.
Выбросы в атмосферу – 1 раз в полгода
Контролируемые параметры: диоксид азота, оксид азота, диоксид серы, оксид углерода.
Атмосферный воздух (подфакельное наблюдение) – еженедельно
Диоксид азота, сероводород, диоксид серы, углеводороды С1-С5, углеводороды С6-С10, метилмеркаптан, этилмеркаптан.
Атмосферный воздух (серные карты) – ежеквартально
 сероводород, диоксид серы, сера элементарная.

Атмосферный воздух (пруд-испаритель производственных сточных вод) – ежеквартально
 сероводород, углеводороды С1-С5, углеводороды С12-С19, метилмеркаптан, метанол.

Атмосферный воздух (вокруг пруда-испаритель производственных сточных вод (вода/воздух) – ежеквартально 5 дней (день/ночь)
Вода – рн, сероводород, сульфиды.

Воздух - сероводород, сера диоксид,  метилмеркаптан, этилмеркаптан, пропилмеркаптан, изобутилмеркаптан.

Атмосферный воздух – СЗЗ (СЭП-40) – еженедельно 

Азота диоксид, сера диоксид, сероводород, углеводороды пр. С1-С5, углеводороды пр. С6-С10, метилмеркаптан, этилмеркаптан, метанол.

Атмосферный воздух (крошение серы) – ежеквартально

Сера элементарная, сероводород, серы диоксид, пыль (взвешенные вещества)

Бытовые сточные воды – 1 раз в месяц
Контролируемые параметры: рН, взвешенные вещества, хлориды, сульфаты, фосфаты, аммонийный азот, нитриты, нитраты, нефтепродукты, фенолы, железо общее, химическое потребление кислорода, БПК5.
Производственные сточные воды – 1 раз в месяц
Контролируемые параметры: рН, взвешенные вещества, сухой остаток, нефтепродукты, железо общее, сероводород, метанол.
Производственно-дождевые стоки (ЖКЗЕ) – 1 раз в месяц:
Контролируемые параметры: рН, взвешенные вещества, нефтепродукты, сероводород. 
Производственно-дождевые стоки (Пруды-испарители серных карт) – 1 раз в месяц:

Контролируемые параметры: рН, взвешенные вещества, нефтепродукты, сероводород.
Подземные воды: 
Контролируемые параметры: уровень глубины воды, физико-химические характеристики воды (рН, температура, окислительно-восстановительный потенциал, растворенный кислород, удельная электропроводимость, мутность), минерализация (сухой остаток), биогенные элементы (аммонийный азот, азот нитратный, азот нитритный), ХПК, БПК5, тяжелые металлы (медь, свинец, цинк, железо общее), органические соединения (нефтепродукты, фенолы, анионные ПАВ), соединения серы (сульфаты, сульфиды, сероводород), метанол, минеральный состав ( хлориды,гидрокарбонаты, карбонаты, натрий, калий, кальций, магний)   – ежеквартально/ 2 раза в год.
Общее содержание железа, никель, барий, хром, мышьяк, кадмий, ртуть, алюминий, ванадий, минеральный фосфор - 1 раз в три года.
Мониторинг почв (вокруг прудов-испарителей производственных сточных вод, площадка размещения серы, участок санитарно-защитной зоны, вахтовый поселок Самал, пруды испарения, промысловые трубопроводы):
Контролируемые параметры: нефтепродукты, медь (валовая форма), цинк (валовая форма), свинец (валовая форма), мышьяк (валовая форма), медь (подвижная форма), цинк (подвижная форма), водорастворимые сульфаты, кислоторастворимые сульфаты, элементарная сера, сера общая, – 2 раза в год весной и осенью. 
Физические и химические свойства почв, механический состав, содержание гумуса, общий азот и фосфор, рН, поглотительная способность и состав обменных катионов, количество водорастворимых солей – 1 раз в три года. 
Внутренние проверки
Во время внутренних проверок контролируется следующее:
1) реализация мероприятий, связанных с ПЭК;
2) соблюдение стандартных рабочих процедур и правил в области охраны окружающей среды;
3) соблюдение условий и положений экологических и прочих разрешений;
4) достоверность учета и отчетности в рамках ПЭК;
5) прочая информация по организации и проведению ПЭК.
ПЭК выполняется в соответствии с планом проверки. Периодичность внутренних проверок: 1 раз в год. 
9. Раздел «Охрана окружающей среды» проекта «Расширение вахтового поселка Самал. Жилой блок В4. Месторождение Кашаган».

Проектом предусмотрено строительство 2-х этажного жилого блока на территории действующего вахтового поселка «Самал» месторождения Кашаган, рассчитанного на 149 мест. Ожидаемое воздействие на ОС на период строительства:

· Валовый выброс загрязняющих веществ – 7,1 т.

· Объем водопотребления – 0,8 тыс. м3.

· Объем водоотведения – 0,4 тыс. м3.

· Объем образования отходов – 526 т. 

10. Раздел «Охрана окружающей среды» проекта «Модернизация объектов на УКПНиГ Болашак для реализации Сжиженного Нефтяного Газа (СНГ), Макатский район, Атырауская область».

Проектом предусматривается модернизация объектов на УКПНиГ «Болашак» для последующего экспорта сжиженного нефтяного газа третьей стороне. Реализация проекта в 2025–2026 гг. 
Ожидаемое воздействие на ОС на период строительства:

· Валовый выброс загрязняющих веществ на период строительства составляет – в 2025 г. – 11,3526 т; в 2026 г. – 12,6370 т.

· Объем водопотребления – 0,253 тыс. м3.

· Объем водоотведения – 0,148 тыс. м3.

· Объем образования отходов – 86,8644 т.
На период эксплуатации все эмиссии учтены в проектах нормативов эмиссий.
11. Раздел «Охрана окружающей среды» проекта «Обустройство месторождения Кашаган. Наращивание производительности до 450 тыс. баррелей/сутки на Наземном комплексе».
Проектом предусматривается модернизация объектов на УКПНиГ «Болашак» для наращивания производительности до 450 тыс. баррелей/сутки. Строительно-монтажные работы планируются в 2026 г. 
Ожидаемое воздействие на ОС на период строительства:

· Валовый выброс загрязняющих веществ на период строительства составляет –15.43664 т.

· Объем водопотребления – 1,815 тыс. м3.

· Объем водоотведения – 0,615 тыс. м3.

· Объем образования отходов – 195,3420 т.
На период эксплуатации все эмиссии учтены в проектах нормативов эмиссий.




10

