Паспорт безопасности

Алтынсаринского района

Костанайской области Республики Казахстан

Содержание

Раздел 1. Общая информация (характеристика) ……………………………………………………………………………………...3-6 стр.

Глава 1. Общая информация …………………………………………………………………………………………………….3-6 стр.

Раздел 2. Показатели риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера …………………………….7-42 стр.

Глава 2. Показатели риска гидрологических опасных явлений ……………………………………………………………..7-26 стр.

# Глава 3. Показатели риска возникновения природных пожаров…………………………………………………………….27-30стр.

Глава 4. Показатели риска возникновения геологических опасных явлений………………………………………………Искл

Глава 5. Показатели риска возникновения опасных геофизических явлений …………………………………………….  Искл

Глава 6. Показатели риска возникновения эпидемий ……………………………………………………………………….31-36 стр.

Глава 7. Показатели риска возникновения эпизоотий……………………………………………………………………….37-40 стр.

Глава 8. Показатели риска поражения сельскохозяйственных и других растений болезнями и вредителями …………41-42 стр.

Раздел 3. Показатели риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера …………………………43-86 стр.

Глава 9. Показатели риска транспортных аварий …………………………………………………………………………...43-62 стр.

Глава 10. Показатели риска возникновения аварий с выбросом сильнодействующих ядовитых веществ (далее - СДЯВ)…………………………………………………………………………………………………………………………... 62-65стр.

Глава 11. Показатели риска возникновения чрезвычайных ситуаций на радиационно-опасных объектах, ионизирующих источниках излучения (далее - ИИИ) ………………………………………………………………………………………...66-68 стр.

Глава 12. Показатели риска возникновения аварий на биологически опасных объектах ………………………………..68-69 стр.

Глава 13. Показатели риска возникновения пожаров (взрывов) на взрывопожароопасных объектах (угрожающих населенным пунктам) ………………………………………………………………………………………………………………………..70-75 стр.

Глава 14. Риски возникновения аварий на газо-, нефте-, продуктопроводах ……………………………………………..76-81 стр.

Глава 15. Показатели риска возникновения аварий на тепловых сетях в отопительный период ………………………..82-86 стр.

РАЗДЕЛ 1

Общая информация (характеристика)

Глава 1. Общая информация

таблица 1

| Краткая характеристика области (для областного паспорта безопасности), Алтынсаринский района |  |
| --- | --- |
| Расположение; площадь (км2); имеет ли границы с сопредельными государствами, их общая протяженность (км); количество районов, городов, сельских округов, поселков, аулов (сел); численность населения (по Алтынсаринскому району) из них мужчин, женщин, детей; инвалиды (1 и 2 группы); инвалиды (3 и 4 группы); численность сельского населения; плотность населения. | северо-восточной части Костанайской области 6 400 км 2 не имеет границы с сопредельными государствами. сельских округов-6, сел-3, аулов (сел) - 25 Численность населения Алтынсаринский район – 13331 чел.: мужчин – 5175 чел. женщин – 5162 чел. детей – 2994 чел. инвалиды (1 и 2 группы) – 174 чел. инвалиды (3 и 4 группы) – 167 чел. (из них дети - 33) численность сельского населения – 13331 чел. плотность населения – 2 чел./км2. |
| Количество ветхового жилья аварийного жилья | Не имеется |
| Описание рельефа, почвы | Территория района представляет собой слабоволнистую аллювиальную равнину, испещренную озерами, котлованами. Основными элементами рельефа являются генетически связанные между собой гривы и межгривные озерные котлованы. Благоприятная для распашки обширных массивов плодородных черноземов и темно-каштановых почв. |
| Характерные признаки территории; состояние территории в определенное время года (краткое описание подверженности чрезвычайным ситуациям природного характера). | Территория Алтынсаринского района подвержена следующим опасным стихийным бедствиям: наводнениям, опасным метеорологическим явлениям (снегопады, сильные ветры и метели, резкие понижения температуры воздуха, сильные морозы, гололёдные явления, засухи), лесным (степным) пожарам, эпидемическим заболеваниям людей, эпизоотиям животных, эпифитотиям посевных культур. |
| Краткое описание подверженности чрезвычайным ситуациям техногенного характера | Территория Алтынсаринского района подвержена чрезвычайным ситуациям техногенного характера (аварии, бытовые пожары). Имеются взрывопожароопасные объекты (ТОО «Костанайнефтепродукт», ТОО «Kst trade» ТОО Холдинговая компания «Арсенал») ИП "Садыкова Г.М." ИП "Инжу" газозаправочная станция |
| Количество населенных пунктов не обеспеченных подъездными дорогами с твердым покрытием (указать количество и наименования, состояние дорог). | с. Красный Кордон – 22 км, Жанасу - 1 км, Сатай – 18 км. состояние дорог удовлетворительное; |
| Количество населенных пунктов (районов, сельских округов, аулов) и их наименование, где отсутствует государственная противопожарная служба. | государственная противопожарная служба имеется только в селе Силантьевка |
| Количество созданных добровольных противопожарных формирований на селе (районов, сельских округов, аулов), где отсутствует государственная противопожарная служба. | на территории Алтынсаринского района создано 23 ДПФ |
| Сведения о: |  |
| Чрезвычайных ситуациях природного характера (с разделением на виды чрезвычайных ситуаций) пострадавшие; погибшие; материальный ущерб. | Лесные пожары 2025 года-3 0 0 233 799 тенге |
| Чрезвычайных ситуациях техногенного характера (с разделением на виды чрезвычайных ситуаций) пострадавшие; погибшие; материальный ущерб, в том числе: | Техногенного характера-17 0 0 0 |
| пожарах, ущерб от них (за 5 лет) – диаграмма | 2025 году учетных пожаров всего 20, из них:12 жилой сектор, 0 степной, 3 авто, 3 лесной, прочее-2. |
| затоплениях и подтоплениях, ущерб от них (за 5 лет) – диаграмма | 0 |
| селях, оползнях ущерб от них (за 5 лет) – диаграмма | 0 |
| лавинах, ущерб от них (за 5 лет) – диаграмма | 0 |
| сведения о количестве защитных сооружений, противорадиационных укрытий, подземных пространствах (с возможностью дооборудования для укрытия) | На территории района имеется 2 защитных сооружении: 1) КГУ «Аракарагайское учреждения лесного хозяйства» (подвальное помещения) с. Красный Кордон, вместимость – 129 человек, площадь – 111 м²; 2) Карагайлинская средняя школа (подвальное помещения) с. Шокай, вместимость – 780 человек, площадь – 390 м², |

Раздел 2

# Показатели риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера

Глава 2

Показатели риска гидрологических опасных явлений

Информация заполняется ежегодно до 10 января, корректируется в течение паводкоопасного периода ежемесячно 
до 25 числа, окончательная корректировка вносится по завершению паводкоопасного периода.

Ответственные за заполнение - управления, отделы предупреждения чрезвычайных ситуаций, ликвидации чрезвычайных ситуаций (либо определяются по усмотрению руководства территориального подразделения).

Общие сведения

о паводкоопасных участках (территориях)

таблица 2

| № | Наименование района, города областного, районного значения | Количество объектов, находящихся в паводкоопасных зонах |  |  |  |  | Автомобильные дороги |  |  |  |  |  | Ж/Д |  | Аэропорты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | населенных пунктов (наименования) | объектов (кроме жилых и дачных домов) | жилых домов | дачных домов | жителей | республиканские (кол-во участков, расположение) | из них в км | областные (кол-во участков, расположение) | из них в км | местные (кол-во участков) | из них в км | кол-во участков, расположение | из них в км | кол-во участков | из них в км |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Алтынсаринский район | 2 (с. Шокай) | - | 5 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- |
| 2 | Алтынсаринский район | 1(с. Свердловка) | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого |  | 2 | - | 6 | - | 23 | - | - | 75 км а/д областного значения Карасу-Большая Чураковка | - | - | - | - | - | - | - |

Сведения

о паводкоопасных населенных пунктах

таблица 3

| № п/п | Наименование населенного пункта | Общее кол-во населения | Попадают в зону подтопления |  | Возможные причины подтопления (повышение уровня водного объекта, подъем грунтовых вод, дождь, талые воды, повреждение ГТС) | Площадь возможного подтопления (км2) | Наличие водных объектов (реки, озера и т.д.), угрожающих подтоплением (параметры объекта) | Наличие инженерно-защитных сооружений (параметры, состояние) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кол-во населения | кол-во домов |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Алтынсаринский район с. Шокай | 680 | 20 | 5 | Талые воды, размыв участка дамбы с.Шокай | 1,5 | р. Карагайлинка (площадь водосбора -289 км2, количество опасных участков - 1) | Дамба насыпная (глина, бутовый камень. Объем 0,8 млн.м.куб., длина насыпной дамбы 145.3 метра, ширина по гребню 4,5 метра, длина водосбростного железобетонного канала 4,5 метра, ширина водосбростного железобетонного канала по дну 28 метров: длина быстротока 9 метров, ширина быстротока по дну 28 метров. Год постройки – 1954 г. В неудовлетворительном состояние). |
| 2 | с. Свердловка | 884 | 3 | 1 | Талые воды размыв участка дамбы с. Свердловка | 0,01 | Озеро без названия (В период весеннего половодья количество опасных участков - 1) | Дамба (состоит из земляной насыпи, высота- 2 м., ширина по гребню 3-6 метров, длина дамбы 1025 метров. Год постройки – 1954 г. В неудовлетворительном состояние). |
| Итого по району |  | 1564 | 23 | 6 |  | 1,51 |  |  |

Дополнительно указать следующую информацию:

вертолетные площадки (участок местности способный принять вертолет без дополнительной подготовки) 
на территории района:

Трасса «Екатеринбург -Алматы». Трассовый медико-спасательный пункт;

расчет сил и средств привлекаемых к ликвидации чрезвычайных ситуаций

Группировка сил и средств области для реагирования на ЧС весеннего периода

| город/район | численность человек | эвакуационная техника |  |  | инженерная техника |  |  |  |  |  |  |  | Высокопроходимая техника |  | Водооткачивающая техника |  |  |  |  | Техника обеспечения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | автобус | вместимость автобусов | грузовой транспорт | Трактор | Погрузчик | Бульдозер | Автогрейдер | БАР (для резки и вскрытия грунта) | Экскаватор | Автокран | Самосвал | Тягач | Вахтовка | Ассенизатор | Насос | Мотопомпа |  |  | Топливозаправщик |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | для чистой воды | грязевые | пожарные |  |
| Алтынсаринский | 54 | 3 | 49 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 |
| Итого | 54 | 3 | 49 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 |

Средства жизнеобеспечения

| город/район | Автоцистерна (питьевая вода) | Плавательные средства (Лодки) |  | Автономные источники энергоснабжения (э/станции) | Палатки | вместимость палаток | Юрты | вместимость юрт | Тепловые пушки | Компрессоры | Сварочные агрегаты | Пункты приема эвакуируемого населения (ед.) | вместимость пунктов приема эвакуируемого населения (чел.) | кровати с постельными принадлежностями (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с моторами | без моторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Алтынсаринский | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 1860 | 20 |
| Итого | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 1860 | 20 |

Схема эвакуации из зон возможного затопления Алтынсаринский район

расчет сил и средств привлекаемых к эвакуации населения;

маршруты эвакуации из зон возможного затопления (характеристика маршрута);

районы размещения эвакуированного населения;

прочая информация.

Характеристика зон возможного затопления (с указанием на карте)

таблица 4

| № | Река (участок от … до …) | Причина наводнения | Период (сроки, продолжительность) | Размеры зон возможного затопления |  |  | Критический уровень подъема воды | Наименование населенных пунктов подверженных повышенному риску затопления (координаты, площадь) | Количество населенных пунктов, объектов, дорог, ЛЭП попадающих в зону возможного затопления | Количество постов наблюдения (координаты, местоположение) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Протяженность, км | Ширина (средняя), км | Площадь, км2 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Алтынсаринский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бассейн реки и его характеристика, количество опасных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | р. Карагалинка (размыв участка дамбы с.Шокай | Накопление талых вод | В период весеннего половодья | до 1 | до 0,5 | до 5000 | до 3 м | с.Шокай (53021´49´´ c.ш. 64053´00´´ в.д., до 5000 км2) | 1 н.п. | 1 (с.Шокай, (53021´49´´ c.ш. 64053´00´´ в.д.) |

Информация о населенных пунктах, пострадавших от затопления

таблица 5

| № | Район | Наименование населенного пункта | Год подтопления | Местоположение объекта с указанием точного адреса (улица, № дома, здания) | Погибло/уничтожено |  |  |  |  |  | Пострадало человек | Материальный ущерб (тыс. тенге) | Привлекаемые силы и средства для ликвидации чрезвычайной ситуации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | человек | скота/ птицы | сельхозпродукции (тыс.тенге) |  | другое (расписать) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
| Здания и сооружения производственного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия торговли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Складские здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здания образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Детские учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Культурно-зрелищные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Спортивно-зрелищные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лечебно-профилактические учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Административно-общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сельскохозяйственные объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строящиеся объекты и стройплощадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилой сектор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Алтынсаринский район | с. Свердловка | 2024 | подтоплено 3 дома | - | - | - | - |  | - |  | - |  |
| 2 | Алтынсаринский район | с. Силантьевка | 2024 | подтоплено 2 дома | - | - | - | - |  | - |  | - |  |
| 3 | Алтынсаринский район | с. Большая Чураковка | 2024 | подтоплено 2 дома | - | - | - | - |  | - |  | - |  |
| Прочие открытые территории участков переливов дорог и улиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Информация о пунктах сбора пострадавшего населения при возможном наводнении

таблица 6

|  | Наименование населенных пунктов | Краткая характеристика (местоположение, адрес, наименование пункта сбора, контакты) | Максимальная вместимость (человек) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Алтынсаринский район |  |  |  |
| 1 | с. Шокай | Алтынсаринский район, сельский округ Имени Ильяса Омарова, село А.Шокай, улица Школьная, здание 16, школьный тел: 8(71445) 51308, руководитель Сарбасов К.К. тел: дом. 8(71445) 51370 сот. 87772586925 | 100 |
| 2 | с. Свердловка | Алтынсаринский район, село Свердловка, ул. Целинная, 1, школьный телефон: 8(71445) 33758, руководитель Калиева К. Т. дом.тел.8(71445)33784 сот.87018554885 | 150 |
| 3 | с. Б-Чураковка | Алтынсаринский район, село Большая Чураковка ул.Почтовая, здание 1 школьный тел: 8(71445) 35916 Руководитель Лингер А.В. тел: дом. 8(71445) 35784 сот. 87477640737 | 150 |
| 4 | с. Танабай | Алтынсаринский район, село Танабай, ул.Урожайная, здание3 школьный тел: 8(71445) 51142 И.о. Руководителя Мамаев Ж.Б. тел: сот. 87778791122 | 100 |
| 5 | с. Докучаева | Алтынсаринский район, село Докучаевка, улица Школьная, здание 1, школьный тел: 8(71445) 51298, руководитель Карабекова Г.А. сот. тел. 87752665469 | 150 |
| 6 | с. Красный Кордон | Алтынсаринский район с. Красный кордон ул. Центральная здание 7 школьный тел: 8(71445) 22769 руководитель Умирбаева Р.А. тел: дом. 8(71445) 22626 сот. 87771781287 | 100 |
| 7 | с. им. И. Омарова | Алтынсаринский район, село им. И. Омарова, ул. Школьная, 10 школьный тел: 8(71445) 51336 Руководитель Жуанышев М.С. тел: дом. 8(71445) 22882 сот. 87770537858 | 100 |
| 8 | с. Первомайское | Алтынсаринский район, село Первомайское, ул. Кирова, зд. 9 Школьный тел: 8(71445) 22553 И.о.руководителя Кішібай Сағира Қабажаена сот.87477469733 | 150 |
| 9 | с. Ново-Алексеевка | Алтынсаринский район, село Новоалексеевка, улица Школьная, здание 1, школьный тел: 8(71445)51514 Руководитель Мартыненко О.А. тел. сот. 87073985851 | 150 |
| 10 | с. Щербакова | Алтынсаринский район с. Щербаково ул. Гагарина дом 1 Школьный тел: 8(71445) 33598 Руководитель Самидосова М.А. дом.тел.8(71445)34210 сот.87054501817 | 150 |
| 11 | с. Силантьевка | Алтынсаринский район с. Силантьевка, ул. О.Шипина 1 Школьный тел: 8(71445) 21137 Руководитель Тарасова С.А. тел: дом. 8(71445) 34110 сот. 87779744229 | 150 |
| 12 | с. Зуевка | Алтынсаринский район, село Зуевка школьный тел: 8(71445) 51958 Руководитель Цебер И.Н. тел. сот. 87051709831 | 100 |
| 13 | с. Убаганское | Алтынсаринский район, Убаганский сельский округ, село Убаганское, улица Пришкольная, дом 2, школьный тел: 8(71445) 34126 Руководитель Ахмадиева Н.М. тел: дом. 8(71445)22495 сот. 87751853227 | 150 |
| 14 | с. Жанасу | Алтынсаринский район, село Жанасу, школьный тел. 8(71445) 51367 Руководитель Агибаев Т.К. тел. сот. 87027804173 | 30 |
| 15 | с. Приозерное | Алтынсаринский район с. Приозерное ул. Школьная, 15 школьный тел: 8(71445) 51610 Руководитель Репетухас Е.В. тел: дом. 8(71445) 22868 сот. 87776454971 | 50 |
| 16 | с. Сатай | Алтынсаринский район, село Сатай, ул. Дружбы, 2 школьный тел: 8(71445) 22762 Руководитель Кежикеев К.А. тел: дом. 8(71445) 22354 сот. 87774125859 | 50 |
| 17 | с. Воробьевка | Алтынсаринский район, Димитровский сельский округ, село Воробьевское, улица Школьная, дом 7, школьный тел: 8(71445) 51172 Руководитель Калиева Г.К. тел: сот. 87772096589 | 10 |
| 18 | с. Ново-Николаевка | Алтынсаринский район, село Новониколаевка, ул. Школьная, 6 школьный тел: 8(71445)22768 Руководитель Синицкая В.Д. сот 87775807340 | 10 |
| 19 | с. Осиповка | Алтынсаринский район с. Осиповка ул. Краснопартизанская здание 14 школьный тел. тел: 8(71445) 22767 Руководитель Купеева Г.С. тел: дом. 8(71445) 51152 сот. 87786503634 | 10 |

Информация

о затапливаемых участках и местах перелива на автомобильных и железных дорогах

таблица 7

| № | Наименование дороги | Водопропускные устройства на участках дорог (кол-во, диаметр, состояние) | Обслуживающие структурные подразделения службы дорог и мостов (наименование, место дислокации, кол-во л/с, техники, ФИО руководителя, сот тел, тел о/д) | Месторасположение участка, км | Протяженность участка, м | Ближайшие населенные пункты, которые могут пострадать в случае чрезвычайной ситуации (наименование, количество жителей, краткое описание угрозы движению транспорта к населенному пункту) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |
| республиканского значения |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - |
| областного значения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | а/д "Карасу-Большая Чураковка" | Недостоточная пропускная способность водопропускных труб. Заготавливается каменный и др. материал для укрепления обочин, и предотвращения размыва зем.полотна, дор.одежды. | Костанайский МДЭП г. Костанай ул. Дорожников 10; 9 чел. л/с, 8 ед. техники; Руководитель Попов Андрей Олегович тел. 87051929216 | 69 км 71 км 75 км | - - 400 | Алтынсаринский район с. Новоалексеевка – 665 чел. Угрозы движения транспорта к населенным пунктам не имеется. |
| местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 км |
| - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО по автодорогам |  | - | - | - | - | - |
| Железные дороги |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО по железным дорогам |  | - | - | - | - | - |

Информация

о затапливаемых участках и местах перелива на территории аэропорта

таблица 8

| Наименование аэропорта | Дата затопления | Источник затопления (водохранилище, озеро, река, талые воды) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| - | - | - |

Информация

о количестве водохозяйственных объектов

(водохранилища, пруды, плотины, дамбы, гидроузлы и другие гидротехнические сооружения)

в разрезе районов

таблица 9

| Наименование района, города областного значения | ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  | вид собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | республиканская |  |  |  |  |  |  |  | коммунальная |  |  |  |  |  |  |  | частная |  |  |  |  |  |  |  | бесхозяйная |  |  |  |  |  |  |  |
|  | всего | водохранилище | пруды | плотины | дамбы | гидроузлы | другие ГТС | в т.ч. аварийных | всего | водохранилище | пруды | плотины | дамбы | гидроузлы | другие ГТС | в т.ч. аварийных | всего | водохранилище | пруды | плотины | дамбы | гидроузлы | другие ГТС | в т.ч. аварийных | всего | водохранилище | пруды | плотины | дамбы | гидроузлы | другие ГТС | в т.ч. аварийных | всего | водохранилище | пруды | плотины | дамбы | гидроузлы | в т.ч. аварийных | другие ГТС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| Алтынсаринский район | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сведения об аварийных ГТС

# таблица 10

| № п/п | Наименование и собственник ГТС | Месторасположение объекта (область, район, город, координаты) | Техническая характеристика (год постройки, максимальный проектный объем, текущий объем, тип плотины, дата последнего обследования, наличие локальной системы оповещения и т.д.) | Описание проблемы (аварийность) | Принимаемые превентивные меры по устранению проблем | Возможная угроза населению при возникновении чрезвычайной ситуации |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | наименование населенных пунктов | количество проживающих людей | площадь повреждения км2 | количество жилых домов | количество дорог | количество мостов | линии электропередач | объекты экономики |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Дамба с. Шокай (в неудовлетворительном состоянии) | Костанайская обл., Алтынсаринский район, с. Шокай, координаты: 53.365842, 64.885594 | Год постройки 1975г. Объем 0,8 млн.м.куб. Целевое назначение: аккумуляция паводковых и дождевых вод, для хозяйственно бытовых нужд. Собственник дамбы ГУ «Управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Костанайской области». Гидротехническое сооружение состоит из насыпной дамбы и водосбросного железобетонного канала с быстротоком со следующими параметрами: длина насыпной дамбы 145.3 метра, ширина по гребню 4,5 метра, длина водосбростного железобетонного канала 4,5 метра, ширина водосбростного железобетонного канала по дну 28 метров: длина быстротока 9 метров, ширина быстротока по дну 28 метров. Локальная система оповещения отсутствует. Дата последнего обследования дамбы 09 октября 2020 года | Имеются разрушения бетонной конструкции быстротока и локальные размывы под ним | Направлено письмо балансодержателю о необходимости ремонта. | с.Шокай | 84 | 1,5 | 14 | - | 1 | - | - |
| 2 | Дамба с. Свердловка (в неудовлетворительном состоянии) | Костанайская обл., Алтынсаринский район, с. Свердловка, координаты: 53.128874, 64.674451 | Год постройки 1975г. Целевое назначение: аккумуляция паводковых и дождевых вод, для хозяйственно бытовых нужд. Собственник дамбы ГУ «Управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Костанайской области». Гидротехническое сооружение состоит из земляной насыпи, высота- 2 м., ширина по гребню 3-6 метров, длина дамбы 1025 метров. Источником водоснабжения дамбы является весенние стоки и талые воды. Режим дамбы- сезонное регулирование. Локальная система оповещения отсутствует. Дата последнего обследования дамбы 09 октября 2020 года | Имеет частичное разрушение протяжонностью около 20 метров и размыло водопропускные трубы (3 шт.) | Направлено письмо балансодержателю о необходимости ремонта. | с. Свердловка | 5 | 0,01 | 1 | - | - | - | - |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 2 | 89 | 2 | 15 | - | 1 | - | - |

# Глава 3

# Показатели риска возникновения природных пожаров

# Информация корректируется ежегодно до 10 марта, в последующем в течение пожароопасного периода ежемесячно 
до 25 числа, окончательная корректировка вносится по завершению пожароопасного периода.

Ответственные за заполнение - управления (отделы) государственного пожарного контроля, предупреждения чрезвычайных ситуаций, ликвидации чрезвычайных ситуаций (либо определяются по усмотрению руководства территориального подразделения).

Алтынсаринский район

характеристика лесного хозяйства: КГУ «Аракарагайское учреждение лесного хозяйства», п. Красный Кордон, руководитель Харченко Дмитрий Валентинович, 8-777-524-20-17, 8 (714-45) 22-6-61. Лесничества: Владимировское (20294 га) - с. Владимировка, Краснокордонское (18245 га) – с. Красный Кордон, Убаганское (9980 га) – с. Щербакова.

сведения о лесных угодьях: основной лесной массив области расположен на территории Алтынсаринского района Щербаковского сельского округа с. Красный Кордон. Территорию лесхоза пересекает железная дорога Костанай-Астана с наличием ж/д станции Шоккарагай. Связь лесхоза с областным управлением осуществляется по телефону и рации. Протяженность лесхоза с севера на юг 50 км, с запада на восток – 35 км. Общая площадь лесного фонда области составляет 48520 га, покрытая лесом 24193 га.

собственники лесов: КГУ «Аракарагайское учреждение лесного хозяйства».

лесопользователи лесных участков: Арендаторами лесных участков являются ТОО «Кохана», ТОО «Джайляу КЗ», ИП Лазарук Т.Н., ТОО «Vorwerk», ТОО «Safari», ТОО «Санаторий Колос», ТОО «Кустанай турист», Костанайский соц.тех.университет, ТОО «Костанай автотранс», ИП Фурсенко Н.М., ИП Ким Н.И., ИП Рак В.А., ТОО «Асалия», ТОО «ДОЛ Сосновый бор».

перечень превентивных мероприятий направленных на защиту от лесных (степных) пожаров: устройство минерализованных полос 50 км, уход за минерализованными полосами – 6500 км, установка аншлагов на противопожарную тему – 140 шт.

вертолетные площадки (участок местности способный принять вертолет без дополнительной подготовки) 
на территории района: Трасса «Екатеринбург -Алматы». Трассовый медико-спасательный пункт;

возможная обстановка по очагам и площадям пожаров: возможно возникновение лесных и степных пожаров на  площади 0,5-1,5 га. Наиболее вероятное возникновение лесных пожаров вблизи населенных пунктов и около дорожной сети специального и общего пользования. Наибольшее число пожаров и материального ущерба от них приходится в Щербаковском сельском округе, с. Красный Кордон.

прогноз возможного развития лесных (степных) пожаров: возникновение лесных и степных пожаров может привести к уничтожению посевов, лесных массивов и выпасов, что приведет к потерям сельскохозяйственного производства и лесного фонда, нарушения жизнедеятельности поселков района, возможной необходимости проведения частичной эвакуации населения из населенных пунктов и зон отдыха, а также привлечения большого количества сил и средств по их ликвидации.

расчет сил и средств привлекаемых к ликвидации лесных (степных) пожаров: силы и средства по номеру вызов 3.

с. Щербаково:

ДПФ ТОО «Джайляу-КЗ» - 87142522101, АЦ «Мерседес», автобус, 5 чел.;

ДПФ ТОО «Темте» - 22166, К-700 А с плугом, МТЗ-82 с емкостью 33, автобус, 4 чел.;

ПХС-1 Убаганское лесничество - 22511, трактор МТЗ с плугом, 2 АЦ-40, трактор с емкостью 5 куб.

с. Красный Кордон:

ЛПС-2 кр.Кордонского лесничества – 22653, 2-АЦ-30(ГАЗ 66), 2-АЦ-40 (ЗИЛ 131, Ситроен) МТЗ-2121 с плугом, ХТА-200 (емкость 6 куб.), К-700 с РЖТ-163, автобус, 10 чел.;

ЛПС-1 Убаганского лесничества – 22511, 1 АЦ-30 (ГАЗ-66), 1 АЦ-40 (Ситроен)  МТЗ-2121, 5 чел.;

ЛПС-2 Кр. Кордонского лесничества – 22653, пожарная машина с емкостью 6т;

ПЧ-14 – 21399, 1 АЦ-40 (130) 63 Б, 5 чел.

с. Сатай:

ДПФ ТОО «Сосновый бор» - 33307, АЦ ГАЗ-53 (водовоз), 5 чел.;

Частное лицо Шкоденко С.Б. – 33410, МТЗ-82 с емкостью 33;

ДПФ ТОО «Темте» - 22166, К-700 А с плугом, автобус, 10 чел.;

ПХС-1 Убаганского лесничества – 22511, 1 АЦ-30 (ГАЗ 66);

ПЧ-14 – 21399, 1 АЦ-40 (130) 63 Б, 5 чел.

расчет сил и средств на эвакуацию населения из зон возможных лесных (степных) пожаров:

с. Щербаково:

ДПФ ТОО «Джайляу-КЗ» - 87142522101, автобус, 5 чел.;

ДПФ ТОО «Темте» - 22166, автобус, 4 чел.

с. Красный Кордон:

ЛПС-2 кр.Кордонского лесничества – 22653, автобус, 10 чел.

с. Сатай:

ДПФ ТОО «Темте» - 22166, автобус, 10 чел.

характеристика населенных пунктов попадающих в зону возможных лесных (степных) пожаров: с. Щербаково – 1600 чел., 560 домов, с.Красный Кордон – 658 чел, 314 домов, с. Сатай – 296 чел., 84 домов. Всего: 2554 чел., 958 домов.

маршруты эвакуации из зон возможных лесных (степных) пожаров (их характеристика): железная дорога.

районы размещения эвакуированного населения: эвакуированное население размещается в с.Убаган, с.Силантьевка.

характеристика водоемов предназначенных для забора воды  (пирсы) при тушении лесных (степных) пожаров: На территории Аракарагайского лесхоза находятся 13 водоемов для забора воды.

маршруты движения к водоемам предназначенных для забора воды при тушении лесных (степных) пожаров 
(их характеристика): маршрут движения к водоемам для тушения лесных (степных) пожаров производится согласно карты местности.

места забора воды на водоемах при тушении лесных (степных) пожаров: в естественных водоемах не оборудованы, в искусственных водоемах оборудованы подъездными путями.

резервы материальных ресурсов: ГПР «Алтын Дала» создается резерв ГСМ: 1,5 тонн бензина и 1 тонна дизтоплива.

наличие планов противопожарных мероприятий, разрабатываемые лесовладельцами и лесопользователями 
при долгосрочном лесопользовании: имеется.

прочая информация: не имеется.

Общая характеристика рисков возникновения природных пожаров

таблица 11

| № | Наименование района | Количество населенных пунктов, попадающих в зону высокой пожарной опасности | Количество домов, попадающих в зону высокой пожарной опасности | Количество населения, попадающих в зону высокой пожарной опасности (тыс. чел) | Сведения о лесах (характеристика лесного покрова, площадь насаждений) | Сведения о степных массивах | Сведения о сельскохозяйственных угодьях (площадь, наличие пожнивных остатков после уборки, кол-во и сведения о технике по обработке полей) | Сведения о грозовой и ветровой активности (частота возникновения) | Сведения о ЛЭП в лесостепной зоне (протяженность, вероятность перехлестывания проводов, наличие минерализованных полос вдоль линий электропередач) | Наличие автомобильных и железнодорожных дорог в районе лесостепной зоны (расстояние от лесостепной зоны, наличие минерализованных полос вдоль дорог) | Количество естественных и искусственных водоемов имеющие места (пирсы) для забора воды пожарными автомобилями (расстояние от лесостепной зоны) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| 1 | Алтынсаринский | 3 | 958 | 2,554 | Площадь насаждений составляет 48,520 га Общая площадь покрытая лесом 24193 га | 24327 га | -- | 147 | 90 км | Протяженность железнодорожного полотна 4081 км, минерализованная полоса 20 м. от ж/д дороги | Всего на территории Аракарагайского лесхоза находятся 14 водоемов для забора воды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Глава 6

Показатели риска возникновения эпидемий

Заполняется один раз в пять лет, корректируется ежегодно до 10 января.

Ответственные за заполнение управления (отделы) предупреждения, гражданской обороны (либо определяются по усмотрению руководства территориального подразделения)

Расписать по районам:

Алтынсаринский район

зоны неблагоприятные по санитарно-эпидемиологическим показателям: нет.

населенные пункты, попадающие в зоны неблагоприятные по санитарно-эпидемиологическим показателям 
(их характеристика): с. Щербакова, по туляремий.

ареал распространения переносчиков особо опасных инфекций (краткое описание переносчиков, ареал обитания и т.д.): клещи, лесной массив.

расчет сил и средств Министерства здравоохранения Республики Казахстан и местных исполнительных органов привлекаемых к ликвидации чрезвычайных ситуаций:  КГП «Алтынсаринская районная больница» - 1 ВСБ, 5 чел., 1 ед.тех., ТФГЗ – 22 формирований, 139 чел., 30 ед.тех.

места дислокации сил и средств Министерства здравоохранения Республики Казахстан и местных исполнительных органов привлекаемых к ликвидации чрезвычайных ситуаций: КГП «Алтынсаринская районная больница», с. Малая Чураковка, ул. Больничная, 1А.

лечебно-профилактические учреждения с указанием коечной емкости: КГП «Алтынсаринская районная больница», 26 койко-мест, КГП «Vita» с. М-Чураковка ул.Больничная, 30 койко-мест.

число эпидемий, пандемий за последние пять лет, их краткая характеристика: 1- КВИ.

прочая информация: не имеется.

Характеристика объектов здравоохранения

таблица 22

| Наименование учреждения | Число больничных коек | Число операционных | Число моргов и их емкость | Численность врачей | Численность среднего медицинского персонала | Рабочая смена (количество человек) | Максимальная вместимость больных | Зона обслуживания | Формирования гражданской защиты | Иная характеристика (наличие транспорта для перевозки пострадавших, количество отрядов мед помощи, и т.д.) | ФИО руководителя, контакты (телефон сотовый, рабочий), телефон дежурного |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| 5. Алтынсаринский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КГП «Алтынсаринская РБ», с. Малая Чураковка, ул. Больничная, 1А | 26 | 1 | - | 17 | 70 | 6 | 26 |  | Алтынсаринский район |  | 1 БСП, 1 ВСБ | 1 ед. транспорта | Гл.врач Уразбаева Айман Кабдуловна т.21-1-86 скорая помощь 21-3-33 род.отд. 22-8-19 сот.87771725358 |
| 1)По поликлинике | 16 | 1 малая операционная | - | 9 | 33 | - |  | - |  | Алтынсаринский район 87 км | 3 чел. л/с | 8 | Зав поликлиникой Павленок Татьяна Ивановна т.51-9-11 |
| 2) Щербаковская ВА | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | с/о им. М. Хакимжановой |  |  | Врач ВОП Касымова Бикен Балабаевна 33-5-81 |
| 2. Реабилитационный центр | 67 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 |  | 83 |  | Костанайская область | ДПФ 5 чел. л/с | 3 ед. техники | Гл. Врач Моисеев Юрий Сергеевич тел. 8(7142)542848, Тел. поста 8(71445)33317 |
| КГП "Костанайский областной центр психического здоровья" Управления здравоохранения акимата Костанайской области ЦМСР "Вита" | 30 | -- | -- | 1 | 6 | 12 |  | 35 |  | Костанайская область | 3 чел. л/с | -- | Гл.врач Михайленко Владимир Алексеевич т. 57-72-35 |
| Всего на территории района | 141 | 2 | 0 | 31 | 117 | 23 |  | 158 |  | -- | 14 | 15 | -- |

Примечание: Коммунальное государственное предприятие "Алтынсаринская  районная больница" Управление здравоохранения акимата Костанайской области расположенное по адресу: Алтынсаринский район, с. Малая Чураковка, ул. Больничная, здание 1А;

Коммунальное государственное предприятие "Костанайский областной центр психическогоздоровья" Управления здравоохранения акимата Костанайской области ЦМСР "Вита" расположенное по адресу: Алтынсаринский район, с. Малая Чураковка, ул. Больничная, здание 1А;

Характеристика инфекционных стационаров

таблица 23

| № | Наименование больничного учреждения | Число больничных коек | Численность врачей | Численность среднего медицинского персонала | Максимальная вместимость больных | Зона обслуживания | ФИО руководителя, контакты (телефон сотовый, рабочий), телефон дежурного) | Формирования гражданской защиты (силы и средства, л/с, техника) | Характеристика (техника, наличие лабораторий, средств обеззараживания и т.д.) | Количество аппаратов искусственной вентиляции легких |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | 1. Алтынсаринский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Инфекционные больницы | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Инфекционные стационары | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Примечание: указывается наименование больницы, адрес (наименование н.п., улица, № и (или) к какому учреждению относится).

Характеристика объектов здравоохранения, осуществляющих деятельность в сфере

санитарно-эпидемиологического благополучия населения

таблица 24

| № | Наименование | Местоположение | Количество врачей | Количество коек | Количество лабораторий (с указанием наименования ) | Количество филиалов (с указанием местоположения) | ФИО руководителя, контакты (телефон сотовый, рабочий), телефон дежурного) | Формирования гражданской защиты (силы и средства, л/с, техника) | Зона обслуживания | Краткая характеристика (характеристика защитных костюмов, количество и марка машин дезинфекции, объемы химикатов для обработки, количество и наименование вакцин) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1) | Алтынсаринское районное отделение филиала РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» | Алтынсаринский район, с. Малая Чураковка, ул. Больничная 1 | 0 | 0 | 1 РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КККБТУ МЗ РК | Алтынсаринский район, с. Малая Чураковка, ул. Больничная 1 | Полякова Т.Н. т.сот. 87774279289,т.раб 22414 | имеется | район | Защитные костьюмы 1 типа-3 шт, машина Шевроле Лачети, дезэконом -3,5 литра |
| 2) | РГУ "Алтынсаринское районное управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области Комитета санитарно- эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК" | Алтынсаринский район с.М-Чураковка ул.Больничная-1 | 1 | 0 | - | - | АуезбековА.Ж. т.21-4-06 | 8 чел ВАЗ-21214 гос. № 652 АА 10 | Алтынсаринский район | Противочумные костюмы – 5 комплектов |

Примечание:  РГУ «Алтынсаринское районное управление санитарно эпидемиологического контроля» по адресу: Алтынсаринский район, с. Малая Чураковка ул. Больничная 1;

РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КККБТУ МЗ РК  расположена по адресу: Алтынсаринский район, с. Малая Чураковка ул. Больничная 1;

Глава 7

Показатели риска возникновения эпизоотий

Заполняется один раз в пять лет, корректируется ежегодно до 10 января.

Алтынсаринский район

риск возникновения эпизоотий: бешенство КРС, Туберкулез КРС, высоко - патогенный грипп птиц.

граница района: На севере район граничит с Мендыкаринским районом, на северо-востоке — с Сарыкольским районом, на юго-востоке — с Карасуским районом, на юге — с Аулиекольским районом, на западе — с Костанайским районом.

эпизоотический очаг: с. Приозерное, с. Свердловка, с.Убаганское.

места возможных дезинфекционных барьеров: не имеется.

скотомогильники (их характеристика): не имеется (инсинераторная установка на базе автомобиля Газ 53)

расчет сил и средств Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, привлекаемых к ликвидации чрезвычайных ситуаций: КГП «Ветеринарная станция Алтынсаринского района».

места дислокации сил и средств Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, привлекаемых к ликвидации чрезвычайных ситуаций: село Убаган, улица Амеличкина, 18.

ущерб: не имеется.

прочая информация: не имеется.

Характеристика эпизоотий

таблица 25

| № п/п | Виды особо опасных болезней | Районы областей, населенные пункты и объекты, на которых возможно возникновение ЧС, связанных с эпизоотиями | Кол-во ветпунктов для приема животных, зараженных опасными инфекционными заболеваниями | Число эпизоотий за последние 5 лет | Дата эпизоотий и краткая характеристика | Заболевания особо опасными инфекциями за последние 3 года |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Число больных с/х животных (по видам), голов | Пало с/х ж-х, голов | Уничтожено с/х животных, голов | Ущерб, тыс. тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Бешенство КРС | Алтынсаринский р-н, Димитровский с/о, село Воробьевское, частное подворье Александрович Н.Г. | 11 | 1 | Реш.№1 от 21.10.2015 г. Реш.№2 от 22.12.2015 г. | 1 | 1 | - | - |
| 2 | Туберкулез КРС | Алтынсаринский район, Щербаковский с/о, село Щербаково, ч/п Михайловской Н.В., частное подворье Ягодиной Т.С. | 11 | 1 | Решение № 01,02 от 12.05.2015 г. Реш.№ 1 от 11.12.2015 г. | 4 | 1 | 1 | - |
| 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Бешенство собак | Алтынсраинский район, село Приозерное ч/п Семенов В.Т. | 11 | 1 | Реш.№ 1 от 14.08.2017 г. Реш.№ 2 от 04.10.2017 г. | 1 | 1 | - | - |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Бешенство КРС | Алтынсаринский район, село Свердловка | 11 | 1 | Решение №1 от 18.02.2019г. Решение №3 от 06.05.2020 г. | 1 | - | 1 | - |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Высоко- патогенный грипп птиц | Алтынсаринский район, село Приозерное | 11 | 1 | Постановление карантина № 336 от 29.09.2020 г. Постановление о снятии № 397 от 10.11.2020 г | 58 | 58 | 58 | - |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | БешенствоКРС | Алтынсаринский район, с. Красный Кордон ч/п Урбанович В.И. | 11 | 1 | Решение№1 от06.05.2021 г | 2 | 2 | 2 | - |
| 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | БешенствоКРС | Алтынсаринский район, с.Свердловка, ТОО «Жанабек» | 9 | 1 | Решение №7 от 30.06.2025 года | 1 | 1 | 1 | - |
| 2 | Бешенство кошка | Алтынсаринский район, с.Убаганское, ч/п Жусупова К.К. | 9 | 1 | Решение №57 от 10.09.2025 года | 1 | 1 | 1 | - |

Общие сведения о скотомогильниках

таблица 26

| № | Год захоронения | Вид захоронения | Уровень грунтовых вод | Расстояние до ближайшего населенного пункта | Наличие ограждения | Прочая информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - | - | - | - | - | - | - |

Общие сведения о сибиреязвенных захоронениях

(по сведением управлениия ветеринарии на 01.11.2021 года)

| № | год захоронения | Вид захоронения | уровень грунтовых вод | Растояние до ближайшего населенного пункта | Наличие ограждения | Прочая информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Алтынсаринский район |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1937,1938, 1950,1963 | Димитровский с/о, с.Танабай |  | 4 км. | есть |  |
| 2 | 1974 | Маяковский с/о с. Темир-Казык |  | 1,5 км. | есть |  |
| 3 | 1968, 1969 | Новоалексеевский с/о, с.Новоалексеевка |  | 22 км. | есть |  |
| 4 | 1996 | Убаганский с/о с. Бирюковка |  | 6 км. | есть |  |
| 5 | 1965 | Свердловский с/о п. Свердловка |  | 3 км. | есть |  |

Глава 8

Показатели риска поражения сельскохозяйственных и других растений болезнями и вредителями

Заполняется один раз в пять лет, корректируется ежегодно до 10 января.

Ответственные за заполнение управления (отделы) предупреждения чрезвычайных ситуаций (либо определяются по усмотрению руководства территориального подразделения)

Алтынсаринский район

краткая характеристика возможных эпифитотий: особо опасные болезни септориоз, бурая ржавчина, при развитии сильной эпифитотии в результате недобора урожая зерна, возникает риск поражения растений этой болезнью от 40 до 50%.

краткая характеристика вредителей растений характерных территорий: саранчовые, некоторые сверчки.

принимаемые превентивные меры: ГУ «РМЦФДиП» при выявлении особо опасных вредных организмов предоставляет СХТП и территориальному комитету сигнальное сообщение, под обработку площади в выявленных очагах септориоза.

прочая информация:  нет.

Характеристика эпифитотий

таблица 27

| № | Виды особо опасных болезней | Районы областей на которых возможно возникновение ЧС, связанных с эпифитотиями | Число эпифитотий за последние пять лет | Дата эпифитотий и краткая характеристика | Заболевания особо опасными инфекциями за последние три года |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Площадь пораженных сельскохозяйственных культур (по видам), тыс. га | Площадь обработки сельскохозяйственных культур (по видам), тыс. га | Ущерб, тыс. тенге | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Септориоз и бурая ржавчина | Алтынсаринский район | 0 | июль-август | Пшеница 2018 год – 30402 тыс.га | 30402 тыс.га |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 год – 39056 тыс.га | 39056 тыс.га |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 год – 42123 тыс.га | 42123 тыс.га |  |  |

РАЗДЕЛ 3

Показатели риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Глава 9

Показатели риска транспортных аварий

Заполняется один раз в пять лет, корректируется ежегодно до 10 января.

Ответственные за заполнение определяются по усмотрению руководства территориального подразделения.

1. Показатели риска возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах автомобильного транспорта

Общая характеристика автодорог:

общая протяженность – 331,4 км

в том числе республиканского значения –74 км

областного и районного – 257,4 км

количество населенных пунктов не обеспеченных подъездными дорогами с твердым покрытием (указать количество и наименования, состояние дорог): Красный Кордон, Жанасу, Сатай. состояние дорог удовлетворительное;

общее количество мостов: нет.

информация по привлекаемым силам и средствам для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций: Для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории района из числа штатных и территориальных формирований создан отряд экстренного реагирования, в состав которого входят 9 служб ГО и ЧС.

наличие дорожно-эксплуатационных управлений, их дислокация: На территории района ДЭУ отсутствуют.

наличие медицинских учреждений, имеющих возможность размещения пострадавших: Пострадавшие в случае возникновения чрезвычайных ситуаций размещаются в  РБ Алтынсаринского района, место дислокации – с.Силантьевка ул.Больничная. Количество коек мест – 26.

наличие трассовых медико-спасательных пунктов и их дислокация: В Алтынсаринском районе вблизи посёлка Щербаково на 612 км автодороги Екатеринбург – Алматы введено в эксплуатацию модульное здание «Трассовый медико-спасательный пункт» (ТМСП). Радиус обслуживания 50 км от ТМСП. Контакты: 8 (71445) 22-44-6, 87056521809 руководитель Кравченко А.И., 87478218695, 87713364724 старшие смены Сугуров С., Кречетов Д.В.

прочая информация: В зимнее время снежным заносам могут подвергнуться любые участки железных и автомобильных дорог области. Общая протяженность  заносов на дорогах может составить 36 км 4 участка, областных-29 км., 3 участка. Сильные снегопады могут существенно затруднить движение автомобильного транспорта по маршрутам Екатеринбург-Алматы, Костанай-Карасу, а также осложнить работу ж/д транспорта Костанай-Нур-Султан.

Общая характеристика автомобильных дорог

(заполняется в паспортах безопасности районов, городов областного, районного значения)

таблица 28

| № | Наименование | Значение | Запущенна в эксплуатацию | Протяженность, км | Покрытие | Возможные чрезвычайные ситуации/участки | Причины | Стационарные посты дорожной полиции (зона ответственности) | Трассовые медико- спасательные пункты | Специализированные пожарные части расположенные в придорожных населенных пунктах вблизи автомобильных дорог (наименование, местоположение) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Алтынсаринский район | Всего дорог | --- | 331,4 | Твердое покрытие | 8 | Снежные заносы | - | трассовый медико-спасательный пункт «Щербаково» | Пожарная часть № 14 ОЧС Алтынсаринского района ДЧС Костанайской области |
|  |  | Республиканского |  | 74,0 3200 | асфальт | М-36 «Гр.Р.Ф. (на Екатеринбург) - Алматы» 586-589 км | Снежные заносы, низкая насыпь, лесопосадка |  |  |  |
|  |  | местного |  | 257,4 | Асфальт-щебеночное |  |  |  |  |  |
|  |  | областного |  | 4,6-9,17-21,29,41,46,55 32-37,44- 46,59 | асфальт | Б. Чураковка-Карасу | Снежные заносы, низкая насыпь, лесопосадка |  |  |  |
|  |  | районного |  | 195,4 | Асфальт, гравийно- щебеночное |  | Снежные заносы |  |  |  |

Характеристика автомобильных мостов

(заполняется в паспортах безопасности районов, городов областного, районного значения)

таблица 29

| № | Местоположение | Ширина/ длина моста, м | Год ввода в эксплуатацию | Техническое состояние | Балансовая принадлежность | Дата проведения последних ремонтных работ (капитальный, промежуточный и т.д. ) | Характеристика возможных рисков природного и техногенного характера (устойчивость к размывам, от паводков, землетрясений и т.д., грузоподъемность и др информация) | Количество населенных пунктов которые пострадают в случае разрушения моста, с указанием наименований и возможная обстановка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Алтынсаринский район общее количество автомобильных мостов на территории |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Участки дороги с наиболее вероятным риском возникновения дорожно-транспортных происшествий

(заполняется в паспортах безопасности районов, городов областного, районного значения)

таблица 30

| № | Наименование дороги | Обслуживаемые структурные подразделения службы дорог и мостов (наименование, место дислокации, кол-во л/с, техники, тел о/д) | Местораспо ложение участка | Протяжен ность участка | Ближайшее мед учреждение, расстояние, место дислокации | Ближайшее межрайонное травмато логическое отделение | Трассовые медико-спасательные пункты Министерства по чрезвычайным ситуациям | Ближайшее отделение органов внутренних дел | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Алтынсаринский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Екатеринбург - Алматы | КОФ РГП «КАЗАХАВТОДОР» г.Тобыл 8 чел т. 8-714-2-55-82-30 | с.Зуевка, с.Докучаевка | 19 км | РБ Алтынсаринского района с.Силантьевка 50-70 км. | - | трассовый медико-спасательный пункт «Щербаково» 43-63 км | ОП Алтынсаринского района 50-70 км | - |

Характеристика межрайонных травматологических отделений

таблица 31

| № | Наименование лечебного учреждения | Зона обслуживания | Число больничных коек Травматологи ческого отделения | Числен но сть врачей-травматологов/анестезиологов/ хирургов | Численность среднего медицинского персонала | Максималь ная вместимость больных с травмами | Наличие операционных | ФИО руководителя, контакты (телефон сотовый, рабочий), телефон дежурного) | Характеристика возможности отделения (медицинское оборудование, техника и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Алтынсаринский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КГП «Алтынсаринская районная больница» | Алтынсаринский район 87 км | 23 | 19 | 71 | 40 | 1 | Гл. врач Уразбаева Айман Кабдуловна т.21-1-86 с.87771725358 скорая помощь 21-3-33 | 4 |
|  | - Поликлиника | Алтынсаринский район 87 км | 16 | 9 | 33 | - | 1 малая операционная | Зав поликлиникой Павленок Татьяна Ивановна т.51-9-11 | 8 |
|  | - Щербаковская ВА (врачебная амбулатория) | с/о им. М. Хакимжановой | 5 | - | - | - | - | Врач ВОП Касымова Бикен Балабаевна 33-5-81 | - |
| 2 | Реабелитационный центр | Костанайская область | 67 | 2 | 7 | 83 | - | Гл. Врач Моисеев Юрий Сергеевич тел. 8(7142)542848, Тел. поста 8(71445)33317 | 3 |
|  | КГП "Костанайский областной центр психического здоровья" Управления здравоохранения акимата Костанайской области ЦМСР "Вита" | Костанайская область | 30 | 1 | 6 | 35 | - | Гл.врач Михайленко Владимир Алексеевич т. 57-72-35 | - |
|  | Всего на территории района | - | 141 | 31 | 117 | 158 | 2 | - | 15 |

Примечание: указывается наименование больницы и т.п., адрес (наименование н.п., улица, №, и (или) к какому учреждению относится.

Сведения о трассовых медико-спасательных пунктах

таблица 32

| № | Наименование трассовых медико-спасательных пунктов | Местоположение | Зона обслуживания | Количество реанимобилей | Количество медицинских работников | Количество спасателей-парамедиков | Наличие малой операционной | Наличие вертолетной плошадки | Краткая характеристика (возможности оказания медико-спасательной помощи) | Контакты (телефон сотовый, рабочий), телефон дежурного) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | трассовый медико-спасательный пункт «Щербаково» | 612 км трассы Екатеренбург- Алматы | 50 км по всем направлениям | 1 | 6 | 4 | - | 1 | ТМСП предназначен для оказания экстренной медико-спасательной помощи при дорожно-транспортных происшествиях, эвакуации пострадавших с места дорожно-транспортного происшествия в медицинские организации и оказания экстренной медицинской помощи. | 8 (71445) 22-44-6; 87056521809 руководитель Кравченко А.И., 87478218695, 87713364724 старшие смены Сугуров С., Кречетов Д.В. |

Примечание: Трассовый медико-спасательный пункт «Щербаково» расположенный по адресу: Алтынсаринский район, 612 км. Екатеренбург-Алматы на трассе Республиканского значения.

2. Показатели риска возникновения чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах в зимний период.

Информация корректируется ежегодно до 1 октября, в последующем корректируется в течение зимнего периода ежемесячно до 25 числа, окончательная корректировка вносится в апреле.

Ответственные за заполнение управления (отделы) ликвидации чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций (либо определяются по усмотрению руководства территориального подразделения).

Алтынсаринский район

информация по привлекаемым силам и средствам для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций:

Автомобильные дороги Республиканского значения в Алтынсаринском районе обслуживаются ДЭП ДЭУ-52 КОФ ТОО «Казахавтодор» и Сарыкольский ДЭП. В распоряжении ДЭУ-52 находится 11 ед. техники: 2 ед. –автогрейдера, 4 ед. – КДМ Камаз, 3 ед. –шнекоротора, 2 ед.-трактора К-700. Сарыкольский  ДЭП ДЭУ-52  1 ед. – автогрейдер, 3 ед. – КДМ Камаз, 2 ед. –шнекоротора,  1 ед. трактора К-700.

Автомобильные дороги областного значения в Алтынсаринском районе обслуживаются Управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог Костанайской области. В распоряжении Управлением находится 5 ед. техники:  1ед. шнекоротор; 1ед. автогрейдер; 1ед. К-700; 1 ед. МТЗ 80; 1ед. погрузчик.

Автомобильные дороги местного значения обслуживаются ТОО «Олжа-Беляевка» В распоряжении находится 8 ед. техники: трактор К-744; ТОО «Жанабек», в распоряжении находится 1 ед. техники: Трактор К-700; ТОО «Айдала» в распоряжении находится 1 ед. техники: трактор К-700; ТОО «Темте», в распоряжении находится 1 ед. техники: Трактор МТЗ-1221; ТОО «Кохана» в распоряжении находится 1 ед. техники:  Трактор МТЗ-1221; ТОО «Ламерс Агро», в распоряжении находится 1 ед. техники Трактор К-700; ГКП «Көмек Алтын», в распоряжении находится 2 ед. техники Снегоход «ТАЙГА» №1, «ТАЙГА» №2;

наличие дорожно-эксплуатационных управлений, их дислокация: В Алтынсаринском районе дорожно-эксплуатационных управлений не имеется.

наличие придорожных медико-спасательных пунктов и медицинских учреждений, где можно размещать пострадавших, их дислокация: трассовый медико-спасательный пункт «Щербаково» находящийся 612 км трассы Екатеренбург- Алматы. Предназначен для оказания экстренной медико-спасательной помощи при дорожно-транспортных происшествиях, эвакуации пострадавших с места дорожно-транспортного происшествия в медицинские организации и оказания экстренной медицинской помощи.

количество обогревательных пунктов, на сколько мест, их дислокация: В Алтынсаринском районе имеется 19 пунктов обогрева:

1. Карагалинская общеобразовательная школа по адресу: сельский округ Имени Ильяса Омарова, село А.Шокай, улица Школьная, здание 16, школьный тел: 8(71445) 51308, руководитель Сарбасов К.К. тел: дом. 8(71445) 51370 сот. 87772586925. Вместимостью 100 человек

2. Свердловская общеобразовательная школа по адресу: село Свердловка, ул. Целинная, 1, школьный телефон: 8(71445) 33758, руководитель Калиева К. Т. дом.тел.8(71445)33784 сот.87018554885. Вместимостью 150 человек.

3. Большечураковская общеобразовательная школа по адресу: Алтынсаринский район, село Большая Чураковка ул.Почтовая, здание 1 школьный тел: 8(71445) 35916 Руководитель Лингер А.В. тел: дом. 8(71445) 35784 сот. 87477640737. Вместимостью 150 человек.

4. Димитровская общеобразовательная школа по адресу: Алтынсаринский район, село Танабай, ул.Урожайная,  здание3 школьный тел: 8(71445) 51142 И.о. Руководителя Мамаев Ж.Б. тел: сот. 87778791122. Вместимостью 100 человек.

5. Докучаевская общеобразовательная школа по адресу: Алтынсаринский район, село Докучаевка, улица Школьная, здание 1, школьный тел: 8(71445) 51298, руководитель Карабекова Г.А. сот. тел. 87752665469. Вместимостью 150 человек.

6. Краснокордонская общеобразовательная школа по адресу: Алтынсаринский район с. Красный кордон ул. Центральная здание 7 школьный тел: 8(71445) 22769 руководитель Умирбаева Р.А. тел: дом. 8(71445) 22626 сот. 87771781287. Вместимостью 100 человек.

7. Лермонтовская основная средняя школа по адресу: Алтынсаринский район с. Красный кордон ул. Центральная здание 7 школьный тел: 8(71445) 22769 руководитель Умирбаева Р.А. тел: дом. 8(71445) 22626 сот. 87771781287. Вместимостью 100 человек.

8. Первомайская общеобразовательная школа по адресу: Алтынсаринский район, село Первомайское, ул. Кирова, зд. 9 Школьный тел: 8(71445) 22553 И.о.руководителя Кішібай Сағира Қабажаена сот.87477469733. Вместимостью 150 человек.

9. Новоалексеевская общеобразовательная школа по адресу: Алтынсаринский район, село Новоалексеевка, улица Школьная, здание 1, школьный тел: 8(71445)51514 Руководитель Мартыненко О.А. тел. сот. 87073985851. Вместимостью 150 человек.

10. Щербаковская общеобразовательная школа по адресу: Алтынсаринский район с. Щербаково ул. Гагарина дом 1 Школьный тел: 8(71445) 33598

Руководитель Самидосова М.А. дом.тел.8(71445)34210 сот.87054501817. Вместимостью 150 человек.

11. Силантьевская общеобразовательная школа по адресу: Алтынсаринский район с. Силантьевка, ул. О.Шипина 1Школьный тел: 8(71445) 21137 Руководитель Тарасова С.А. тел: дом. 8(71445) 34110 сот. 87779744229. Вместимостью 150 человек.

12. Зуевская общеобразовательная школа по адресу: Алтынсаринский район, село Зуевка

школьный тел: 8(71445) 51958 Руководитель Цебер И.Н. тел. сот. 87051709831. Вместимостью 100 человек.

13. Убаганская общеобразовательная школа по адресу: Алтынсаринский район, Убаганский сельский округ, село Убаганское, улица Пришкольная, дом 2, школьный тел: 8(71445) 34126 Руководитель Ахмадиева Н.М. тел: дом. 8(71445)22495 сот. 87751853227. Вместимостью 150 человек.

14. Жанасуская основная средняя школа по адресу: Алтынсаринский район, село Жанасу,

школьный тел. 8(71445) 51367 Руководитель Агибаев Т.К. тел. сот. 87027804173. Вместимостью 30 человек.

15. Приозерная основная средняя школа по адресу: Алтынсаринский район с. Приозерное ул. Школьная, 15 школьный тел: 8(71445) 51610 Руководитель Репетухас Е.В. тел: дом. 8(71445) 22868 сот. 87776454971. Вместимостью 50 человек.

16. Сатайская основная средняя школа по адресу: Алтынсаринский район, село Сатай, ул. Дружбы, 2 школьный тел: 8(71445) 22762 Руководитель Кежикеев К.А. тел: дом. 8(71445) 22354 сот. 87774125859. Вместимостью 50 человек.

17. Воробъевская начальная школа по адресу: Алтынсаринский район, Димитровский сельский округ, село Воробьевское, улица Школьная, дом 7, школьный тел: 8(71445) 51172 Руководитель Калиева Г.К. тел: сот. 87772096589. Вместимостью 10 человек.

18. Новониколаевская начальная школа по адресу: Алтынсаринский район, село Новониколаевка, ул. Школьная, 6 школьный тел: 8(71445)22768  Руководитель Синицкая В.Д. сот 87775807340. Вместимостью 10 человек.

19. Осиповская начальная школа по адресу: Алтынсаринский район с. Осиповка ул. Краснопартизанская здание 14 школьный тел. тел: 8(71445) 22767

Руководитель Купеева Г.С. тел: дом. 8(71445) 51152. сот. 87786503634. Вместимостью 10 человек.

объем заготовленного горюче-смазочного материала, дизельного топлива, бензина: имеется.

запас противогололедных материалов (песка, соли), запасы инертных материалов (объемы): Песок-32 м/куб

информация об ограничении движения на дорогах: информациооный сайт, приложение Дармен, 112.

прочая информация: не имеется.

Информация о снегозаносимых участках на автодорогах

(данные наносятся на карту)

таблица 33

| № | Наименование дороги | Обслуживаемые структурные подразделения службы дорог и мостов (наименование, место дислокации, кол-во л/с, техники, ФИО руководителя, сот тел, тел о/д) | Месторасположение снегозаносимого участка, км (с привязкой к местности) | Протяженность снегозаносимого участка, м | Ближайшие пункты обогрева (краткая характеристика местоположение, наименование, контакты, вместимость и т.д.), в том числе наличие пунктов обогрева с приготовлением пищи | Кол-во снегозадерживающих щитов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| республиканского значения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Екатеринбург - Алматы | г. Тобыл Костанайский ДЭП ДЭУ-52 8 чел Карабеков С.А. т. 8-714-2-55-82-30,8714-55-21947 2 ед. –автогрейдера, 4 ед. – КДМ Камаз, 3 ед. –шнекоротора, 2 ед.-трактора К-700. Сарыкольский ДЭП ДЭУ-52 1 ед. – автогрейдер, 3 ед. – КДМ Камаз, 2 ед. –шнекоротора, 1 ед.-трактора К-700 Кушегулов С.З. | с.Зуевка, с.Докучаевка | 19 км | Придорожное кафе «Сказка», «Баха-Баха», «Медео» вместимость 110 ч., трасса Екатеринбург-Алматы |  |
| ИТОГО (общая протяженность снегозаносимых участков, км) |  |  |  | 19 км | Придорожное кафе «Сказка», «Баха-Баха», «Медео» вместимость 110 ч., трасса Екатеринбург-Алматы |  |
| областного значения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Большая Чураковка-Карасу | Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Костанайская область Расположенная по адресу: г. Костанай, ул.Дорожников 10 6 человек личного состава. 1ед. шнекоротор; 1ед. автогрейдер; 1ед. К-700; 1 ед. МТЗ 80; 1ед. погрузчик. Земеститель руководителя Сейдахметов Булат Касымжанович Рабочий тел.8(7142)54-56-46, сот. тел.87773738059 Руководитель отдела Есенжолов Алмаз Ормашевич Рабочий тел.8(7142)54-95-33, сот. тел.87772596611 | с. Осиповка | 2 км | КГУ «Осиповская начальная школа отдела образования Алтынсаринского района» Управление образования акимата Костанайской области по адресу: Алтынсаринский район с. Осиповка ул. Краснопартизанская здание 14, тел: 8-714-45-22-7-67, вместимость 10 чел. |  |
| ИТОГО (общая протяженность снегозаносимых участков, км) |  |  |  | 2 км | КГУ «Осиповская начальная школа отдела образования Алтынсаринского района» Управление образования акимата Костанайской области по адресу: Алтынсаринский район с. Осиповка ул. Краснопартизанская здание 14, тел: 8-714-45-22-7-67, вместимость 10 чел. |  |
| местного значения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подъезд к селу Первомайское | КГП «Межрайонное дорожно-эксплутационное предприятие» | На протяженности всей дороги | 19 км | Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа имени Омара Шипина отдела образования Алтынсаринского района" Управления образования акимата Костанайской области Вместимость 150 ч. т. 8-714-45-22-5-60 |  |
| 2 | Б-Чураковка-Приозерное | ТОО «Олжа-Беляевка» | На протяженности всей дороги | 27 км | Коммунальное государственное учреждение "Больше-Чураковская общеобразовательная школа отдела образования Алтынсаринского района" Управления образования акимата Костанайской области вместимость 150 ч. т 8-714-45-35-9-16 Коммунальное государственное учреждение "Приозерная основная средняя школа отдела образования Алтынсаринского района" Управления образования акимата Костанайской области вместимость 50 ч. т.8-714-45-51-6-10 |  |
| ИТОГО (общая протяженность снегозаносимых участков, км) |  |  |  | 46 км |  |  |

Примечание: наименование автомобильной дороги заполняется в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об автомобильных дорогах» от 17 июля 2001 года №245.

3. Показатели риска возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах железнодорожного транспорта

протяженность железнодорожных путей, в том числе электрифицированных – 63,4 км, в том числе электрифицированных – 28 км

характеристика тоннелей - отсутствуют

характеристика мостов – на территории района имеется 11 мостов протяженностью 240,9 м.

общие сведения по железной дороге- По территории района проходит  63,4 км. железнодорожного пути, в том числе по

направлениям: Костанай – Алматы. На магистральной железнодорожной сети отделения перевозок расположены: 1 станция ст. Шоккарагай, расположенная в с.Красный Кордон в 26 км. от районного центра.

участки ж/д подверженные воздействию опасных природных и техногенных ЧС -  Куншаш-Каргалинский-361, 362 км.:

характеристика ж/д вокзалов (ФИО, контакты (сотовый, рабочий телефон) руководителя, телефон дежурного, описание ж/д вокзалов

схемы ж/д вокзалов) – станция Шоккарагай расположена в с.Красный-Кордон, начальник станции – Калиев Д.К.

т.сот. 8-777-027-53-82,

оценка риска возникновения ЧС, аварийно-опасные участки на ж/д дороге - При аварии с легковоспламеняющимися веществами площадь

пожара может составить до 0,2 тыс.м2, при транспортировке СДЯВ – возможен его разлив до 0,1 тыс.км2 и образование обширного очага

химического заражения площадью 4 км2. Расчет сил и средств, привлекаемых для ликвидации ЧС, производится по каждому случаю

возникновения, в отдельности с учетом возможного развития

Железнодорожная инфраструктура (восстановительные поезда)

таблица 34

| № | Наименование | Количество | Дислокация | Зона обслуживания | ФИО, мобильный телефон руководителя, телефон дежурного по районному отделению дороги | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - | - | - | - | - | - | - |

Железнодорожная инфраструктура (пожарные поезда)

таблица 35

| № | Наименование | Протяженность | Дислокация | Зона обслуживания | ФИО, мобильный телефон руководителя, телефон дежурного по районному (областному) отделению дороги | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - | - | - | - | - | - | - |

4. Показатели риска возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах воздушного транспорта.

Общее количество посадочных площадок – 1 Трасса «Екатеринбург-Алматы» Трассовый медико-спасательный пункт «Щербаково» ГУ «Центр медицины катастроф». Предназначена для посадки малых вертолетов Еврокоптер на случай транспортировки пострадавших, размер составляет 9х12 м.

Сведения о наличии посадочных площадок

для санитарной авиации на случай чрезвычайной ситуации

таблица 36

| № | Наименование населенного пункта |  | Количество и координаты посадочных площадок |  | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |
| 1. Алтынсаринский район |  |  |  |  |  |
| 1.1. | 612 км. трасса «Екатеринбург-Алматы» | Трассовый медико-спасательный пункт «Щербаково» ГУ «Центр медицины катастроф» |  | Предназначена для посадки малых вертолетов Еврокоптер на случай транспортировки пострадавших размер составляет 9х12 м. |  |

5. Показатели риска возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах морского, речного транспорта

Характеристика морского, речного транспорта:

аварийно-опасные участки на море, реке (координаты), наличие морских, речных портов, суда приписанные к морским, речным портам;

наличие морских, речных путей, типы морских, речных судов, выполняющие рейсы;

расчет сил и средств привлекаемых к ликвидации и оказанию помощи при чрезвычайных ситуациях на морском, речном транспорте;

места дислокации сил и средств привлекаемых к ликвидации оказанию помощи при чрезвычайных ситуациях на морском, речном транспорте;

оценка риска возникновения чрезвычайных ситуаций;

краткое описание паромов, пристаней, ледовых переходов и т.д., (наименование, местоположение и т.д.)

Характеристика опасных участков на реках

таблица 37

| № | Наименование реки | Район | Описание опасного участка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - | - | - | - |
| Общее количество опасных участков на территории области: |  |  |  |

Характеристика портов

таблица 38

| № | Наименование | Местоположение | Навигация | Координаты | Количество причалов, длина | Грузооборот т/сутки | Эксплуатационная организация (наличие буксиров, кранов, противопожарных и спасательных, нефтесборных судов и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общее количество портов на территории области: |  |  |  |  |  |  |  |

Понтонные переправы

таблица 39

| № | Местоположение | Ширина/длина, м | Техническое состояние (краткое описание) | Балансовая принадлежность | Период работы в году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |

Глава 10

Показатели риска возникновения аварий с выбросом сильнодействующих ядовитых веществ

На территории района объекты с СДЯВ отсутствуют.

Заполняется один раз в пять лет, корректируется ежегодно до 10 января.

таблица 40

| Наименование химически опасного объекта | Тип | Категория | Вид |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - | - | - | - |

Общая характеристика

(расписать по каждому объекту)

таблица 41

| № | Наименование показателя | Значение показателя по состоянию на момент разработки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Наименование объекта: |  |  |
| 1 | ФИО руководителя (контактный телефон) | - |
| 2 | Полный почтовый адрес, телефон, факс, электронная почта организации | - |
| 3 | Сведения о лице, ответственном за информирование и взаимодействие с общественностью | - |
| 4 | Вид СДЯВ | - |
| 5 | Описание месторасположения объекта | - |
| 6 | Краткое описание производственной деятельности | - |
| 7 | Природно-климатические условия | - |
| 8 | Перечень и основные характеристики используемых СДЯВ | - |
| 9 | Краткие сведения о возможных авариях, чрезвычайных ситуациях и их последствиях | - |
| 10 | Прогноз заражения СДЯВ при аварии на объекте | - |
| 11 | Зоны действия основных поражающих факторов | - |
| 12 | Наружное противопожарное водоснабжение | - |
| 13 | #### Пожарные характеристики зданий и сооружений | - |
| 14 | #### Противопожарная защита | - |
| 15 | Информация о способах оповещения населения при авариях и необходимых действиях при катастрофе. | - |
| 16 | Система контроля за безопасностью на объекте | - |
| 17 | ### Сведения о травматизме и аварийности на объекте | - |
| 18 | Мероприятия по созданию и поддержанию готовности к применению сил и средств | - |
| 19 | Порядок действий сил и средств по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | - |
| 20 | Состав сил медицинского обеспечения на объекте | - |
| 21 | Формирования гражданской защиты (ФИО, данные руководителя, количество л/с, техники) | - |
| 22 | Перечень разработанных мер по уменьшению риска | - |
| 23 | Износ основных фондов % | - |
| 24 | Районы эакуации населения | - |
| 25 | Количество аварий на объекте за последние 10 лет, с указанием года; (описание аварии) | - |
| 26 | Количество пожаров на объекте за последние 10 лет, с указанием года (описание пожара) | - |

Характеристика мест захоронений промышленных отходов

(расписать по каждому объекту)

таблица 42

| № | Тип захоронения промышленных отходов | Общая характеристика (наименование, расположение, координаты, сроки эксплуатации, уровень опасности промышленных отходов, агрегатное состояние отходов и т.д.) | Виды и происхождение | Площадь/ Объем размещаемых отходов | Концентрация загрязняющих веществ | Меры по ликвидации отходов | Наличие ограждения | Наличие охраны | Уровень грунтовых вод, роза ветров | Расстояние до ближайшего населенного пункта, наименование населенного пункта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | хвостохранилища | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общее количество: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | золоотвалов | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общее количество: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | шламонакопителей | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общее количество: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | мест хранения радиоактивных отходов (могильников) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общее количество: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Глава 11

Показатели риска возникновения чрезвычайных ситуаций на радиационно-опасных объектах,

ионизирующих источниках излучения (далее - ИИИ)

На территории района радиационно-опасные объекты отсутствуют.

Заполняется один раз в пять лет, корректируется ежегодно до 10 января.

Ответственные за заполнение определяются по усмотрению руководства территориального подразделения.

таблица 43

| Общее количество радиационно-опасных объектов и объектов использующих ИИИ | Тип | Категория | Вид |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - | - | - | - |

Общая характеристика (расписать по каждому объекту)

таблица 44

| № | Наименование показателя | Значение показателя по состоянию на момент разработки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Наименование объекта: |  |  |
| 1 | Местоположение (район, улица, №, координаты) | - |
| 2 | ФИО руководителя (контакты) | - |
| 3 | Занимаемая площадь объекта | - |
| 4 | Наличие страхового полиса (№, срок действия) | - |
| 5 | Рабочая смена на объекте (количество человек) | - |
| 6 | Тип ядерного реактора | - |
| 7 | Тип радиоактивного вещества | - |
| 8 | Суммарная активность радиоактивных веществ, находящихся на объекте, в том числе на хранении | - |
| 9 | Общая площадь санитарно-защитных зон, км2 | - |
| 10 | Количество происшествий (аварий) за последние 10 лет на радиационно-опасном объекте, всего, ед., с указанием года (описание аварии) | - |
| 11 | Метеорологические характеристики по распределению направления и скорости ветра за последние пять лет | - |
| 12 | Информация о наличии объектовых сил реагирования на чрезвычайные ситуации | - |
| 13 | Информация о наличии систем оповещения, сигнализации, пожаротушения, резервных источников электроснабжения | - |
| 14 | Информация о наличии приборов контроля за обстановкой | - |
| 15 | Зона действия локальных систем оповещения | - |
| 16 | Населенные пункты попадающие в зону воздействия поражающих факторов (их краткая характеристика) | - |
| 17 | Расчет сил и средств привлекаемых к ликвидации чрезвычайных ситуаций | - |
| 18 | Места дислокации сил и средств привлекаемых к ликвидации чрезвычайных ситуаций | - |
| 19 | Расчет сил и средств привлекаемых к эвакуации населения | - |
| 20 | Маршруты эвакуации из зон возможного воздействия поражающих факторов (характеристика маршрута) | - |
| 21 | Районы размещения эвакуированного населения | - |
| 22 | Перечень предприятий попадающих в зону воздействия поражающих факторов РОО (их краткая характеристика) | - |
| 23 | Прогноз обстановки при чрезвычайной ситуации, аварии на РОО | - |

Глава 12

Показатели риска возникновения аварий на биологически опасных объектах

На территории района биологически уязвимые объекты, угрожающие здоровью и жизни населения, отсутствуют.

Заполняется один раз в пять лет, корректируется ежегодно до 10 января.

таблица 45

| Общее количество биологически опасных объектов | Тип | Категория | Вид |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - | - | - | - |

Общая характеристика

(расписать по каждому объекту)

таблица 46

| № | Наименование показателя | Значение показателя по состоянию на момент разработки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Наименование объекта |  |  |
| 1 | Местоположение (район, улица, №…) | - |
| 2 | ФИО руководителя (контакты) | - |
| 3 | Занимаемая площадь объекта | - |
| 4 | Зона поражения | - |
| 5 | Прогноз при чрезвычайной ситуации | - |
| 6 | Строительные меры защиты | - |
| 7 | Данные о предусмотренных мерах защиты, осуществляемых в период эксплуатации | - |
| 8 | Наличие страхового полиса (№, срок действия) | - |
| 9 | Информация о наличии аварийно-спасательных и противопожарных подразделений | - |
| 10 | Информация о наличии систем оповещения, сигнализации, пожаротушения, резервных источников электроснабжения | - |
| 11 | Районы, места временного размещения пострадавших | - |
| 12 | Подразделения специализированные для работ ликвидации аварий на биологически опасных объектах | - |
| 13 | Привлечение сил и средств, для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | - |
| 14 | Места дислокации сил и средств, привлекаемых к ликвидации чрезвычайных ситуаций | - |
| 15 | Количество происшествий (аварий) за последние 10 лет на биологически опасном объекте, всего, ед., с указанием года (описание аварии) | - |

Глава 13

Показатели риска возникновения пожаров (взрывов) на взрывопожароопасных

объектах (угрожающих населенным пунктам)

Заполняется один раз в пять лет, корректируется ежегодно до 10 января.

Ответственные за заполнение определяются по усмотрению руководства территориального подразделения.

количество взрывопожароопасных объектов, всего, ед.-5; ТОО «Костанайнефтепродукт», Алтынсаринский район 612 км. автотрассы «Екатеринбург-Алматы» с. Щербаково, ТОО «Kst trade» Алтынсаринский район АЗС Силантьевка, ТОО «Kst trade» Алтынсаринский район АЗС Щербаково, ТОО Холдинговая компания «Арсенал» Алтынсаринский район АЗС № 5 с. Щербаково, ТОО Холдинговая компания «Арсенал» Алтынсаринский район АЗС № 4 с. Б. Чураковка)

количество аварий, взрывов на взрывопожароопасных объектах за последние 10 лет, всего, ед.,в том числе по объектам, с указанием года (наиболее значимые) – не происходило

количество пожаров на взрывопожароопасных объектах за последние 10 лет, всего, ед., в том числе по объектам, с указанием года (наиболее значимые) – не происходило

расчет сил и средств привлекаемых к ликвидации взрывов и пожаров на взрывопожароопасных объектах; перечень превентивных мероприятий направленных на обеспечение безопасности - Расчет сил и средств, привлекаемых для ликвидации ЧС, производится по каждому случаю возникновения, в отдельности с учетом возможного развития обстановки.

Общая характеристика

(расписать по каждому объекту, заполняется в паспортах безопасности районов,

городов областного, районного значения)

таблица 47

| № | Наименование показателя | Значение показателя по состоянию на момент разработки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Алтынсаринский район |  |  |
| 1.1 ТОО «Костанайнефтепродукт», Алтынсаринский район 612 км. автотрассы «Екатеринбург-Алматы» с. Щербаково, тел. 87142541001 эл. aдрес kmo2004@mail.ru директор Захлюпанный Сергей Васильевич |  |  |
| 1) | Ведомственная принадлежность | ТОО |
| 2) | Вид производства | Реализация ГСМ, объем 150 куб. |
| 3) | Степень огнестойкости и категория по взрывопожарной и пожарной опасности основных зданий | 2 степень |
| 4) | Характеристика водоснабжения | Наружное |
|  | 4.1) водопровод (система, диаметр, место установки задвижки) | - |
|  | 4.2) пожарные гидранты (тип, количество) | - |
|  | 4.3) внутренние пожарные краны | - |
|  | 4.4) искусственные водоемы, их количество и емкость | - |
|  | 4.5) естественные водоисточники | - |
|  | 4.6) количество пирсов (мест для забора воды пожарными автомобилями) | - |
| 5) | Состояние дорог | Удовлетворительное |
| 6) | Противопожарное оборудование | АПС |
|  | 6.1) пожарная сигнализация | В здании АЗС |
|  | 6.2) автоматические, полуавтоматические и другие системы пожаротушения | - |
|  | 6.3) количество огнетушителей (шт) | 9 |
| 7) | Вид противопожарной службы | - |
|  | 7.1) количественный состав по штату (человек) | - |
|  | 7.2) номер телефона пожарного депо | - |
|  | 7.3) тех вооружение (автонасосы, мотопомпы и т.д.) | - |
| 8) | На объекте имеется: негосударственная противопожарная служба (кол-во л/с, техники) | - |
| 9) | Формирования гражданской защиты (ФИО руководителя, тел, количество л/с, техники) | - |
| 10) | На объекте имеется: добровольные противопожарные формирования (кол-во л/с, техники) | - |
| 1.2 ТОО «Kst trade», Алтынсаринский район АЗС Щербаково, тел.87142506525, 87144522865, эл. адрес office.gsm@ksttrade.kz руководитель Курышов В.М. |  |  |
| 1) | Ведомственная принадлежность | ТОО |
| 2) | Вид производства | Реализация ГСМ, объем 100 куб. |
| 3) | Степень огнестойкости и категория по взрывопожарной и пожарной опасности основных зданий | 2 степень |
| 4) | Характеристика водоснабжения | Наружное |
|  | 4.1) водопровод (система, диаметр, место установки задвижки) | - |
|  | 4.2) пожарные гидранты (тип, количество) | - |
|  | 4.3) внутренние пожарные краны | - |
|  | 4.4) искусственные водоемы, их количество и емкость | Емкость 3 куб. |
|  | 4.5) естественные водоисточники | - |
|  | 4.6) количество пирсов (мест для забора воды пожарными автомобилями) | - |
| 5) | Состояние дорог | Удовлетворительное |
| 6) | Противопожарное оборудование | АПС |
|  | 6.1) пожарная сигнализация | В здании АЗС |
|  | 6.2) автоматические, полуавтоматические и другие системы пожаротушения | - |
|  | 6.3) количество огнетушителей (шт) | 9 |
| 7) | Вид противопожарной службы | - |
|  | 7.1) количественный состав по штату (человек) | - |
|  | 7.2) номер телефона пожарного депо | - |
|  | 7.3) тех вооружение (автонасосы, мотопомпы и т.д.) | - |
| 8) | На объекте имеется: негосударственная противопожарная служба (кол-во л/с, техники) | - |
| 9) | Формирования гражданской защиты (ФИО руководителя, тел, количество л/с, техники) | - |
| 10) | На объекте имеется: добровольные противопожарные формирования (кол-во л/с, техники) | - |
| 1.3 ТОО «Kst trade», Алтынсаринский район АЗС Силантьевка, тел. 87142506525, 87144551537, эл. адрес office.gsm@ksttrade.kz руководитель Курышов В.М. |  |  |
| 1) | Ведомственная принадлежность | ТОО |
| 2) | Вид производства | Реализация ГСМ, объем 75 куб. |
| 3) | Степень огнестойкости и категория по взрывопожарной и пожарной опасности основных зданий | 2 степень |
| 4) | Характеристика водоснабжения | Наружное |
|  | 4.1) водопровод (система, диаметр, место установки задвижки) | - |
|  | 4.2) пожарные гидранты (тип, количество) | - |
|  | 4.3) внутренние пожарные краны | - |
|  | 4.4) искусственные водоемы, их количество и емкость | Емкость 3 куб. |
|  | 4.5) естественные водоисточники | - |
|  | 4.6) количество пирсов (мест для забора воды пожарными автомобилями) | - |
| 5) | Состояние дорог | Удовлетворительное |
| 6) | Противопожарное оборудование | АПС |
|  | 6.1) пожарная сигнализация | В здании АЗС |
|  | 6.2) автоматические, полуавтоматические и другие системы пожаротушения | - |
|  | 6.3) количество огнетушителей (шт) | 7 |
| 7) | Вид противопожарной службы | - |
|  | 7.1) количественный состав по штату (человек) | - |
|  | 7.2) номер телефона пожарного депо | - |
|  | 7.3) тех вооружение (автонасосы, мотопомпы и т.д.) | - |
| 8) | На объекте имеется: негосударственная противопожарная служба (кол-во л/с, техники) | - |
| 9) | Формирования гражданской защиты (ФИО руководителя, тел, количество л/с, техники) | - |
| 10) | На объекте имеется: добровольные противопожарные формирования (кол-во л/с, техники) | - |
| 1.4 ТОО Холдинговая компания «Арсенал» Алтынсаринский район АЗС № 5 с. Щербаково, тел. 87142522308, 87144522187, эл. адрес tpl75@mail.ru руководитель Колесник Алексей Александрович. |  |  |
| 1) | Ведомственная принадлежность | ТОО |
| 2) | Вид производства | Реализация ГСМ, объем 100 куб. |
| 3) | Степень огнестойкости и категория по взрывопожарной и пожарной опасности основных зданий | 2 степень |
| 4) | Характеристика водоснабжения | - |
|  | 4.1) водопровод (система, диаметр, место установки задвижки) | - |
|  | 4.2) пожарные гидранты (тип, количество) | - |
|  | 4.3) внутренние пожарные краны | - |
|  | 4.4) искусственные водоемы, их количество и емкость | Емкость 3 куб. |
|  | 4.5) естественные водоисточники | - |
|  | 4.6) количество пирсов (мест для забора воды пожарными автомобилями) | - |
| 5) | Состояние дорог | Удовлетворительное |
| 6) | Противопожарное оборудование | АПС |
|  | 6.1) пожарная сигнализация | В здании АЗС |
|  | 6.2) автоматические, полуавтоматические и другие системы пожаротушения | - |
|  | 6.3) количество огнетушителей (шт) | 11 |
| 7) | Вид противопожарной службы | - |
|  | 7.1) количественный состав по штату (человек) | - |
|  | 7.2) номер телефона пожарного депо | - |
|  | 7.3) тех вооружение (автонасосы, мотопомпы и т.д.) | - |
| 8) | На объекте имеется: негосударственная противопожарная служба (кол-во л/с, техники) | - |
| 9) | Формирования гражданской защиты (ФИО руководителя, тел, количество л/с, техники) | - |
| 10) | На объекте имеется: добровольные противопожарные формирования (кол-во л/с, техники) | - |
| 1.5 ТОО Холдинговая компания «Арсенал» Алтынсаринский район АЗС № 4 с. Б. Чураковка, тел. 87142522308, 87144522089, эл. адрес tpl75@mail.ru руководитель Колесник Алексей Александрович. |  |  |
| 1) | Ведомственная принадлежность | ТОО |
| 2) | Вид производства | Реализация ГСМ, объем 100 куб. |
| 3) | Степень огнестойкости и категория по взрывопожарной и пожарной опасности основных зданий | 2 степень |
| 4) | Характеристика водоснабжения | Наружное |
|  | 4.1) водопровод (система, диаметр, место установки задвижки) | - |
|  | 4.2) пожарные гидранты (тип, количество) | - |
|  | 4.3) внутренние пожарные краны | - |
|  | 4.4) искусственные водоемы, их количество и емкость | Емкость 3 куб. |
|  | 4.5) естественные водоисточники | - |
|  | 4.6) количество пирсов (мест для забора воды пожарными автомобилями) | - |
| 5) | Состояние дорог | Удовлетворительное |
| 6) | Противопожарное оборудование | АПС |
|  | 6.1) пожарная сигнализация | В здании АЗС |
|  | 6.2) автоматические, полуавтоматические и другие системы пожаротушения | - |
|  | 6.3) количество огнетушителей (шт) | 11 |
| 7) | Вид противопожарной службы | - |
|  | 7.1) количественный состав по штату (человек) | - |
|  | 7.2) номер телефона пожарного депо | - |
|  | 7.3) тех вооружение (автонасосы, мотопомпы и т.д.) | - |
| 8) | На объекте имеется: негосударственная противопожарная служба (кол-во л/с, техники) | - |
| 9) | Формирования гражданской защиты (ФИО руководителя, тел, количество л/с, техники) | - |
| 10) | На объекте имеется: добровольные противопожарные формирования (кол-во л/с, техники) | - |

На территории района хранилищ с нефтепродуктами или другими горючими веществами не имеется.

Хранилища нефтепродуктов или других горючих веществ

таблица 48

| № | Наименование объекта (адрес, ФИО руководителя, контакты) | Тип ГСМ | Сведения о количестве резервуаров и объем их емкости (к примеру, 6 резервуаров по 1000 м3) | Общий объем вещества в хранилище | Сведения о хранении: условия хранения (наземное, заглубленное), расстояния между резервуарами | Количество работников объекта | Наличие и состояние автоматических, полуавтоматических систем сигнализации, пожаротушения, источников противопожарного водоснабжения наличие первичных средств пожаротушения | Сведения о ближайшем подразделении государственной противопожарной службы (расстояние до объекта, кол-во л/с, техники)/ о состоянии подразделений негосударственной противопожарной службы (кол-во л/с, техники)/ о добровольных противопожарных формированиях | Наличие ЖД путей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 1. Алтынсаринский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Общее количество объектов хранилищ нефтепродуктов или других горючих веществ на территории области: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Взрывоопасные производственные объекты

(заполняется в паспортах безопасности районов, городов областного, районного значения)

таблица 49

| № | Наименование объекта (адрес, ФИО руководителя контакты ) | Тип опасного вещества (легковоспламеняющаяся жидкость, пыль и др.) | Общий объем опасного вещества на объекте | Количество работников объекта | Плотность людей на расстоянии до 500 м от объекта, чел/км2 | Наличие и состояние автоматических, полуавтоматических систем сигнализации, пожаротушения, источников противопожарного водоснабжения наличие первичных средств пожаротушения | Сведения о количестве сил и средств, привлекаемых согласно расписания выездов (или Плана привлечения сил и средств) в том числе негосударственной противопожарной службы, ДПФ (расстояние до объекта, кол-во л/с, техники, расчетное время прибытия) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 1. Алтынсаринский район |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Общее количество взрывоопасных производственных объектов на территории области: |  |  |  |  |  |  |

Склады хранения взрывчатых веществ

(заполняется в паспортах безопасности районов, городов областного, районного значения)

таблица 50

| № | Наименование объекта (адрес, ФИО руководителя контакты ) | Тип взрывчатого вещества | Объем взрывчатого вещества в одном хранилище в сумме | Количество работников объекта | Плотность людей на расстоянии до 500 м от объекта, чел/км2 | Наличие и состояние автоматических, полуавтоматических систем сигнализации, пожаротушения, источников противопожарного водоснабжения наличие первичных средств пожаротушения | Сведения о ближайшем подразделении государственной противопожарной службы (расстояние до объекта, кол-во л/с, техники)/ о состоянии подразделений негосударственной противопожарной службы (кол-во л/с, техники)/ о добровольных противопожарных формированиях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 1. Алтынсаринский район |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | - | - | - | - | - | - | - |

Прогностическая оценка промышленных опасностей

на пожаро-взрывоопасных объектах области

(заполняется в паспортах безопасности районов, городов областного, районного значения)

таблица 51

| № | Наименование объектов (с указанием местоположения) | Площадь объекта, км2 | Численность рабочих и служащих, (чел) | Рабочая смена, мах (чел) | Плотность населения в 2-х км зоне | Тип пожаро-взрывоопасного вещества | Наличие систем оповещения | Наличие сил и средств для ликвидации аварии, пожаров | Радиус и площадь поражения | Категория по взрывопожарной и пожарной опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Алтынсаринский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

На территории района, промышленных объектов выпускающих пожаро-взрывоопасную продукцию не имеется.

Глава 14

Риски возникновения аварий на газо-, нефте-, продуктопроводах.

Заполняется один раз в пять лет, корректируется ежегодно до 10 января.

Ответственные за заполнение определяются по усмотрению руководства территориального подразделения.

Алтынсаринский район – Подземный магистральный газотрубопровод проходит от границы Костанайского района п.Октябрьский через ТОО «Санаторий Колос» с.Щербаково, с.Силантьевка. Общая протяженность линии газотрубопровода по территории Алтынсаринского района составляет 77 км, без пересечения с ж/д путями, реками.

рабочее давление – 0,6 МПа,  наличие и места размещения линейных сооружений, головных или промежуточных перекачивающих станций – газораспределительные пункты расположены вблизи ТОО «Санаторий Колос», с.Щербаково, с.Силантьевка, ТОО Санаторий «Сосновый бор», с.Убаган, с.М-Чураковка

тип линейных станций - отсутствуют

параметры трубы – 57,76, 85, 89, 102, 159,219 мм

параметры резервной нити - отсутствует

схемы организации управления и связи при авариях на газо-, нефте-, продуктопровода; возможная обстановка при авариях на газо-, нефте-, продуктопровода – при возникновении аварии на газотрубопроводе, информация поступает в Затобольское газовое хозяйство КПФ «КазТрансГазАймак».

населенные пункты попадающие в зону риска при авариях на газо-, нефте-, продуктопровода – с.Щербаково, с.Силантьевка, с.Убаган,

с.М-Чураковка

характеристика населенных пунктов попадающих в зону ЧС при авариях на газо-, нефте-, продуктопровода; маршруты эвакуации из зоны ЧС при аварии на газо-, нефте-, продуктопровода (их характеристика) – с.Щербаково, с.Силантьевка находятся в центральной части территории района с общим количеством населения 3190 человек.

районы размещения эвакуированного населения – в случае возникновения ЧС, население эвакуируется в ближайшие населенные пункты района от места возникновения аварии.

прочая информация: не имеется

Описание газо-, нефте-, продуктопроводов

(заполняется в паспортах безопасности районов, городов областного, районного значения)

таблица 52

| № | Наименование трубопровода | Тип продукта | Год ввода в эксплуатацию | Диаметр, мм | Рабочее давление, МПа | Протяженность по территории области | Пересечение с автодорогами (адрес) | Пересечение с ж/д путями (адрес) | Пересечение с реками (вид пересечения подземный, надводный и подводный) | Пересечение с населенными пунктами (наименования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | с.Октябрьский-ТОО «Санаторий-Колос» | газ | 1986 | 89,102,219 | 0,6 МПа | 26874 м | нет | нет | нет | с.Откябрьский |
| 2 | с.Щербаково | газ | 1988 | 85,159, | 0,6 МПа | 2480 м | нет | нет | нет | с.Щербаково |
| 3 | с.Силантьевка | газ | 1990 | 57,76,219,159 | 0,6 МПа | 14603 | нет | нет | нет | с.Силантьевка |
| 4 | ТОО «Санаторий Сосновый бор» | газ | 1998 | 110, | 0,6 МПа | 12100 | нет | нет | нет | ТОО «Санаторий Сосновый бор» |

Глава 15

Показатели риска возникновения аварий на тепловых сетях в отопительный период

На территории Алтынсаринского района тепловые сети отсутствуют

Заполняется один раз в пять лет, корректируется ежегодно до 10 января.

Ответственные за заполнение определяются по усмотрению руководства территориального подразделения.

Характеристика объектов ЖКХ (описание технических устройств работающих

под давлением менее 0,07 МПА или при температуре нагрева воды не более 1150 С)

таблица 53

| п/п | Вид теплоисточники | Местоположение | Количество котлов | Давление и температура носителя | Вид топлива | Подключено объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Котельная |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | АСО |  |  |  |  |  |
|  | - | - | - | - | - | - |

Характеристика объектов ЖКХ (описание технических устройств работающих

под давлением более 0,07 МПА или при температуре нагрева воды более 1150 С)

таблица 54

| п/п | Вид теплоисточники | Местоположение | Количество котлов | Давление и температура носителя | Вид топлива | Подключено объектов | Выработка электро энергии МВт | Выработка теплоэнергиигКал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение

Учет проведения корректировок данных паспорта безопасности (в электронном варианте)

таблица 55

| № | Дата проведения корректировок данных паспорта безопасности | ФИО исполнителя | Дата корректировки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Раздел 1. Общая информация (характеристика) Глава 1. Общая информация Раздел 2. Показатели риска возникновения чрезвычайной ситуации природного характера Глава 2. Показатели риска гидрологических опасных явлений # Глава 3. Показатели риска возникновения природных пожаров Глава 4. Показатели риска возникновения геологических опасных явлений Глава 5. Показатели риска возникновения опасных геофизических явлений Глава 6. Показатели риска возникновения эпидемий Глава 7. Показатели риска возникновения эпизоотий Глава 8. Показатели риска поражения сельскохозяйственных и других растений болезнями и вредителями Раздел 3. Показатели риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера Глава 9. Показатели риска транспортных аварий Глава 10. Показатели риска возникновения аварий с выбросом сильнодействующих ядовитых веществ Глава 11. Показатели риска возникновения ЧС на радиационно-опасных объектах, ионизирующих источниках излучения Глава 12. Показатели риска возникновения аварий на биологически опасных объектах Глава 13. Показатели риска возникновения пожаров (взрывов) на взрывопожароопасных объектах (угрожающих населенным пунктам) Глава 14. Риски возникновения аварий на газо-, нефте-, продуктопроводах Глава 15. Показатели риска возникновения аварий на тепловых сетях в отопительный период | Начальник ОЧС Алтынсаринского района майор Селезнев В.В. |  |

Список исполнителей

таблица 56

| № | Занимаемая должность, звание, ФИО | Подпись |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Директор ГУ «Республиканский методический центр фитосанитарной диагностики и прогнозов» Ибраева А.С. |  |
| 2 | Руководитель РГУ «Алтынсаринское районное управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области» Альмаганбет А.Ж. |  |
| 3 | Директор АО «Интергаз Центральная Азия» Затобольское газовое хозяйство Сейтбеков Ж. |  |
| 4 | Директор ТОО «Убаган-Су» Тенизбаев Б.Б. |  |
| 5 | Директор КГУ «Аракарагайское учреждение лесного хозяйства» Управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Костанайской области» Ивлев В. |  |
| 6 | Начальник Алтынсаринская РЭС Харченко И. А. |  |
| 7 | Гл. врач КГП Алтынсаринская РБ Уразбаева А.К |  |
| 8 | Руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Алтынсаринского района» Кокишев Е.С. |  |
| 9 | Руководитель ГУ «Алтынсаринская территориальная инспекция в агропромышленном комплексе МСХ РК» Ещанов М.М. |  |
| 10 | Директор Костанайская дистанция пути Егеубаев Т.К. |  |
| 11 | Начальник ОЧС Алтынсаринского района майор Селезнев В.В. |  |