ЖҰМЫС ЖОБАСЫ / РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

"АРЫСҚҰМ КЕНІШІНДЕГІ М-1 МАНИФОЛЬДЫН ҚОРШАУ ЖӘНЕ ЭЛЕКТРМЕН ҚАМТУ. ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ, ЖАЛАҒАШ АУДАНЫ" /

"ОГРАЖДЕНИЕ И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ М-1 НА МЕСТОРОЖДЕНИИ АРЫСКУМ. КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ ЖАЛАГАШСКИЙ РАЙОН"

ЖОБА ҚҰЖАТЫ /ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Құжат №/№ документа: AR25-12-PAS-000-001

Рев.0

| Жобаның менеджері: Менеджер проекта: |  | Болебиева Л. Болебиева Л. |
| --- | --- | --- |

ӘЗІРЛЕУШІ:

«МКЗ» ЖШС

РАЗРАБОТЧИК:

ТОО «МКЗ»

Қызылорда-2024

Кызылорда-2024

| ЖОБА ПАСПОРТЫ / ПАСПОРТ ПРОЕКТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | AR25-12-ПП |  |  |  |
| ӨЗГ ИЗМ. | САНЫ КОЛ.. | ПАРАҚ ЛИСТ | ҚҰЖ.№№ДОК | ҚОЛЫ ПОДП. | КҮНІ ДАТА |  |  |  |  |
| ДАЙЫН./РАЗРАБ |  | Туленов М. |  |  | 11.24 | "Арысқұм кенішіндегі М-1 манифольдын қоршау және электрмен қамту. Қызылорда облысы, Жалағаш ауданы" / "Ограждение и Электроснабжение М-1 на месторождении Арыскум. Кызылординская область Жалагашский район" | КЕЗЕҢІ СТАДИЯ | ПАРАҚ ЛИСТ | ПАРАҚ ЛИСТОВ |
|  |  |  |  |  |  |  | РП | 1 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  | ТОО «МКЗ ПРОЕКТ» |  |  |
| ЖБИ/ГИП |  | Болебиева Л. |  |  | 11.24 |  |  |  |  |

Кернеуі 6 кВ электр берілісінің әуе желілерінің негізгі техникалық көрсеткіштері/

Основные технические показатели воздушных линий электропередачи напряжением 6 кВ

| Жабдық түрлері / Виды оборудования | Қысқаша сипаттамасы / Краткая характеристика |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| СКТШС / КТПН-6/0,4кВ | Белгіленген қуаты 100 кВа. Электрмен жабдықтаудың негізгі көзі ретінде жұмыс режимі үздіксіз / Установленная мощность 100 кВА Режим работы непрерывный, в качестве основного источника электроснабжения. |  |  |
| ӘЖ/ВЛ-6 кВ | Ұзындығы/ Протяженность (м) | СКТШС қуаты/Мощность КТПН (кВА) | Ескертпе/ Примечание |
| - М-1 | 5 | 100 | 3АС-50 мм2 |
| Жоба бұйымдарды қолдану арқылы жасалған: / Проект разработан с применением изделий: | ӘЖ -6 кВ әуе желілері 3.407.1-143 «Сельэнергопроект» типтік сериялы т/б тіректеріне салынады/ Воздушные линии ВЛ -6 кВ прокладываются на ж/б опорах по типовой серии 3.407.1-143 «Сельэнергопроект». |  |  |
| 1. | Жоба паспорты / Паспорт проекта |  |  |
| 2. | Түсіндірме жазба / Пояснительная записка |  |  |
| 3. | Чертежи/ Сызбалар |  |  |

Қуаты 100кВА СКТШС 6/0,4кВ типті сыртқы қондырғының кешенді трансформаторлық шағын станциясын орнату, саны - 1 дана;/

Установка комплектных трансформаторных подстанции наружной установки типа КТПН 6/0,4кВ мощностью 100кВА количеством – 1 шт;

Манифольд аумағында жобаланатын КТПН 6/0,4 кВ РУ-0,4 кВ-тан қолданыстағы ШР-0,4 кВ-қа дейін, ШР-0,4 кВ-тан қолданыстағы прожекторлық діңгекке дейін және қолданыстағы НГМ үй-жайына дейін кабель желілерін төсеу. / Прокладка кабельных линии от РУ-0,4кВ проектируемой КТПН 6/0,4кВ до существующей ШР-0,4кВ на территории манифольда, от ШР-0,4кВ до существующей прожекторной мачты и до существующего помещения НГМ.

Арысқұм кен орнындағы М-1 манифольд алаңын қоршау құрылғысы.

Устройство ограждения существующей площадки манифольда М-1на месторождении Арыскум.

Жоба Қазақстан Республикасы климаттық және инженерлік-геологиялық жағдайлары үшін әзірленген. Жобалау құжаттамасын әзірлеуші мекеме: ЖШС «МКЗ ПРОЕКТ» ЖОБАЛАУ ТОБЫ Проект разработан для климатических и инженерно-геологических условий Республики Казахстан Организация – разработчик проектной документации: ПРОЕКТНАЯ ГРУППА ТОО «МКЗ ПРОЕКТ»

Жұмыс сызбаларында қабылданған техникалық шешімдер Қазақстан Республикасының аумағында қолданылатын жарылыс - өртке қарсы және басқа да нормалар мен ережелердің талаптарына сәйкес келеді және жұмыс сызбаларында көзделген іс-шаралар сақталған жағдайда ғимараттарды (құрылыстарды) қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз етеді. / Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям взрыво- противопожарных и других норм и правил, действующих на территории Республики Казахстан, и обеспечивают безопасную эксплуатацию зданий (сооружений) при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.